Додаток

до рішення Бучанської міської ради

від 10.12.2024 р. № 5093-66-VIІІ

ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ

Бучанської міської територіальної громади 
до 2030 року

2024

Зміст

Вступ	5

ЧАСТИНА 1.  Муніципальний енергетичний план  Бучанської міської територіальної громади  до 2030 року	6

Нормативно-правова база	7

Список умовних скорочень	8

Розділ 1. Стратегія щодо енергії та клімату	9

1.1.	Довгострокове бачення, цілі та стратегії громади до 2050 року	9

1.2.	Зобов’язання, цілі та стратегії до 2030 року	11

1.3.	Організаційна структура	14

1.4.	Залучення зацікавлених сторін	15

1.5.	Система моніторингу виконання	16

Розділ 2.  Загальна характеристика територіальної громади	18

2.1.	Історична довідка	18

2.2.	Загальні дані та географічне розташування	18

2.3.	Кліматичні умови	20

2.4.	Оцінка соціально-економічного потенціалу громади	22

2.5.	Огляд бюджету	25

Розділ 3. Енергетичний баланс громади	31

3.1.	Виробництво, транспортування  та споживання енергії	31

3.1.1.	Система електропостачання	31

3.1.2.	Система газопостачання	33

3.1.3.	Система теплопостачання	34

3.1.4.	Система водопостачання та водовідведення	38

3.2.	Основні споживачі енергоресурсів	40

3.2.1.	Муніципальні установи та підприємства	40

3.2.2.	Житловий сектор	42

3.2.3.	Вуличне освітлення	47

3.2.4.	Промисловість (малий та середній бізнес), комерційні структури	48

3.2.5.	Транспорт	50

3.2.5.1.	Муніципальний транспорт	50

3.2.5.2.	Громадський транспорт	52

3.2.5.3.	Приватний та комерційний транспорт	52

3.3.	Зведений енергетичний баланс	54

3.4.	Вартісний баланс енергоресурсів	57

3.5.	Потенціал для використання відновлюваних джерел енергії	59

3.6.	Доступ до енергії та енергетична бідність	64

Розділ 4. Базовий кадастр викидів парникових газів	66

4.1.	Визначення базового року	66

4.2.	Визначення секторів базового кадастру викидів (БКВ)	66

4.3.	Обрання системи вимірювання викидів парникових газів	67

4.4.	Споживання енергоресурсів в натуральних одиницях за базовий 2017 р.	70

4.5.	Споживання енергоресурсів в МВт∙год за базовий 2017 р.	71

4.6.	Кадастр викидів СО2 екв в базовому 2017 р.	72

Розділ 5. Заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату	73

5.1.	План заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату на період 2022-2030рр.	73

5.2.	Опис запланованих дій та заходів	86

5.2.1.	Заходи, що заплановані до виконання в муніципальному секторі	86

5.2.2.	Заходи, що заплановані до виконання на об’єктах Водоканалу	87

5.2.3.	Заходи, що заплановані до виконання в житловому секторі	87

5.2.4.	Заходи, що заплановані до виконання для будівель третинного сектору	88

5.2.5.	Заходи, що заплановані до виконання для муніципального вуличного освітлення	89

5.2.6.	Заходи, що заплановані до виконання в секторі транспорту	89

5.2.7.	Заходи, що заплановані до виконання по розділу місцевого виробництва електроенергії	90

5.2.8.	Заходи, що заплановані до виконання по розділу місцевого виробництва тепла/холоду	90

5.2.9.	Заходи на подолання енергетичної бідності	90

5.3.	Ключові заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату	92

ЧАСТИНА 2.  Стратегія адаптації до зміни клімату  Бучанської міської територіальної громади  до 2030 року	98

Розділ 6. Оцінка ризиків та вразливості до зміни клімату	99

6.1.	Природна та антропогенна характеристика громади	99

6.2.	Методика дослідження	103

6.3.	Кліматичні загрози	107

6.4.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості громади до загроз, пов’язаних зі зміною клімату	109

6.4.1.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремальної спеки	109

6.4.2.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремального холоду	111

6.4.3.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремальних опадів	113

6.4.4.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до підтоплень (річкових повеней)	118

6.4.5.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до посухи	119

6.4.6.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до буревіїв	120

6.4.7.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до пожеж	121

6.4.8.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до біологічних загроз	123

6.5.	Оцінка чутливості до загроз, пов’язаних зі зміною клімату, за секторами господарювання	124

6.6.	Оцінка адаптації громади до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату	125

6.7.	Підсумкова оцінка вразливості громади до зміни клімату	129

6.8.	Групи населення, вразливі до наслідків зміни клімату	133

Розділ 7. Заходи з адаптації до зміни клімату	134

7.1.	Перелік заходів з адаптації до зміни клімату	134

7.2.  Ключові проєкти з адаптації до зміни клімату	143

7.3.Опис інших заходів з адаптації до зміни клімату	147

7.3.1.	Навчання та інновації	147

7.3.2.	Доступ до сервісу	150

7.3.3.	Соціально-економічні	152

7.3.4.	Державні та інституційні	152

7.3.5.	Природне навколишнє середовище	153

Розділ 8. Планування території громади та її використання	156

Розділ 9. Визначення джерел фінансування запланованих заходів ПДСЕРК	159

ДОДАТОК 1. Перелік ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу по Бучанській МТГ	163

ДОДАТОК 2. Зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги	172

Вступ

Щороку ми стаємо свідками того, як відбувається зміна клімату. Протягом останніх десятирічь зміни клімату в сторону глобального потепління стають невідворотними. Тому з метою підтримки активних дій щодо зменшення впливу на кліматичну світову систему та для адаптації до існуючих екологічних змін, представники Європейського співтовариства виступили з ініціативою до муніципалітетів об’єднатися і визначити стратегічні цілі у сфері споживання енергії через приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів», яка згодом трансформувалася в «Угоду мерів по клімату та енергії».

Муніципалітети зіштовхуються з одним із найсерйозніших викликів нашого часу, який потребує невідкладних дій у співпраці з місцевими, регіональними та національними органами влади, а також тісної міжнародної співпраці. Усвідомлюючи всю важливість проблеми, 26 січня 2017 року рішенням міської ради Бучанська міська територіальна громада приєдналась до ініціативи «Угода Мерів - схід».

Підписавши дану угоду, громада бере на себе зобов’язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 35% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, які мають ефект пом’якшення зміни клімату, а також підвищити адаптованість громади до наслідків зміни клімату. Підтримуючі Угоду мерів, громада сприяє доступу на рівних правах до доступної, безпечної і сталої енергії, зростання екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя мешканців громади.

Документ за структурою поділяється на дві частини:

- Муніципальний енергетичний План,

- Концепція адаптації до зміни клімату.

Муніципальний енергетичний план розроблений у відповідності до вимог, встановлених Методикою розроблення місцевих енергетичних планів.

Зазначаємо, що заходи та дії, які наведені в ПДСЕРК, можуть бути змінені, доповнені та деталізовані в наступні періоди відповідно до потреб громади та у зв’язку з появою нових організаційних можливостей, використанням  сучасних ефективних технологічних рішень тощо.

ЧАСТИНА 1. 
Муніципальний енергетичний план 
Бучанської міської територіальної громади
 до 2030 року

Нормативно-правова база

- Закон України «Про ратифікацію Рамкової Конвенція ООН про зміну клімату» від 29.10.1996 року № 435/96-ВР;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.2097 року № 280/97-ВР, зі змінами, в чинній редакції;

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року № №555-IV;

- Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу від 05.04.2005 року №2509-15

- Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» від 14.07.2016 року № 1469-VIII;

- «Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р.;

- Закон України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 року № 2095-19;

- Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», прийнятий Верховною Радою України від 22.06.2017р. № 2118-19;

- «Концепція реалізації державної політики у сфері теплопостачання», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 569-р

- Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року №605-р.;

- «Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року», опубліковано на сайті Секретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату 30.07.2018 року;

- Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28.02.2019 № 2697-VIII;

- Цілі сталого розвитку України до 2030 року, затверджені Указом Президента України від 30.09.2019 року № 722/2019;

- «Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року», схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 20.10.2021 № 1363-р

- «Концепція реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 року № 88-р;

- Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.07.2021 р. № 868-р;

- Закон України «Про енергетичну ефективність», прийнятий Верховною Радою України від 21.10.2021 р. №1818-ІX;

- «Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року», схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1803-р;

- Методика розроблення місцевих енергетичних планів, затверджена наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 21.12.2023 №1163;

- «Концепція Державної цільової економічної програми підтримки термомодернізації будівель до 2030 року», схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України 29.12.2023 №1228-р;

- «Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року», схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України 29.12.2023 №1228-р;

- Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року, схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України 25.06.2024 №  587-р

- Стратегія розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2029 року, затверджена рішенням Бучанської міської ради від 13.08.2019 № 3779-63-VII;

- Стратегія розвитку Київської області на 2021-2027 роки, що затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.21.2019 № 789-32-VII.

Список умовних скорочень

ПДСЕР – план дій сталого енергетичного розвитку;

ПДСЕРК – план дій сталого енергетичного розвитку та клімату

СО2 – вуглекислий газ;

Екв. СО2 – еквіваленти СО2;

ВДЕ – відновлювані джерела енергії;

ВЕС – вітрова електростанція;

СЕС – сонячна електростанція;

КП – комунальне підприємство;

КНП – комунальне некомерційне підприємство;

ОСББ – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;

ОТГ – об’єднана територіальна громада;

МТГ – міська територіальна громада;

ІТП – індивідуальний тепловий пункт;

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку;

ЄІБ – Європейській інвестиційний банк;

МТД – міжнародна технічна допомога;

МФО – міжнародні фінансові організації;

СТВ – система торгівлі викидами;

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси;

CNG – стиснений природний газ метан (Compressed Natural Gas);

GIZ – Німецьке товариство з міжнародного розвитку;

E5P – Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

NEFCO – Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО;

LPG – скраплений нафтовий газ пропан-бутан (Liquefied Petroleum Gas);

SECO – Державний секретаріат з економічних питань Уряду Швейцарської Конфедерації;

SIDA – Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку;

тис. тонн н.е. – тисяч тонн нафтового еквіваленту;

пкм – пасажиро-кілометри.

nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) - будівлі з близьким до нульового споживанням енергії.

Розділ 1. Стратегія щодо енергії та клімату

- Довгострокове бачення, цілі та стратегії громади до 2050 року

Підписавши «Угоди мерів – схід» Бучанська міська територіальна громада бере на себе зобов’язання щодо декарбонізації території громади, адаптації території до зміни клімату, надання доступу мешканцям громади  до безпечних, стійких та доступних енергетичних послуг.

Основною метою «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року» є формування бачення та конкретних цілей громади у напрямку щодо енергії та клімату, доступної, сталої енергії, а також розробка детального плану впровадженні заходів, що дозволять громаді виконати взяті на себе зобов’язання відповідно до умов приєднання до ініціативи «Угода Мерів - схід», на території, що підпорядкована громаді, а саме:

- забезпечити перехід до кліматичної нейтральності громади до 2050 року,

- досягнути проміжної цілі скорочення викидів парникових газів до 2030 року щонайменше на 35% відносно рівня викидів СО2 у базовому 2017 році,

- забезпечити адаптацію громади до зміни клімату,

- забезпечити доступність, безпечність та сталість енергії для всіх жителів громади.

Довгострокове бачення Бучанської МТГ у напрямку енергії та клімату:

«Бучанська міська територіальна громада – кліматично нейтральна, адаптована до кліматичних загроз громада, що використовує доступну, безпечну та сталу енергію.»

Досягнення громадою Кліматичної нейтральності до 2050 року також відповідає цілям, встановленим Європейським Зеленим Курсом (European Green Deal), та цілям декарбонізації, що декларуються Україною в національних стратегічних документах.

Таблиця 1.1.

| Цілі з пом’якшення клімату Бучанської МТГ до 2050 року |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль | Значення | Цільовий рік | Базовий рік | Метод |
| Скоротити викиди СО2 у визначених секторах не менш ніж на | 80% | 2050 | 2017 | Business as usual |

Основний спосіб пом’якшення наслідків зміни клімату полягає в скороченні викидів парникових газів в атмосферу, що може бути досягнуто через зменшення енергоспоживання, збільшенням використання відновлюваних джерел енергії, які не мають, або мають мінімальні викиди парникових газів.

Основні напрямки з пом’якшення наслідків зміни клімату Бучанської міської територіальної громади до 2050 року

|  | - виконання термомодернізації 100% муніципальних будівель; - виконання термомодернізації 70% багатоквартирних житлових будівель; - сприяння у термомодернізації приватних житлових будівель та будівель третинного сектору; - сприяння побудові нових будівель зі споживанням близьким до нульового, встановленню СЕС у приватному секторі. |
| --- | --- |
|  | Проведення 100% реконструкції системи зовнішнього освітлення та подальше використання тільки LED світильників; |
|  | Переведення 70% транспорту на споживання біопалива та електроенергії з ВДЕ; |
|  | Збільшення частини споживання ВДЕ в загальному балансі енергоспоживання громади: - локальна генерація 40% потрібної електроенергії локальними комерційними та приватними сонячними станціями; - використання когенерації, теплових насосів та геліоколекторів для опалення та постачання гарячої води в обсязі не менш ніж 30% від необхідної потужності. |

Основні напрямки діяльності з адаптації громади до зміни клімату до 2050 року

|  | - Забезпечення населення чистою питною водою: збільшення кількості населення, що користується централізованим водопостачанням до 85%; - Збереження та розвиток природних територій: кількість озеленених територій загального користування (парки, сквери, зелені зони) в межах населених пунктів відповідає європейським нормативам з озеленення; - Приведення до нормативних значень середньої температури в приміщеннях усіх громадських будівель Бучанської ТГ в період літньої спеки |
| --- | --- |
|  | Сталий розвиток та управління територіями громади - Управління територіями громади з використанням сучасних ГІЗ систем, в тому числі комплексного плану просторового розвитку територій громади; - Вчасне оновлення генеральних планів населених пунктів громади. |

Таблиця 1.2.

| Основні цілі з адаптації до зміни клімату до 2050 року |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль | Одиниці виміру | Значення в цільовому році | Цільовий рік | Значення в базовому році | Базовий рік | Основна кліматична загроза |
| Забезпечити населення громади якісною питною водою, у % від загальної кількості населення | % | 85% | 2050 | 69% | 2023 | Посуха та нестача води |
| Збільшення територій «зелених зон» у населених пунктах громади | га | 12 | 2050 | 5,9 | 2023 | Екстремальна спека |
| Кількість висаджених дерев | шт. | 4500 | 2050 | 150 | 2023 | Екстремальна спека |
| Створення природоохоронних зон - заказників болотяних угідь | шт. | 4 | 2050 | 1 | 2023 | Лісові пожежі |

Цілі подолання енергетичної бідності

Подолання енергетичної бідності до 2050 року відносно базового 2023 року

Забезпечення доступу мешканцям до безпечних, стійких та доступних енергетичних послуг (подолання енергетичної бідності).

Ціль реалізується через зменшення фінансового навантаження на вразливі групи населення та забезпечення доступу до послуги через наступні заходи:

- покращення стійкості енергетичної інфраструктури,

- проведення термомодернізації муніципальних, житлових будівель, що призводить до зменшення енергетичної потреби для забезпечення повноцінного опалення і підготовки гарячої води;

- збільшення території населених пунктів громади, що облаштована зовнішнім освітленням;

- створення умов для користування доступним якісним громадським транспортом та розвинутою веломережею.

- Зобов’язання, цілі та стратегії до 2030 року

Відповідно до виконаного аналізу стану енергетичної системи громади та обсягів енергоспоживання у розрізі кінцевих споживачів визначені наступні загальні цілі:

Таблиця 1.3.

| Стратегічні цілі | Кількісні показники |
| --- | --- |
| Загальне скорочення енергоспоживання у 2030 році відносно базової лінії енергоспоживання | 33% або 284 264,6 МВт.год. |
| Скорочення енергоспоживання в наслідок підвищення енергоефективності: | 21% або 177 523,9 МВт.год. |
| Збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії: | 12%, або 106 740,7 МВт.год. |

В таблиці 1.4. наведені секторальні цілі сталого енергетичного розвитку Бучанської МТГ (назви та порядок секторів наведені відповідно до методології МЕП). Показники підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ вказані відносно базової лінії енергоспоживання.

Таблиця 1.4.

Секторальні цілі щодо підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ до 2030 року

| Назва сектора | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозоване кінцеве споживання енергії | Підвищення енергоефективності |  |  | Розвиток ВДЕ |  |  |
|  | МВт⋅год/ рік | МВт⋅год/ рік | % | МВт⋅год/ рік |  | % |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі (Муніципальні будівлі) | 24747,6 | 10186,5 | 41 | 313,9 |  | 1 |
| Житлові будівлі | 584479,7 | 121000,0 | 21 | 41323,2 |  | 7 |
| Сфера теплопостачання (Електроенергія) | 4243,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 6199,0 | 1475,8 | 24 | 705,6 |  | 11 |
| Сфера управління побутовими відходами | 3811,8 | 114,3 | 3 | 0,0 |  | 0 |
| Зовнішнє освітлення | 2865,1 | 1920,0 | 67 | 0,0 |  | 0 |
| Громадський транспорт | 2818,8 | 307,5 | 11 | 0,0 |  | 0 |
| Всього (обов'язкові сектори) | 629165,7 | 135004,1 | 21 | 42342,7 |  | 7 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | 1069,9 | 23,3 | 2 | 0,0 |  | 0 |
| Приватний та комерційний транспорт | 122407,0 | 22132,5 | 18 | 840,0 |  | 1 |
| Третинні будівлі, обладнання/ об'єкти | 105965,4 | 20364,0 | 19 | 13728,0 |  | 13 |
| Місцеве виробництво електроенергії з ВДЕ | 0 | 0,0 | - | 49830,0 |  | - |
| Всього (інші сектори) | 229442,3 | 42519,8 | 19 | 64398,0 |  | 28 |
| ЗАГАЛОМ | 858608,0 | 177523,9 | 21 | 106740,7 |  | 12 |

Таблиця 1.5.

Цілі Бучанської МТГ до 2030 року щодо скорочення викидів СО2

| Ціль | Значення | Цільовий рік | Базовий рік | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скоротити викиди СО2 у визначених секторах не менш ніж на | 37% | 2030 | 2017 | Business as usual |

Таблиця 1.6.

| Основні цілі з адаптації до зміни клімату |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль | Одиниці виміру | Значення в цільовому році | Цільовий рік | Значення в базовому році | Базовий рік | Основна кліматична загроза |
| Забезпечення населення чистою питною водою: збільшення % населення, що користується централізованим водопостачанням | % | 75% | 2030 | 69% | 2023 | Посуха, нестача води |
| Збільшення територій «зелених зон» у населених пунктах громади | га | 7,0 | 2030 | 5,9 | 2023 | Екстре-мальна спека |
| Кількість висаджених дерев | шт. | 1200 | 2030 | 150 | 2023 | Екстремальна спека |

Таблиця 1.7.

Цілі з подолання енергетичної бідності

забезпечити доступність, безпечність та сталість енергії для всіх жителів громади

збільшення території населених пунктів, що забезпечені зовнішнім освітленням

облаштування мережі якісних велодоріжок в населених пунктах громади

Інші енергетичні та соціальні цілі

підвищення привабливості проживання в населених пунктах громади

розвиток інженерної і транспортної інфраструктури громади

покращення ефективності використання енергетичних ресурсів

сприяння залученню інвестицій у проекти громади з енергоефективності та зеленої енергетики

підвищення енергетичної грамотності мешканців

Реалізація мети та конкретних цілей, що передбачені ПДСЕРК до 2030 року, здійснюється шляхом впровадження енергоефективних заходів, які пом’якшують вплив зміни клімату, долають прояви енергетичної бідності, та заходів з адаптації громади до зміни клімату.

У таблиці 1.3. наведений орієнтовний розподіл зменшення викидів СО2 за секторами кінцевих споживачів та по секторах місцевого виробництва електроенергії та місцевого виробництва тепла/холоду за рахунок впровадження заходів з пом’якшення впливу зміни клімату.

Таблиця 1.8.

Зменшення викидів СО2 до 2030 року за секторами від впровадження заходів

| № п/п | Сектори, що включені в БКВ та виробництво тепла | Всього викидів у базовому 2017 р., тонн/рік | Прогнозовані викиди у 2030 р., тонн/рік | Заплановане скорочення викидів СО2 екв., відносно базової лінії тонн/рік | Відсоток зменшення викидів СО2 екв. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі, об’єкти/ обладнання |  |  |  |  |  |
| 1. | Муніципальні будівлі, об’єкти/ обладнання | 6197,6 | 7239,5 | 2303,7 | 31,8% |
| 2. | Муніципальне освітлення | 959,8 | 1121,2 | 900,5 | 80,3% |
| 3. | Інші муніципальні об’єкти (Водоканал) | 2422,8 | 2830,0 | 995,5 | 35,2% |
| 4. | Інші муніципальні об’єкти (Поводження з ТПВ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. | Третинний сектор (комерція, банки та інше) | 39546,1 | 46193,8 | 11862,1 | 25,7% |
| 6. | Житлові будівлі | 100090,8 | 116916,0 | 35697,5 | 30,5% |
| Транспорт |  |  |  |  |  |
| 7. | Муніципальний автотранспорт | 254,5 | 297,3 | 5825,8 | 19,0% |
| 8. | Громадський автотранспорт | 612,1 | 715,0 |  |  |
| 9. | Приватний та комерційний автотранспорт | 25335,5 | 29594,3 |  |  |
| 10. | Іншій транспорт (вивезення ТПВ) | 928,7 | 1084,8 | 28,6 | 2,6% |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |
| 10. | Місцеве виробництво електроенергії | - | - | 15802,1 | - |
| 11. | Місцеве виробництво тепла/холоду |  |  | 2539,8 | - |
| Сектора, що не пов’язані з енергетикою |  |  |  |  |  |
| 12. | Управління відходами | 186,5 | 217,9 | 52,8 | 24,2% |
|  | Разом | 176 534,4 | 205 124,9 | 76008,3 | 37% |

- Організаційна структура

Однією з базових умов виконання зобов`язань передбачених Угодою Мерів є оптимізація громадських структур управління, забезпечення їх компетентними кадрами, а також визначення ключових підрозділів, які будуть задіяні в процесі розробки і реалізації ПДСЕРК.

З метою координації дій всіх учасників місцевого енергетичного ринку та організацій, що відповідають за інфраструктуру громади, з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку Бучанської міської територіальної громади, зменшення впливу зміни клімату та адаптації до зміни клімату, визначено склад Робочої групи з розробки та впровадження «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 р.». До складу Робочої групи увійшли керівники виконавчого комітету міської ради, керівники структурних підрозділів, представники від енергопостачальних підприємств (за згодою), підприємств тепло- та водопостачання, представники комунальних підприємств, що займаються транспортом, територіальним плануванням та благоустроєм, старости. Очолює Робочу групу заступник міського голови.

У межах своєї компетенції Робоча група:

- формує стратегію енергетичного розвитку громади;

- розробляє та подає пропозиції щодо планування заходів з пом’якшення зміни клімату (енергоефективних заходів) та адаптації до зміни клімату;

- подає запити та отримує необхідну інформацію щодо функціонування енергетичної сфери громади у підприємств, організацій та установ всіх форм власності;

- бере участь у розробці ПДСЕРК Бучанської міської територіальної громади;

- виконує моніторинг виконання визначених заходів ПДСЕРК та розрахунок моніторингових кадастрів викидів СО2, формує звіти;

- виконує оцінку результатів виконання заходів з адаптації до зміни клімату;

- проводить роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств, установ  та організацій всіх форм власності щодо включення їх до системи енергоменеджменту міста;

- інформує громаду міста щодо своєї діяльності та інших питань, пов’язаних з енергоефективністю та клімату.

Міський голова

Заступник міського голови

Робоча група з розробки і виконання ПДСЕРК

Служба енергетичного менеджменту відділу з економічного розвитку та інвестицій

Старостинські округи

Комунальні підприємства

Відділ житлово-комунальної інфраструктури

Земельний відділ

Депутатський корпус

Рис.1.1. Схема організаційної структури з розробки та виконання ПДСЕРК Бучанської МТГ

З метою інформування Офісу Угоди Мерів про хід підготовки та виконання ПДСЕРК визначено відповідальних осіб за комунікацію. Поточний контроль, обмін інформацією між зацікавленими сторонами та координацію дій всіх учасників забезпечує служба енергетичного менеджменту відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради. У бюджетних установах та в комунальних підприємствах громади визначені відповідальні особи, які виконують функцію енергоменеджерів цих установ.

- Залучення зацікавлених сторін

Для виконання поставлених цілей до 2030 року та у довгостроковій перспективі до 2050 року Бучанська громада планує залучати до співпраці підчас підготовки та реалізації заходів ПДСЕРК всі зацікавлені сторони, які беруть безпосередню участь у реалізації проєктів, або є бенефіціарами, мають ідеї і можуть зробити свій посильний внесок в досягненні цілей Плану дій:

  - депутатський корпус,

  - виконавчі органи,

  - комунальні підприємства та установи,

  - громадські організації,

  - ОСББ,

  - молодь,

  - представники велосипедного руху,

  - представники населення,

  - представники юридичних осіб та підприємці,

  - експерти та консультанти з енергоефективності, адаптації до зміни клімату та мобільності,

  - проєктні та будівельні організації,

  - спеціалісти з містобудування, урбаністики, озеленення територій,

  - освітні, наукові установи та організації,

  - представники державного та обласного управління,

  - представники міжнародних організації, що задіяні у реалізації кліматичних проєктів та проєктів сталого енергетичного розвитку,

  - банківські установи,

  - інвестори загальноукраїнського та міжнародного рівня.

Основні діяльності із залученням зацікавлених сторін до формування стратегії та впровадження заходів ПДСЕРК:

- Збір ідей і пропозицій та зауважень від зацікавлених сторін щодо організації та фінансування проєктів зі сталого енергетичного розвитку та адаптації до зміни клімату у громаді,

- організація робочих груп, проведення обговорень стратегій, концепцій, проєктів,

- залучення експертного середовища до реалізації проєктів,

- реалізація проєктів з безпосереднім демонстраційним ефектом,

- громадський контроль, збір відгуків за результатами впровадження  проєктів,

- проведення семінарів, вебінарів та інших навчальних заходів,

- популяризація ідей енергоефективності та кліматичної нейтральності,

- інформування щодо можливостей отримання фінансування, ходу впровадження проєктів, ознайомлення з інноваціями (публікації на сайті міської ради, на інших сайтах і інтернет-сторінках, в засобах масової інформації, соц. мережах),

- збір інформації, проведення опитувань.

Виконавчі органи, управління і комунальні підприємства Бучанської громади постійно ведуть роботу з залучення мешканців до місцевого управління, запрошують на заходи, що сприяють формуванню активної позиції мешканців у громаді. Проводяться зустрічі з представниками молоді, окремими групами населення, власниками транспортних засобів.

У громаді регулярно проводяться Дні Сталої Енергії, підчас яких проходять зустрічі, обговорення викликів і основних завдань у сфері енергоефективності та клімату на наступні роки. Проводяться робочі зустрічі за участі експертів, представників бізнесу і потенційних інвесторів.

- Система моніторингу виконання

Регулярний моніторинг ПДСЕРК з використанням відповідних індикаторів дозволяє оцінити прогрес у досягненні запланованих цілей та, за необхідності вжити додаткових заходів. Відповідно до документу «Угода мерів щодо клімату і енергії. Керівництво з питань звітності» передбачено наступні етапи моніторингу (які відраховуються від моменту внесення даних ПДСЕРК на екстранет-платформу Угоди мерів mycovenant.eumayors.eu):

- кожні 2 роки – звіт про виконання плану заходів,

- кожні 4 роки – повний звіт, якій включає в себе звіт про виконання плану заходів та Моніторинговий кадастр викидів (далі – МКВ),

- повний моніторинговий звіт за 2030 рік, якій включає в себе звіт по виконанню плану заходів та МКВ.

Моніторинговий кадастр викидів парникових газів (МКВ) розраховується за тією ж методологією, що і базовий кадастр викидів парникових газів (БКВ).

Під час складання моніторингового звіту можуть бути передбачені будь-які зміни Загальної стратегії ПДСЕРК та подані оновлені дані щодо заходів та обсягів фінансових інвестицій. Моніторинг виконання заходів надає інформацію щодо вартості впроваджених заходів, стану виконання, та відповідно їх вплив на досягнення цілей ПДСЕРК.

Згадані вище звіти приймаються рішенням міської ради та заповнюються згідно шаблону моніторингу ПДСЕРК в особистому кабінеті на інтернет-сторінці Угоди мерів (https://mycovenant.eumayors.eu).

З метою гарантованого виконання взятих на себе в рамках ПДСЕРК зобов’язань і досягнення поставлених цілей, необхідно налагодити систему регулярного моніторингу енергоспоживання та споживання паливно-енергетичних ресурсів. Питання моніторингу ПДСЕРК забезпечує служба енергетичного менеджменту відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради. Система моніторингу загального енергоспоживання у Бучанської МТГ є частиною системи енергоменеджменту громади і відповідає виконанню завдань з моніторингу, що визначені Угодою Мерів.

Зокрема, моніторинг споживання ПЕР у секторі муніципального та громадського транспорту здійснюється щорічно, моніторинг споживання електроенергії у секторі громадського освітленні ведеться щомісячно, а моніторинг споживання енергоресурсів в муніципальних установах ведеться в он-лайн програмі щоденно, або 2 рази на тиждень.

Запровадження системи енергомоніторингу загального енергоспоживання у громаді в рамках системи енергоменеджменту дозволить:

- мати інформацію відносно енергоспоживання, що необхідна під час підготовки енергоефективних заходів;

- визначати результативність енергоефективних заходів в межах громади;

- проводити ефективний аналіз даних енергоспоживання по секторах у громаді;

- покращувати систему взаємозв`язків та інформаційного обміну з комунальними підприємствами громади в реалізації енергетичної політики у громаді;

- сформувати та вести надалі загальні реєстри проектів з енергоефективності та адаптації до зміни клімату у громаді, проводити постійний моніторинг їх виконання;

- впровадити систему щорічного моніторингу СО2 для муніципальних установ;

- оцінювати вплив проведення інформаційно-просвітницької діяльності, що спрямована на зміну свідомості населення в сфері енергоспоживання, а також роз`яснювальної роботи щодо ефективності тих чи інших заходів з адаптації до зміни клімату.

Моніторинг виконання Муніципального енергетичного плану виконується щорічно відповідно до положень Методики розроблення місцевих енергетичних планів. Форма звіту за результатами моніторингу реалізації МЕП наведена у додатку 5 до Методики. Розроблений річній звіт про реалізацію МЕП затверджується сесією міської ради та надається до обласної державної адміністрації до 5 квітня.

Розділ 2.  Загальна характеристика територіальної громади

  - Історична довідка

Територія Бучанської міської територіальної громади знаходиться в безпосередній близькості до столиці України на північний захід від неї. Історія громади пов’язана із заселенням і розвитком територій навколо Києва.

Територія громади належить до ареалу поселень лебедівської культури XI—IX століть до н. е. часів бронзової доби, має знайдені пам’ятки милоградської культури VI—III століть до н. е. і давньоруської культури.

За часів Русі у Приірпінні проходив кордон між двома східнослов'янськими союзами племен - полянами і древлянами. Під час монгольської навали ці місця були спустошені. Їхнє нове заселення почалося в лише в XVI столітті.

У 1686-1793 рр. річкою Ірпінь пролягав кордон між московськими та польськими володіннями на території України. У 1793 році у зв'язку із другим поділом Речі Посполитої Правобережна Україна, включаючи Приірпіння, входить до складу Російської імперії.

Уперше в письмових джерелах топонім «Буча» згадується в 1630 році стосовно до села Яблунька, що розташувалося на лівому березі річки Буча.

Селище Буча виникло в 1901 році навколо полустанку Буча під час будівництва Києво-Ковельської залізниці й швидко розбудовувалось як популярне дачне поселення, завдячуючи мальовничій місцевості навколо.

У 1938 році селище отримує статус селища міського типу у складі Ірпінського р-ну Київської області.

У післявоєнний період в Бучі активно розвивається економіка та соціальна сфера. Станом на початок 1951 року діяли скляний, крохмало-паточний, лісопильний заводи. Навколо Бучі велися великі механізовані торфорозробки. У 1969 році чисельність населення склала 17 000 мешканців.

В результаті зростання київської агломерації на початку 2000-х років у Бучі починається активне житлове будівництво і розвиток соціальної сфери. У 2006 році Буча отримує статус міста.

У 2018 в рамках проведення адміністративної реформи була сформована Бучанська міська територіальна громада шляхом приєднання 3-х сільських рад. А у 2020 році до складу громади входить ще 9 населених пунктів.

Чорною сторінкою в історії Бучі стали перші місяці повномасштабного російського воєнного вторгнення у 2022 р. Місто зазнало руйнувань із перших днів під час боїв за аеропорт Гостомель, а 27-28 лютого відбулися перші бої за місто. Буча була взята в осаду і значна кількість населення не змогла евакуюватися. Місто перебувало в окупації 28 днів. 31 березня воно було звільнено від російських окупантів.

Одразу після звільнення на вулицях міста, в підвалах, люках були виявлені результати воєнних злочинів Росії, зокрема масові убивства та страти цивільного населення.

Починаючи з моменту звільнення громади здійснюється відновлення пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків. Для бучанців, помешкання яких зруйновано, збудовано два модульних містечка. Відновлюється соціальна інфраструктура.

  - Загальні дані та географічне розташування

Бучанська МТГ розташована на північний схід від Києва та межує з містом Київ в районі с. Червоне та с. Гута-Межигірська.

Місто Буча є центром однойменного району Київської області.

Площа громади – 261,45 км2.

До складу громади входить 14 населених пунктів.

Офіційна кількість населення громади станом на 01.01.2024 – 55 340 осіб. Кількість зареєстрованих внутрішньо-переміщених осіб станом на 01.01.2024 р. складає 9 969 осіб. Таким чином, загальна кількість осіб, що проживає на території Бучанської МТГ складає 65 309 осіб.

Через м. Буча проходить автошлях міжнародного значення Київ – Ковель та залізниця у напрямку Київ - Коростень.

Центр громади, м. Буча безпосередньо межує з м. Ірпінь. Відстань автомобільними шляхами від міста Буча до адміністративної межі м. Київ дорівнює 6,6 км.

Рис. 2.1. Мапа Бучанської МТГ

Територія Бучанської МТГ відноситься до Київського полісся. Лісові насадження представлені сосновими, дубово-сосновими, дубовими та березовими лісовими масивами. Ландшафт має характер легко-хвилястої рівнини, з морено-зандровими і зандровими розчленованими річковими долинами. Висоти над рівнем моря від 120 до 185 м з пониженнями до русел річок (особливо р. Ірпінь та її притоки Рокач) та ухилом на північ та схід.

Ґрунти переважно дерново–підзолисті, а у заплавах річок Ірпінь, Рокач та Буча – місцями чорноземні. В громаді існують значні записи торфу, що довгий період розроблялися у ХХ сторіччі.

З південного боку межами громади є р. Ірпінь та її притока р. Буча. В середині громади протікають річки Рокач, Казка, Круча та інші малі річки. На території громади існує кілька озер та ставків. Водні ресурси громаді відносяться до басейну р. Дніпро.

Таблиця 2.1.

Території громади за типами призначення території

| № | Тип призначення | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальна площа забудови | 5 323,558 |
| 2. | Площа сільськогосподарських угідь | 10 202,55 |
| 2.1. | з них: Площа рілля | 3 591,584 |
| 2.2. | Загальна площа фермерських господарств | 4 001,86 |
| 3. | Площа лісів (лісовкриті площі, природно-заповідний фонд, землі рекреаційного та оздоровчого призначення) | 9 010,043 |
| 4. | Загальна площа водної поверхні (водосховищ та водойм) | 316,713 |
| 5. | Інші території | 1 292,472 |
|  | Разом | 26 145,336 |

На Рисунку 2.2. наведена діаграма площі території громади за типом призначення території.

Рис. 2.2. Територія Бучанської МТГ за типами призначення

Сільськогосподарські угіддя, рілля складають 39% від загальної площі земельних угідь громади, річки та водойми приблизно 1%, площа забудови займає 20%. Також громада має 35% території лісових господарств та національних парків.

  - Кліматичні умови

Клімат на території Бучанської МТГ – помірно-континентальний, м’який з достатньою кількістю вологи. Зима тривала, порівняно тепла; літо – достатньо тепле й вологе. Середня температура січня −6 ˚С, липня +19,5 ˚С. Тривалість вегетаційного періоду 198–204 дні. Кількість градусоднів опалювального періоду від 2480 до 2700°С. За рік випадає 550–650 мм опадів, головним чином влітку. Відсутність високих гірських піднять сприяє вільному переміщенню повітря, що обумовлює значну мінливість погодних процесів в окремі сезони.

Річний хід температур характеризується невисокими амплітудами в літні місяці і порівняно високими взимку. Протягом року на територіях громади переважають північно-західні вітри.

В місті Буча метеостанція відсутня. Відповідно, кліматичні характеристики Бучанської МТГ будемо визначати за даними метеостанцій, що є максимально наближеними до території громади. Найближчими до м. Буча є метеостанції м. Вишгород та м. Київ.

Норма температури для території громади за показниками метеостанції м. Вишгород складає 7,7°С. За результатами аналізу статистичних даних щодо температурних показників, відхилення від норми температури і виявлені тенденцію до її підвищення: протягом 1991–2020 рр. середньо-багаторічна температура збільшилась на 0,7°С щодо норми. Найтеплішими за останній період були 2019, 2020, та 2023 роки з показниками, що перевищували кліматичну норму на 2,2-2,4 °С.

Норма опадів для метеостанції Вишгород становить 650 мм (для періоду 1991-2020 рр.). Було проаналізовано статистичні дані щодо кількості опадів, відхилення від норми опадів і виявлено тенденцію до зменшення річної кількості опадів. Протягом періоду 1991–2020 рр. середньо-багаторічна кількість опадів зменшилася на 38 мм щодо норми. Найбільш посушливими були 2009, 2014, 2015 та 2019 роки, а найбільша кількість опадів випала у 1997, 1998 та 2012 роках.

Щоб продемонструвати поточний стан температурних характеристик для м. Буча за даними сайту WeatherSpark.com наведений графік середньо-місячних температур зі зазначенням середнього відхилення за результатами спостережень за 2014-2023 рр.

На рисунку 2.3. наведені основні дані щодо середніх температур на території Бучанської МТГ.

Рис. 2.3. Середні температури на території Бучанської МТГ за 2014-2023 рр..

Варто відмітити, що тенденції зміни температурних індикаторів у наслідок зміни клімату, чітко простежуються за результатами аналізу відхилень температур від кліматичної норми, що проілюстровано на рисунку 2.4. Явно помітно зростання середньорічних температур від значень 6-8 ˚С до 8-10 ˚С за період з 1979 по 2023 рік.

Рис.2.4. Середньорічні значення температур, тренди і аномалії для м. Буча, дані сайту meteoblue.com

Детальніше щодо характеристики клімату інформація наведена у Розділі 7. Оцінка ризиків та вразливості до зміни клімату.

  - Оцінка соціально-економічного потенціалу громади

До складу громади входить місто Буча та приєднані навколишні населені пункти. Детальна інформація стосовно населених пунктів, що входять до складу громади наведена у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Інформація щодо населених пунктів, що увійшли до складу Бучанської МТТ, станом на початок 2024 р.

| № | Міські ради та старостинські округи | Міста та села, що увійшли до складу громади | Площа населених пунктів, га | Кількість населення, осіб | Кількість домо-господарств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бучанська міська рада | м. Буча | 2 658,1362 | 37 453 | 22 462 |
| 2. | Бабинецький старостинський округ | сел. Бабинці | 3 376,70 | 2 489 | 1 385 |
|  |  | с. Будо-Бабинецька |  | 267 | 194 |
| 3. | Блиставицький старостинський округ | с. Блиставиця | 2 790,90 | 1 107 | 894 |
| 4. | Ворзельський старостинський округ | сел. Ворзель | 922,70 | 5 868 | 2 419 |
| 5. | Гаврилівський старостинський округ | с. Гаврилівка | 3 322,80 | 2 885 | 1 315 |
|  |  | с. Тарасівщина | 329 | 408 | 243 |
| 6. | Здвижівський старостинський округ | с. Здвижівка | 3 398,10 | 900 | 560 |
| 7. | Мироцький старостинський округ | с. Мироцьке | 2 128,10 | 1 061 | 861 |
| 8. | Луб’янський старостинський округ | с. Луб’янка | 4 426,40 | 1 169 | 706 |
| 9. | Синяківський старостинський округ | с. Синяк | 3 116,60 | 1 034 | 866 |
|  |  | с. Червоне |  | 176 | 91 |
|  |  | с. Вороньківка |  | 233 | 128 |
|  |  | с. Раківка |  | 290 | 148 |

Кількість домогосподарств у Бучанській МТГ дорівнює близько 32,3 тис.

Населення Бучанської міської територіальної громади (враховуючи внутрішньо-переміщених осіб) станом на 01.01.2024 року складає 65 309 осіб (чоловіків 23272 осіб, жінок 31690 особи, дітей 10347). На рисунку 2.5. наведені дані статево-вікової структури населення Бучанської МТГ.

Рис.2.5. Статево-вікова структура населення Бучанської МТГ станом на початок 2024 року.

Статево-вікова структура громади є типовою для населення України. Крім загальних тенденцій попередніх десятирічь, на структуру населення впливає існуюча ситуація воєнних дій, що має наслідком скороченням чоловічого населення середнього віку.

На рисунку 2.6. наведена візуалізація статистичних даних щодо кількості населення міста Буча протягом періоду 2010-2024 рр.

Рис. 2.6. Кількість населення м. Буча за 2010-2024 рр.

Протягом періоду 2010-2020 рр. спостерігається чітка тенденція щодо зростання населення м. Буча та навколишніх населених пунктів. Загальний приріст населення за цей період склав 37,4%. Відсоток середньорічного зростання населення склав 2,3% Період починаючи з 2020 року характеризується зменшенням темпів зростання до середньорічних значень 0,8%, що пов’язана з початком повномасштабного російського воєнного вторгнення і руйнуваннями в період окупації у 2022 році.

Враховуючи наявний постійний приріст населення для подальшого планування енергетичних витрат в рамках ПДСЕРК та МЕП варто скористатися моделлю розрахунків щодо питомого енергоспоживання (обсяг енергоспоживання на 1 людину).

Таблиця 2.3.

Узагальнені дані щодо зайнятості населення, безробіття та заробітної плати найманих працівників по м. Буча

| Назва показника | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Чисельність зайнятого населення, тис. осіб | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 14,8 | - | - |
| Чисельність зареєстрованих безробітних (середня річна), осіб | 479 | 520 | 460 | 517 | 2528 | 2136 | 1434 |
| Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, грн | 6721 | 8419 | 10360 | 10604 | 14557 | 14859 | 14308 |

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій весь останній період постійно зростає і, незважаючи на інфляцію, впливає на ріст добробуту.

Основний напрямок промислового розвитку Бучанської міської територіальної громади – будівництво, транспортні послуги, приладобудівна та деревообробна промисловість.

Найбільшими підприємствами у громаді є ТОВ «НВП МАДЕК», ТОВ «ПТЕМ-Інжиніринг», АТ ПТЕМ, ПП «Автомагістраль», ПП «Деліція», ТОВ «Логістик Юкрейн», ФНДЦ  АЛЬЯНС КРАСИ ТОВ, ТОВ Артель, ДП ХОЛЬМЕР УКРАЇНА, ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» та інші.

Середні та малі підприємства, які діють на території Бучанської ОТГ складають 99,9% від загальної кількості економічно активних підприємств міста. На середніх і малих підприємствах працює 75,5 % найманих працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської діяльності міста.

Крім того населення працює та надає послуги у соціальній сфері та сфері житлово-комунального господарства. У громаді працює 19 закладів середньої освіти, 29 дошкільних закладів, 29 закладів культури (будинки культури або клуби), 19 заклади медицини та соціального захисту, 3 комунальні спортивні заклади. Крім того працюють також і приватні заклади, які надають послуги зазначеного профіля.

Таблиця 2.4.

Інформація щодо кількості зареєстрованих юридичних осіб та ФОП 
у м. Буча та Бучанській МТГ

| Назва показника | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Буча |  |  |  | Бучанська МТГ |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Кількість зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності (юридичні особи) | 1010 | 1088 | 1181 | 1441 | 2185 | 2295 |
| Зареєстровані фізичні особи-підприємці | 1865 | 2107 | 2612 | 2948 | 4391 | 4440 |
| Кількість малих підприємств | 304 | 336 | 354 | 359 | 87 | 76 |
| Обсяг реалізованої продукції та послуг, млн. грн. | 422,1 | 515,2 | 711,8 | 793,0 | 908,3 | - |
| Обсяги експорту, млн. дол. | 11,3 | 12,5 | 13,7 | 11,9 | 8,8 | - |
| Обсяги імпорту, млн. дол. | 16,7 | 18,0 | 19,9 | 26,8 | 52,3 | - |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком, млн. дол. | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 11,3 | - |

Виходячи з наданої інформації можна зробити висновок, що в Бучанської МТГ є високий потенціал до економічного розвитку, залучення інвестицій, розвитку інфраструктури та створення сучасних комфортних умов для проживання населення.

  - Огляд бюджету

Економічна криза 2008 року та події 2014-2015 років надали поштовх інфляційним процесам в економіці, що має відображення і в обсягах бюджету Бучанської МТГ. Для ознайомлення з фінансовими можливостями громади наведена інформація по бюджету громади.

Доходи бюджету Бучанської МТГ за 2017-2022 роки наведено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

Доходи міського бюджету Бучанської МТГ за 2017-2023 роки, млн. грн.

| Роки | Разом доходи бюджету, млн. грн. | Загальний фонд, доходи, млн. грн. | Спеціальний фонд, доходи, млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 357,214 | 333,916 | 23,298 |
| 2018 | 406,158 | 383,805 | 22,353 |
| 2019 | 524,896 | 488,798 | 36,098 |
| 2020 | 594,575 | 480,105 | 114,470 |
| 2021 | 1 118,192 | 848,006 | 270,186 |
| 2022 | 849,692 | 772,326 | 77,365 |
| 2023 | 1 484,226 | 1 072,291 | 411,935 |

Динаміка бюджету Бучанської МТГ є похідною від стану розвитку економіки як окремо громади, так і України в цілому. Дохідна частина міського бюджету за період 2017-2021 рр. має чіткий тренд зростання.

Зростання обсягів доходів бюджету громади у 2021 році пов’язано із приєднанням до громади нових населених пунктів. Обсяги доходів у 2022 та 2023 роках тісно пов’язані із ситуацією повномасштабного російського воєнного вторгнення, повною зупинкою економіки і руйнуваннями, і послідуючим відновленням.

На рисунку 2.7. наведені обсяги доходів бюджету Бучанської МТГ.

Рис. 2.7. Обсяги доходів бюджету Бучанської МТГ за період 2017-2023 рр.

На рисунку 2.8 наведена інформація стосовно структури доходів бюджету Бучанської МТГ.

Рис.2.8. Структура доходів бюджету Бучанської МТГ за джерелами доходу.

Видатки бюджету Бучанська МТГ за 2017-2023 роки наведені у таблиці 2.6. та на рисунку 2.9.

Таблиця 2.6.

Видатки бюджету Бучанської МТГ за 2017-2023 роки

| Роки | Разом видатки бюджету, | Загальний фонд, видатки, | Спеціальний фонд, видатки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. грн. | млн. грн. | млн. грн. |
| 2017 | 363,663 | 287,627 | 76,036 |
| 2018 | 402,535 | 339,286 | 63,249 |
| 2019 | 513,982 | 413,078 | 100,903 |
| 2020 | 577,455 | 368,01 | 209,444 |
| 2021 | 1 017,30 | 585,52 | 431,782 |
| 2022 | 940,505 | 750,601 | 189,903 |
| 2023 | 1 456,22 | 883,93 | 572,286 |

Рис. 2.9. Структура видатків міського бюджету Бучанської МТГ за період 2017-2023 рр.

На рисунку 2.10. та 2.11. відображено структуру оплати з міського бюджету за спожиті енергоресурси і воду за 2023 рік.

Рис. 2.10. Структура витрат з бюджету Бучанської МТГ протягом періоду 2023 р.

За структурою витрат з бюджету громади у 2023 році найбільшими є витрати на забезпечення виплат заробітної плати (22%) та витрати, пов’язані з подоланням наслідків руйнувань від ведення бойових дій на території громади підчас російського повномасштабного воєнного вторгнення. Також значна частина витрат (14%) направлена на капітальні витрати з відновлення житлового фонду та громадських будівель, відновлення комунальної інфраструктури, проведення заходів з покращення енергоефективності.

Витрати на оплату спожитих енергоресурсів в умовах 2023 року склали 4% від загального обсягу бюджету.

Рис. 2.11. Структура витрат на оплату за спожиті енергоресурси і воду за 2023 рік

Відсоток оплати за електроенергію складає 44% від загальної вартості оплати за спожиті енергоресурси та послуги водопостачання і водовідведення. Оплата за споживання тепла (31%) та інших енергоресурсів (21%) складає разом 52%. Це фактично є оплатою на потреби опалення. Оплата за водопостачання та водовідведення є невеликою у загальному обсязі за енергоресурси і складає 3%. Також тут розглядаємо оплату за послуги енергосервісу (1%).

Завдяки розвитку економіки, зростання рівня оплати праці населення бюджет Бучанської МТГ отримує щорічне наповнення, завдяки чому громада має можливості впроваджувати інвестиційні проєкти як за рахунок місцевого бюджету, так і на умовах співфінансування, виконувати енергоефективні заходи в муніципальних установах і покращувати інфраструктуру, адаптуватися до зміни клімату, що відбуваються.

Фінансова рамка

Основою для подальшого формування стратегії виконання плану заходів ПДСЕРК з використанням бюджету громади та залученням додаткових інвестицій є поняття фінансової рамки. Існує два типи фінансової рамки: номінальна та реальна. Номінальна фінансова рамка визначена з залученням всіх можливих джерел фінансування в максимально допустимих розмірах. Реальна фінансова рамка розраховується базуючись на значеннях номінальної фінансової рамки, з врахуванням існуючих можливостей за кожним з джерел фінансування. Тобто реальна фінансова рамка – це частина грошових коштів, яка дійсно може бути спрямована на фінансування проектів.

До складу номінальної фінансової рамки можуть бути включені наступні кошти:

- кошти бюджету розвитку;

- власні кошти комунальних підприємств;

- обсяги запозичень.

За кожним із наведених джерел фінансування на базі фактичних даних за попередні роки розраховано прогнозні значення на період 2024-2030 рр. Варто зауважити, що крім коштів бюджету розвитку, власних коштів КП та запозичень до бюджету громади, для забезпечення потрібних обсягів фінансування ПДСЕРК можуть також розглядатися і інші джерела:

- залучені кошти комунальними підприємствами, у т. ч. під місцеві гарантії;

- кошти приватних інвесторів та ЕСКО-компаній;

- кошти мешканців міста й залучені ними кошти (кредити комерційних банків);

- грантові кошти та кошти донорської допомоги;

- інші кошти, незаборонені законодавством.

Основним обмеженням щодо обсягів запозичень громади згідно з вимогами чинного законодавства (станом на липень 2024 року) є наступна вимога: загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200% середнього за три роки обсягу загального фонду місцевого бюджету (без ПДФО і трансфертів).

У таблиці 2.7. наведені дані стосовно фінансових коштів, що враховані і підрахунку номінальної фінансової рамки.

Таблиця 2.7.

Базові і прогнозні показники коштів, що передбачені за джерелами фінансування номінальної фінансової рамки, тис. грн.

| Назва підприємства | Базовий період |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Прогноз граничного рівня місцевих запозичень | 300,8 | 392,3 | 414,7 | 480,5 | 527,6 | 579,3 | 636,1 | 698,5 | 767 | 527,6 |
| Власні кошти КП в обсягах амортизаційних відрахувань | 27047,9 | 20022,2 | 26391,8 | 25833,4 | 24659,8 | 25679,6 | 25208,2 | 25306,8 | 25350,7 | 24659,8 |
| Бюджет розвитку громади | 126822,4 | 1089,3 | 55735,0 | 110597,0 | 115375,0 | 95400,0 | 73860,0 | 95008,8 | 84532,2 | 115375,0 |

На наступному рисунку побудована номінальна фінансова рамка за основними джерелами фінансування (бюджет розвитку, власні кошти комунальних підприємств та запозичення бюджету громади).

Рис.2.12. Номінальна фінансова рамка, млн. грн.

Як можна побачити на діаграмі – загальний максимальний об’єм місцевих запозичень є дуже малим порівняно з обсягами бюджету розвитку громади та амортизаційними коштами КП. Очікується, що відповідно до виконаного прогнозу сума коштів за джерелами фінансування номінальної фінансової рамки складе 824,3 млн. грн. на період 2024-2030 рр.

У складі реальної фінансової рамки передбачаємо, що на фінансування заходів ПДСЕРК буде виділятися:

- 40% від загального обсягу надходжень бюджету,

- 80% від загального обсягу амортизаційних відрахувань комунальних підприємств.

На рисунку 2.13. побудована фактична фінансова рамка щодо можливих джерел фінансування ПДСЕРК з боку громади.

Рис.2.13. Фактична фінансова рамка, млн. грн.

Таким чином, відповідно до виконаного прогнозу, сума коштів за основними джерелами фінансування реальної фінансової рамки складають 396,6  млн. грн. на період 2024-2030 рр., або 4,5% від загальної вартості заходів ПДСЕРК.

Наявні власні фінансові ресурси Бучанської МТГ та обсяги запозичень, що можуть бути залучені для виконання заходів з пом’якшення та адаптації до зміни клімату, є недостатніми для забезпечення фінансування повного обсягу заходів.

Особливо впливає на неможливість використання коштів бюджету громади для розвитку інфраструктури потреба максимально оптимізувати видатки бюджету громади у період повномасштабного російського вторгнення. В умовах обмеженості власних ресурсів є необхідність звернення до інших шляхів фінансування заходів зі сталого енергетичного розвитку і адаптації до зміни клімату: залучення грантів та донорської допомоги, приватних інвесторів, власних коштів домогосподарств, використання механізму ЕСКО.

Розділ 3. Енергетичний баланс громади

  - Виробництво, транспортування  та споживання енергії

Енергетична система у Бучанській міській територіальній громаді представлена централізованими системами постачання електроенергії, природного газу системою теплопостачання. Крім того, для потреб опалення в частині приватного сектору міста Буча та в інших населених пунктах громади, використовуються альтернативні паливні ресурси – дрова, брикети та деревна тріска.

Власне виробництво електроенергії в громаді представлено приватними СЕС невеликої потужності та 3 СЕС на муніципальних об’єктах.

Основними споживачами енергоресурсів в першу чергу є населення, муніципальні установи та підприємства, промисловість та інші споживачі (державні установи та підприємства, торгівля, середня та мала промисловість, релігійні установи та інші), які об’єднуються під назвою третинний сектор.

Окремо розглядається енергоспоживання транспорту, оскільки шкідливі викиди від спалювання пального безпосередньо впливають на якість повітря в просторі населених пунктів.

  - Система електропостачання

Основним оператором розподілу електричної енергії споживачам Бучанської МТГ є ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі». Підприємство здійснює транспортування та розподіл електроенергії, забезпечує експлуатацію електромереж на території громади.

Основним постачальником електроенергії в Бучанській МТГ є ТОВ «Київська обласна ЕК».

В умовах ринку електроенергії споживачі мають можливість заключати договори і з іншими постачальниками за вигіднішим тарифом. Реєстр постачальників можна подивитися на сайті: http://www.nerc.gov.ua/electricity_suppliers/.

На теперішній час електропостачання населених пунктів Бучанської міської територіальної громади здійснюється від підстанцій напругою 110кВ через повітряні лінії електропередачі напругою 110кВт та комбіновані лінії електропередачі 35кВт.

Інформація відносно кількості та генеруючої потужності установок, що генерують електроенергію з ВДЕ, станом на 2024 рік наведена у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

| Тип установок | Загальна кількість генеруючих установок з ВДЕ, шт. | Сумарна потужність генеруючих установок, кВт |
| --- | --- | --- |
| СЕС (під управлінням юридичних осіб) | 3 | 85,8 |
| СЕС (приватні СЕС для власного використання)* | * Не менш ніж 6 | * Не менш ніж 47,5 |
| Біогазові установки | 0 | 0 |
| Вітрові електростанції | 0 | 0 |

* Дані зібрані підчас опитування мешканців громади. Інформація від ПрАТ «ДТЕК» відсутня.

Інформація по споживанню електроенергії на території Бучанської МТГ в розрізі користувачів наведена у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Споживання електроенергії у Бучанській МТГ, МВт∙год

| Сектори кінцевих споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні будівлі | 12285 | 11622 | 13303 | 12443 | 16681 | 10450 | 13657 |
| Муніципальне освітлення | 1367 | 1439 | 2153 | 2187 | 1898 | 901 | 1697 |
| Інші КП (тепло) | 3858 | 3940 | 3702 | 3814 | 3947 | 2542 | 3793 |
| Третинні будівлі, обладнання/об'єкти | 81035 | 86714 | 79949 | 86158 | 63986 | 39302 | 57378 |
| Житлові будинки | 81933 | 90674 | 93225 | 100687 | 113533 | 80866 | 105227 |
| Промисловість | 10212 | 10969 | 10448 | 10326 | 11115 | 7238 | 8807 |
| Транспорт | 1180 | 1223 | 1200 | 1391 | 1437 | 666 | 935 |
| Разом | 191870 | 206581 | 203980 | 217006 | 212597 | 141965 | 191494 |

Рівень споживання електроенергії у Бучанській МТГ у 2022 році знизився близько 30 % порівняно з попереднім періодом, що пов’язано з початком повномасштабного російського вторгнення, періодом окупації, міграцією населення і відповідно скороченням виробництва.

Рис. 3.1. Загальне споживання електроенергії та території Бучанської МТГ у період з 2017-2023 рр.

На рисунку 3.2. наведено структурний розподіл загального обсягу споживання електроенергії.

У структурі споживання електроенергії за секторами кінцевих споживачів у Бучанській МТГ станом на 2023 рік найбільшими кінцевими споживачами електроенергії є житлові будівлі (55%) та третинні будівлі (30%). Частка інших споживачів разом складає 15%.

Рис. 3.2. Розподіл споживання електроенергії за секторами кінцевих споживачів станом на 2023 рік

  - Система газопостачання

Схеми газифікації населених пунктів Бучанської міської територіальної громади виконана за системою чотирьох тисків: розподільчі газопроводи високого тиску І категорії (до 1,2 МПа); розподільчі газопроводи високого тиску ІІ категорії (до 0,6 МПа); розподільчі газопроводи середнього тиску (до 0,3 МПа); розподільчі газопроводи низького тиску (до 0,005МПа).

Загальна протяжність газових мереж станом на 2021 рік складає 246,5 км, в тому числі: газопроводи високого тиску – 26,6 км; газопроводи середнього тиску – 60,4 км; газопроводи низького тиску – 159,5 км.

Транспортування та розподіл природного газу у Бучанській МТГ станом на 2024 рік забезпечує Київська філія ТОВ «Газорозподільчі мережі України». Постачання природного газу виконується на ринкових умовах, перелік постачальників можна побачити за посиланням https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/prirodnij-gaz/perelik-postachalnikiv-prirodnogo-gazu.

«Постачальником останньої надії» станом на 2024 рік є Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Кількість споживачів природного газу у Бучанській МТГ (2024 рік) - 31,0 тис. абонентів.

Таблиця 3.3.

Обсяги споживання природного газу на території Бучанської МТГ, тис м3

| Напрями постачання природного газу | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетний сектор | 921,5 | 923,8 | 868,0 | 582,8 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Населення | 26376,0 | 25028,0 | 23778,0 | 26063,0 | 24920,5 | 12791,2 | 22155,8 |
| Промислові підприємства | 5768,9 | 6909,5 | 6095,9 | 6251,0 | 5911,2 | 4014,1 | 5655,8 |
| Споживання теплопостачальних підприємств | 5578,5 | 6147,0 | 5260,5 | 5070,7 | 6150,5 | 3655,4 | 5150,4 |
| Інші (непромислові: склади, магазини, офіси та інші) | 489,2 | 579,6 | 516,7 | 508,2 | 596,8 | 285,2 | 381,8 |
| Загалом | 39134,0 | 39587,9 | 36519,1 | 38475,8 | 37593,0 | 20745,9 | 33343,8 |

На рисунку 3.3. наведена діаграма споживання природного газу за 2017-2023 рік у Бучанській МТГ.

Рис. 3.3. Обсяги споживання природного газу в Бучанській МТГ за період 2017-2023 рр.

Значне зниження споживання природного газу у 2022 році визвано початком повномаштабного воєнного російського вторгнення і як наслідок цього – перебоями в роботі промисловості в першу чергу. У 2023 році рівень споживання вже збільшився, але ще не досяг довоєнних значень.

Для більш детального визначення тенденцій споживання природного газу потрібно продовжити щорічний збір і аналіз інформації.

  - Система теплопостачання

На сьогодні основним надавачем послуги централізованого теплопостачання населених пунктів Бучанської міської територіальної громади є ПКПП “Теплокомунсервіс”. Теплову енергію, яку виробляє підприємство, споживають мешканці м. Буча та селищ Ворзель, Бабинці, сіл Блиставиця, Гаврилівка, Здвижівка, Лубянка, Мироцьке, Синяк, Тарасівщина (всього - 179 об’єктів теплопостачання).

Для задоволення потреб споживачів в межах Бучанської МТГ також працюють ще 4 постачальники теплової енергії.

Таблиця 3.4.

Надавачі послуги теплопостачання у Бучанській МТГ станом на початок 2024 року

| Теплопостачальник | Об’єкти | Кількість котелень | Встановлена теплова потужність, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКПП «Теплокомунсервіс» | Житлові та громадські будівлі м. Буча | 52 | 61,89 |
| КПП «Теплоенергопостач» | Пологовий будинок, Ворзель | 1 | - |
| ТОВ «Протепло-сервіс» | ЖК «Гранд-Бурже» м. Буча | 2 | 5,2 |
| ТОВ «Енергосервіс смарт» | Об’єкти третинного сектору | 1 | - |
| ТОВ «АХІМ Енерджі Київ» | Об’єкти третинного сектору | 1 | - |

Таблиця 3.5.

Основні характеристики споживачів ПКПП «Теплокомунсервіс»

| Характеристики | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна опалювальна площа, тис. м2 | 432,1 | 472,1 | 484,0 | 503,1 |
| Загальна кількість об'єктів теплопостачання серед них: | 154 | 165 | 165 | 179 |
| Багатоквартирні житлові будинки | 114 | 114 | 113 | 116 |
| Будівлі бюджетних установ та госпрозрахункових організацій | 40 | 51 | 52 | 63 |

Технічні характеристики централізованої системи теплопостачання, що обслуговується ПКПП «Теплокомунсервіс», наведені у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6.

Технічні характеристики ПКПП «Теплокомунсервіс»

| Характеристики | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість котелень | 33 | 43 | 45 | 52 |
| Загальна установлена потужність котелень, Гкал/год | 58,64 | 59,92 | 59,94 | 61,89 |
| Відсоток використання потужностей, % | 46,8% | 50,8% | 51,6% | 52,1% |
| Загальна протяжність теплових мереж, км | 14,9 | 11,9 | 11,9 | 12,7 |

Система теплопостачання – двотрубна, підземного (канального) прокладання.

Послуга постачання гарячої води ПКПП «Теплокомунсервіс» не надається.

Додаткової генерації від ВДЕ підприємство немає. Генерація електроенергії від генераторів для резервного живлення, встановлених у 2022-2024 роках, окремими лічильниками не обліковується.

Виробничі потужності ПКПП «Теплокомунсервіс» зростають, встановлюються нові модульні котельні, відбувається підключення нових об’єктів. Проводиться модернізація мережі теплопостачання з заміною труб на попередньо теплоізольовані.

У таблиці 3.7. наведені дані ПКПП «Теплокомунсервіс» стосовно виробленого та наданого споживачам тепла за 2017-2023 роки, а також дані стосовно втрат тепла в тепломережі.

Таблиця 3.7.

Показники ПКПП «Теплокомунсервіс» стосовно генерації, транспортування та відпуску енергії

| Показник | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Виробництво тепла, Гкал | 44908 | 49999 | 42694 | 40979 | 50655 | 33181 | 39588 |
| Кількість теплової енергії, наданої споживачам, Гкал | 42342 | 46110 | 39525 | 38001 | 47092 | 31010 | 36881 |
| Кількість фактичних втрат в тепломережах, Гкал | 1667 | 2842 | 2287 | 2158 | 2549 | 1508 | 2023 |
| Відсоток фактичних втрат тепла в мережі, % | 3,8 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 5,2 |
| Питомі витрати природного газу на виробництво теплової енергії, що відпущено з колекторів, кг у.п./Гкал | 151,5 | 154,6 | 154,4 | 154,7 | 152,8 | 137,9 | 163,3 |
| Споживання електроенергії, МВт. год. | 1034 | 1051 | 976 | 998 | 1079 | 632 | 912 |
| Споживання природного газу, тис. м3 | 5578,5 | 6147,0 | 5260,6 | 5070,7 | 6150,5 | 3655,4 | 5150,4 |

Рис. 3.4. Споживання природного газу ПКПП «Теплокомунсервіс»

Рис. 3.5. Кількість тепла, що надана споживачам ПКПП «Теплокомунсервіс»

Дані щодо кількості тепла, наданого ПКПП «Теплокомунсервіс», в розрізі споживачів наведено у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.

Споживання тепла в розрізі споживачів, ПКПП «Теплокомунсервіс», Гкал

| Сектор споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні установи | 4171 | 5438 | 4793 | 5779 | 8522 | 6295 | 8068 |
| Населення | 37438 | 39838 | 33986 | 31307 | 37548 | 24149 | 28105 |
| Інші споживачі | 733 | 834 | 745 | 914 | 1020 | 564 | 708 |
| Разом | 42342 | 46110 | 39524 | 38000 | 47090 | 31008 | 36881 |

Теплопостачання ЖК «Гранд-Бурже», м. Буча, забезпечується теплопостачальником ТОВ «Протепло Сервіс». Генеруючі потужності – 2 дахові котельні. Котельня першої черги має потужність 2,4 Гкал/год. Друга черга (2022 рік) – котельня потужності 2,27 Гкал/год.

Кількість підключених об’єктів до 2022 року – 3 багатоквартирні житлові будинки, з 2022 року – 4 багатоквартирні житлові будинки. Загальна опалювальна площа станом на 2020 рік – 29 тис. м2, з 2022 року – 54 тис. м2.

Дані стосовно кількості виробленого тепла та спожитого природного газу теплопостачальником не були надані.

Інші споживачі, що не підключені до системи централізованого теплопостачання, забезпечують потребу в опаленні за рахунок індивідуального опалення, використовуючи для цього природний газ, електроенергію та тверде паливо (дрова, пелети, брикети).

Для потреб енергетичного аналізу по громаді розраховано сумарний обсяг наданого тепла об’єктам централізованого теплопостачання, враховуючи всіх діючих теплопостачальників. Графічні дані про сумарні обсяги споживання наведені на рисунку 3.6.

Рис. 3.6. Споживання тепла кінцевими споживачами централізованої системи теплопостачання Бучанської МТГ (4 теплопостачальники)

Тенденція щодо обсягів споживання тепла об’єктами централізованого теплопостачання характеризується наступними факторами впливу:

- місто Буча та навколишні населені пункти активно розвиваються, збільшується кількість населення, та відповідно загальна опалювальна площа, що підключена до системи централізованого теплопостачання,

- основне підприємство теплопостачальник ПКПП «Теплокомунсервіс» покращує технічну базу генеруючих потужностей та мереж теплопостачання, що впливає на покращення ефективності системи теплопостачання,

- 2020 рік (пандемія коронавірусу) та 2022 рік (початок повномасштабного російського воєнного вторгнення) – наявний ефект скорочення споживання через зменшення виробничих процесів, міграцію населення тощо,

- кліматичних чинники періоду опалення, таки як температура зовнішнього повітря та кількість днів опалення, що мають серйозний вплив на обсяги спожитого тепла.

Результати оцінювання обсягів споживання тепла: помітна загальна тенденція на зменшення обсягів споживання тепла, незважаючи на постійний приріст населення і збільшення загальної опалювальної площі. Показник питомого споживання тепла зменшився з 102,3 кВт. год/м2 у 2020 році до 85,3 кВт. год/м2 у 2023 році.

  - Система водопостачання та водовідведення

Централізоване водопостачання та водовідведення на території Бучанської МТГ здійснюється КП «Бучасервіс». До 01.04.2024 послугу водопостачання та водовідведення надавало також ПКПП «Теплокомунсервіс». Джерелами водопостачання є артезіанські свердловини. Кількість свердловин, що експлуатується – 24.

В структурі системи водопостачання працюють насосні станції ІІ підйому – 3 од.

В системи водовідведення функціонує КНС у кількості 10 од.

У 2022-2024 році в рамках відновлення інфраструктури Бучанської МТГ активно проводяться роботи з модернізації системи водопостачання та водовідведення, в тому числі направлені на підвищення якості питної води: влаштування нових артезіанських свердловин, побудова станцій водопідготовки, оснащених резервуарами питної води, заміна трубопроводів. Ці заходи значно покращать якість послуги водопостачання із забезпеченням необхідної якості води.

Таблиця 3.9.

Кількість абонентів систем водопостачання та водовідведення КП «Бучасервіс»

| Назва параметру | КП «Бучасервіс» |  |  |  | ПКПП «Теплокомунсервіс» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Буча |  | Інші населені пункти |  | Інші населені пункти |  |
|  | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 |
| Кількість абонентів системи водопостачання | 19616 | 28009 | - | 5936 | 1180 | 1180 |
| Відсоток населення, що мають доступ до послуги водопостачання | 69,32% | 74,78% | - | 47,36% | - | - |
| Кількість абонентів системи водовідведення | 8720 | 16973 | - | 1590 | 797 | 797 |
| Відсоток населення, що мають доступ до послуги водовідведення | 44,45% | 45,32% | - | 13,98% | - | - |

Таблиця 3.10.

Наявність централізованого водопостачання та водовідведення станом на 2024 рік в розрізі населених пунктів.

| № | Назва підприємства-водопостачальника | Населені пункти, що обслуговує | Кількість користувачів водопостачання | Кількість користувачів водовідведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КП «Бучасервіс» | м. Буча | 28009 | 16973 |
|  |  | сел. Ворзель | 3910 | 1590 |
|  |  | с. Синяк | 316 | 119 |
|  |  | с. Мироцьке | 102 | 41 |
|  |  | сел. Бабинці | 402 | 0 |
|  |  | с. Луб'янка | 151 | 0 |
|  |  | с. Здвижівка | 175 | 0 |
| 2 | ПКПП «Теплокомунсервіс» | с. Гаврилівка | 1020 | 797 |
|  |  | с. Блиставиця | 160 | 0 |

Підприємства продовжують розширювати мережі водопостачання та водовідведення з підключенням нових абонентів.

Таблиця 3.11.

Технічні характеристики систем водопостачання та водовідведення 
станом на серпень 2024 рік

| Параметр | КП «Бучасервіс» |
| --- | --- |
| Загальна протяжність мереж водопостачання, км | 182,2 |
| Загальна протяжність мереж водовідведення, км | 173,6 |
| Наявність обліку спожитої води | так |
| Рівень зношеності мережі водопостачання, % | 71% |
| Невраховані втрати води в мережі, % | 23,72% |

За оцінкою спеціалістів КП «Бучасервіс» рівень зношеності мереж водопостачання дуже високий: у м. Буча - 70%, с. Синяк – 50%, сел. Бабинці - 70%, с. Мироцьке - 80%, с. Здвижівка - 75%, с. Луб'янка - 80%, сел. Ворзель - 70%. В обсягах модернізації системи водопостачання, що розпочата, планується провести поступову заміну трубопроводів.

Таблиця 3.12.

Обсяги водопостачання та водовідведення у Бучанській МТГ

| Тип послуги | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання тис. м3 | 2551,5 | 2590,3 | 2491 | 2612 | 2508,1 | 2412,0 | 2311 |
| Водовідведення, тис. м3 | 2470,5 | 2455,3 | 2478,9 | 2608,2 | 2062,3 | 1534,4 | 979,2 |

Таблиця 3.13.

Обсяги спожитої електроенергії КП «Бучасервіс», МВт.год.

| Підприємства - водопостачальники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «Бучасервіс» | 5165,8 | 5239,1 | 4573,2 | 4548,7 | 4524,3 | 1238,9 | 1376,5 |

Дані щодо споживання електроенергії окремо по забезпеченню водопостачання та водовідведення підприємством ПКПП «Теплокомунсервіс» надані не були. Для складання енергетичного балансу ці дані будуть визначені розрахунковим шляхом.

До початку повномасштабного російського вторгнення обсяги водопостачання і водовідведення були достатньо стабільними. На наданий момент відсутні дані щодо обсягів наданих послуг у 2021 та 2022 роках в наслідок періоду окупації, знищення комп’ютерної техніки і баз даних. У 2023 році вдалося практично у повному обсязі відновити постачання води, але обсяги водовідведення залишаються невеликими (35,3% від рівня 2020 року).

Також значно зменшився і обсяг спожитої електроенергії на потреби водопостачання і водовідведення. Причини – значне зменшення обсягів водовідведення та початок проведення модернізації електричного обладнання КП «Бучасервіс».

Рис. 3.7. Сумарне споживання електроенергії на потреби водопостачання та водовідведення Бучанської МТГ.

  - Основні споживачі енергоресурсів

- Муніципальні установи та підприємства

Станом на початок 01.01.2024 року в Бучанській громаді функціонують 55 муніципальних установ, що фінансуються з бюджету громади.

Моніторинг енергоспоживання в муніципальних будівлях, що фінансуються за рахунок бюджету громади, ведеться за допомогою програми «UMUNI».

Рисунок 3.8. Кількість муніципальних будівель за типом опалення у Бучанській МТГ.

Більшість муніципальних будівель забезпечується опаленням від централізованої системи теплопостачання. Послуга централізованого опалення забезпечується ПКПП «Теплокомунсервіс».

За призначенням муніципальні будівлі Бучанської МТГ розділяються наступним чином:

- заклади освіти – 33 будівлі;

- заклади охорони здоров’я – 20 будівель;

- заклади культури – 19 будівель;

- заклади соціального захисту – 2 будівлі;

- заклади спорту – 1 будівля.

Таблиця 3.14.

Характеристики муніципальних будівель, 
що фінансуються з бюджету громади

| Параметр | 2017 | 2020 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість будівель | 19 | 56 | 75 |
| Сумарна опалювальна площа, м2 | 29 363,8 | 71 801,0 | 93 098,9 |

Таблиця 3.15.

Статистика енергоспоживання бюджетними муніципальними будівлями 
за період 2017-2023 рр.

| Рік | Електроенергія | Теплова енергія | Природний газ | Деревина (складометри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт.год | Гкал | тис.м3 | м3 |
| м. Буча |  |  |  |  |  |
| 2017 | 7119,2 | 4171,0 | 921,477 | 0 |
| 2018 | 6382,9 | 5438,0 | 923,804 | 0 |
| 2019 | 8729,8 | 4793,0 | 867,987 | 0 |
| 2020 | 7654,0 | 5779,0 | 582,819 | 0 |
| Бучанська МТГ |  |  |  |  |  |
| 2021 | 11917,7 | 8522,0 | 13,99 | 60 |
| 2022 | 11780,5 | 6295,0 | 0 | 60 |
| 2023 | 12178,7 | 8068,0 | 0 | 45 |

На рисунку 3.9. наведено графічне відображення розподілу енергоспоживання муніципальних будівель з 2017 по 2023 рік, за типами енергоресурсів.

Як можна побачити на діаграмі, в період з 2017 до 2022 року відбувся повний перехід з використання природного газу на інші джерела забезпечення потреб опалення. Основним джерелом теплопостачання станом на 2024 рік є централізоване теплопостачання. Крім того, також використовується деревина та електроенергія.

Рис.3.9. Статистика енергоспоживання бюджетними муніципальними будівлями за період 2017-2023 рр., МВт.год.

- Житловий сектор

Житловий фонд Бучанської МТГ станом на 2024 рік складається з 12 823 будинків, з яких 6 021 знаходяться у м. Буча. Кількість багатоквартирних будинків – 441, приватних будинків - 12 382, з них в сільських населених пунктах громади - 6 695, в м. Буча - 5687.

Загальна кількість домогосподарств у Бучанській МТГ дорівнює 32 123, з них в м. Буча - 22 462.

У таблицях 3.16. та 3.17. наведено інформацію стосовно кількості будинків за формами управління у Бучанській МТГ.

Таблиця 3.16.

Структура житлового фонду м. Буча та сільських населених пунктів громади за формами власності станом на 2020 та 2023 рік

| № | Форми управління житловим фондом | Кількість будинків м. Буча, шт. |  | Загальна площа, тис.м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 |
| 1. | Будинки, що визначились з управителем будинку | 111 | 111 | 320 799 | 320 799 |
| 2. | ЖБК | 2 | 2 | 9 498 | 9 498 |
| 3. | ОСББ | 55 | 73 | 165 000 | 219 000 |
| 4. | Приватний сектор | 4911 | 5687 | 313 412 | 408 317 |
| 5. | Інша форма управління | 166 | 148 | 323 752 | 269 752 |
| 6. | Всього | 5245 | 6021 | 1 132 461 | 1 227 366 |

Таблиця 3.17.

| № | Форми управління житловим фондом | Кількість будинків в сільській місцевості, шт. |  | Загальна площа будинків у сільській місцевості, тис.м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 |
| 1. | Будинки, що визначились з управителем будинку | 29 | 38 | 63 642 | 72 720 |
| 2. | ОСББ | 26 | 33 | 29 306 | 38 146 |
| 3. | Приватний сектор | 6573 | 6695 | 477 560 | 486 131 |
| 4. | Інша форма управління | 52 | 36 | 151 156 | 135 591 |
| 5. | Всього | 6680 | 6802 | 721 664 | 732 587 |

За результатами впровадження державної реформи управління багатоквартирними будинками та загального руху щодо організації ОСББ (організація співвласників багатоквартирного будинку) багатоквартирні будинки відповідно до Закону про управління багатоквартирними будинками визначилися з управителями. Було створено 73 ОСББ в м. Буча та 33 ОСББ в навколишніх населених пунктах громади. Будинки з ОСББ за розміром загальної площі становлять 24,1% від всіх багатоквартирних житлових будинків громади.

Створення ОСББ є дуже важливим процесом, оскільки надає співвласникам будинків повне право на управління своїм будинком. Також, слід враховувати, що лише ОСББ мають можливість подати документи до Фонду енергоефективності для проведення  комплексної термомодернізації будинків з отриманням значного гранту на відшкодування вкладених коштів.

У Бучанській МТГ активно ведеться будівництво житлової забудови - як багатоквартирної, так і приватної. Розподіл будівель за роками будівництва наведено у таблиці 3.11. та на Рис. 3.8.

У таблицях 3.18., 3.19., 3.20. наведено інформацію стосовно років будівництва багатоквартирних будинків у Бучанській МТГ станом на 01.01.2024.

Таблиця 3.18.

Інформація щодо наявності багатоповерхових житлових будівель 
у населених пунктах Бучанської МТГ станом на 2024 рік

| № | Назва населеного пункту | Поверховість |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 поверх | 2-3 поверхи | 4-6 поверхи | 7-10 поверхів | Більше ніж 10 |
| 1 | м. Буча | 87 | 41 | 102 | 94 | 10 |
| 2 | сел. Ворзель | 31 | 17 | 14 | 6 | 0 |
| 3 | сел. Бабинці | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с. Блиставиця | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | с. Луб’янка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с. Гаврилівка | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 7 | с. Синяк | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | с. Раківка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | с. Мироцьке | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 3.19.

Інформація відносно років будівництва багатоквартирних будинків 
у Бучанській МТГ

| № | Поверховість | Періоди будівництва в м. Буча |  |  |  |  |  | Загальна кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1900-1960 | 1961-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2015 | 2016-2023 |  |
| 1. | 1 поверх | 37 | 44 | 6 | - | - | - | 87 |
| 2. | 2-3 поверхи | 8 | 24 | 9 | - | - | - | 41 |
| 3. | 4-6 поверхів | - | 32 | 44 | 7 | 9 | 10 | 102 |
| 4. | 7-10 поверхів | - | 22 | 36 | 14 | 9 | 13 | 94 |
| 5. | Вище ніж 10 поверхів | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
| Загальна кількість |  | 45 | 122 | 95 | 21 | 20 | 31 | 334 |

Таблиця 3.20.

| № | Поверховість | Періоди будівництва в сільській місцевості |  |  |  |  | Загальна кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1961-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2015 | 2016-2023 |  |
| 1. | 1 поверх | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 2. | 2-3 поверхи | 26 | 8 | 1 | - | - | 35 |
| 3. | 4-6 поверхів | 4 | 21 | 5 | 5 | - | 35 |
| 4. | 7-10 поверхів | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
| 5. | Вище ніж 10 поверхів | - | - | - | - | - | - |
| Загальна кількість |  | 61 | 29 | 6 | 9 | 2 | 107 |

Хоча основна кількість багатоквартирних будинків у м. Буча та інших населених пунктах громади була побудована у період 1961-1990 рр. у наступні періоди продовжується  введення в експлуатацію нових будинків, більшість з яких має поверховість 9 поверхів та вище. Таким чином можна зробити висновок, що м. Буча та с. Ворзель поступово буде переходити до житлової забудови великої поверховості.

Рис. 3.10. Структура житлового фонду Бучанської МТГ за роками будівництва

Зважаючи на те, що переважна частина багатоквартирних житлових будинків міста, побудована у період 60-90 років ХХ сторіччя і за класифікацією сучасних будівельних стандартів відносяться до класів енергоефективності E, F, G (характеризуються значними втратами тепла через огороджувальні конструкції), громаді потрібно звернути особливу увагу на такі будинки і надати організаційну допомогу власникам житла у проведенні термомодернізації.

Будинки зазначеного періоду збудовані з використанням цегли, або бетонних панелей, що мають невисокі теплозахисні властивості. Такі будівлі побудовані за проєктами, що не передбачали утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, на відміну від того, які вимоги встановлюють до будинків зараз. Світлопрозорі огороджувальні конструкції (вікна)  житлових будівель переважно також не задовольняють сучасним вимогам з енергоефективності.

Будівлі періоду побудови 1991-2009 рр. мають кращі теплозахисні властивості, але все одно не відповідають сучасним будівельним стандартам.

У зв’язку з наслідками зміни клімату під час екстремальної спеки будинки періоду побудови до 2009 року не забезпечують комфортної температури у приміщеннях і потребують додаткового охолодження.

Забезпеченість житлових будинків інженерними мережами та відповідними приладами обліку наведено у таблиці 3.21.

Таблиця 3.21.

Інформація по підключенню багатоквартирних будинків до інженерних мереж та наявності відповідних приладів обліку

| Параметр | 1 поверх | 2-3 поверхи | 4-6 і вище | 7-10 поверхів | Вище ніж 10 | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість будинків, шт. | 118 | 76 | 137 | 100 | 10 | 441 |
| К-сть будинків з централізованим опаленням, шт. | 1 | 15 | 46 | 53 | 3 | 118 |
| в тому числі, обладнані будинковими приладами обліку тепла, шт. | 0 | 12 | 46 | 31 | 4 | 93 |
| В тому числі, обладнані ІТП (індивідуальними тепловими пунктами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| К-сть будинків з централізованим газопостачанням | 5 | 76 | 137 | 100 | 10 | 328 |
| К-сть будинків з централізованим водопостачанням, шт. | 69 | 76 | 137 | 94 | 10 | 386 |
| в тому числі, обладнані будинковими приладами обліку води, шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Опитування власників приватних будинків в сільських населених пунктах Бучанської МТГ не проводилося. Для визначення обсягу споживання енергоресурсів на потреби опалення в приватних будинках Бучанської МТГ було використано усереднені дані опитувань власників приватних будинків в сільських населених пунктах інших громад станом на 2023 рік. В тенденції щодо споживання дров враховано – зміна кількості приватних будинків за період 2020-2023 рр. та характеристики періодів опалення.

Для подальших розрахунків будуть використовуватися наступні дані стосовно енергоспоживання приватних будинків у Бучанській МТГ у 2023 році:

Таблиця 3.22.

| Типи енергоресурсу | Одиниці | Споживання в натуральних величинах | Споживання в МВт.год. | % від загального обсягу використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрова | т | 27759,4 | 127193,6 | 47,6% |
| Природний газ | тис. куб. м | 14892,6 | 139841,9 | 52,3% |
| Електроенергія | МВт.год. | 331,2 | 331,2 | 0,1% |

В таблиці 3.23. та на рисунку 3.9 наведені дані споживання енергоресурсів житловими будинками.

Таблиця 3.23.

Споживання паливно-енергетичних ресурсів житловим фондом Бучанської МТГ

| Рік | Тепло, Гкал | Природний газ, тис. м3 | Електроенергія, МВт∙год. | Дрова, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 40 279,7 | 26 376,0 | 81 933 | 28 283,3 |
| 2018 | 42 932,6 | 25 028,0 | 90 674 | 30 800,2 |
| 2019 | 36 638,7 | 23 778,0 | 93 225 | 26 401,6 |
| 2020 | 33 857,4 | 26 063,0 | 100 687 | 24 397,4 |
| 2021 | 40 440,8 | 24 920,5 | 113 533 | 27 355,5 |
| 2022 | 27 608,8 | 12 791,2 | 80 866 | 25 294,1 |
| 2023 | 32 063,6 | 22 155,8 | 105 227 | 27 759,4 |

У період до 2022 року споживання енергоресурсів у житловому секторі Бучанської МТГ було достатньо стабільним. Тенденції щодо поступового покращення енергоефективності будинків врівноважувалися збільшенням житлової площі. 2022 рік характерний просіданням у споживанні практично всіх видів енергоресурсів. Проте у 2023 році стає помітна тенденція щодо відновлення рівня енергоспоживання, що пов’язано з поверненням мешканців на постійне місце проживання.

Рис. 3.11. Споживання енергоресурсів у житловому секторі Бучанської МТГ

Інформація щодо типового розподілу споживання енергоресурсів наведена на рисунку 3.10. на прикладі 2019 року.

Найбільша частка споживання припадає на природний газ ( 46,5%), також значну частину складає споживання дров (25,2%). Частка споживання тепла у загальному об’ємі є невеликою (8,9%). Частка споживання електроенергії дорівнює 19,4%.

Рис. 3.12. Розподіл споживання за типами енергоресурсів у житловому секторі Бучанської МТГ

- Вуличне освітлення

Населені пункти Бучанської громади мають розвинену мережу зовнішнього освітлення в межах населених пунктів. Роботи з утримання та розвитку вуличного освітлення Бучанської МТГ виконує ТОВ «Старелектро».

У таблиці 3.24. наведені технічні характеристики мережі зовнішнього освітлення Бучанської громади.

Таблиця 3.24

Технічні характеристики системи зовнішнього освітлення Бучанської МТГ

| Параметр | м. Буча | Інші населені пункти | Разом по громаді |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна інформація |  |  |  |
| Загальна кількість приладів обліку спожитої електроенергії системами зовнішнього освітлення | 23 | 82 | 105 |
| Загальна кількість світлоточок | 2791 | 6120 | 8911 |
| Освітлення вулиць |  |  |  |
| Загальна кількість вулиць | 66 | 309 | 375 |
| Кількість вулиць, яка освітлюється | 66 | 260 | 326 |
| Освітлення доріг, площ, паркових зон |  |  |  |
| Загальна протяжність автомобільних доріг, км | 98 | 182 | 280 |
| Загальна довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, км | 98 | 182 | 280 |
| Тип розведення |  |  |  |
| Повітряного розведення, км | 97 | 180 | 277 |
| Підземного (кабельного) прокладання, км | 1 | 2 | 3 |

Усвідомлюючи необхідність забезпечення роботи системи зовнішнього освітлення, як з питань особистої безпеки в темний період часу, так і для безпеки дорожнього руху, у 2020-2021 рр. було виконані заходи з капітального ремонту мережі вуличного освітлення в населених пунктах Бучанської громади, що включали в себе заміну ламп, світильників, заміну кабелів розведення. Були повністю замінені всі лампи розжарювання. У використанні на даний момент знаходяться тільки світильники LED і ДНат. Мережа зовнішнього освітлення поступово розширюється на нові мікрорайони м. Буча та сільські населені пункти громади.

В таблиці 3.25 наведена інформація стосовно типів ламп і світильників, що використовуються.

Таблиця 3.25

Характеристика світлоточок за типами джерел освітлення

| Тип джерела освітлення | Кількість світлоточок |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 |
| Лампи розжарювання | 0 | 0 |
| Люмінесцентні | 0 | 0 |
| Ртутні | 0 | 0 |
| Натрієві | 2623 | 2915 |
| Метало-галогенні | 0 | 0 |
| LED | 5396 | 5995 |

Кількість спожитої електроенергії на потреби вуличного освітлення наведено у таблиці 3.26.

Таблиця 3.26.

Споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у Бучанській МТГ

за період 2017-2023 рр., кВт.год.

| Рік | Споживання електроенергії |
| --- | --- |
| м. Буча |  |
| 2017 | 1 367 194 |
| 2018 | 1 438 898 |
| 2019 | 2 152 780 |
| 2020 | 2 187 164 |
| Бучанська МТГ |  |
| 2021 | 1 896 779 |
| 2022 | 900 618 |
| 2023 | 1 696 918 |

З 2022 року і по сьогодні споживання на потреби зовнішнього освітлення має значне скорочення через окупацію у лютому-березні 2022 р., затемнення у нічний період, введення режиму відключення електроенергії, пов’язані з наслідками обстрілів російськими військами.

На сьогоднішній день однією з основних проблем, що загрожують надійному наданню послуги зовнішнього освітлення у громаді, особливо в умовах постійних відключень електропостачання є відсутність центру управління. Зважаючи на це, громада не має можливості оперативно реагувати на всі перебої та несправності, що виникають у мережі. Для підвищення надійності надання послуги зовнішнього освітлення основним питанням, на даний час, є впровадження системи он-лайн управління вуличним освітленням.

Для потреб складання базового рівня споживання та визначення базового рівня значення споживання електроенергії для зовнішнього освітлення буде скориговано з врахуванням того, що було приєднано території до Бучанської ТГ та збільшено мережу зовнішнього освітлення.

- Промисловість (малий та середній бізнес), комерційні структури

Промисловість та сектор комерції і надання послуг у Бучанській МТГ постійно зростають. Зі збільшенням населення відкриваються нові магазини і супермаркети, створюються нові кафе, ресторани, банківські і поштові відділення. Вводяться в експлуатацію нові промислові потужності у секторах будівництва, транспортних послуг, приладобудівної та деревообробної промисловості.

Тенденція щодо зростання обсягів виробництва в поєднанні з покращенням енергоефективності в технологіях, що використовуються, в результаті дають стабільні показники без значного зростання споживання (не враховуючи 2020 та 2022 років).

Таблиця 3.27.

Споживання енергоресурсів на потреби промисловості та бізнесу

у Бучанській МТГ

| Сектор | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія, МВт. год. | 10212 | 10969 | 10448 | 10326 | 11115 | 7238 | 8807 |
| Природний газ, тис. м3 | 5768,9 | 6909,5 | 6095,9 | 6251 | 5911,2 | 4014,1 | 5655,8 |
| Третинний сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло, Гкал | 2300,9 | 2541,4 | 2208,6 | 2321,1 | 2616,0 | 1589,1 | 1880,9 |
| Електроенергія, МВт. год. | 81035 | 86714 | 79949 | 86158 | 63986 | 39302 | 57378 |
| Природний газ, тис. м3 | 489,2 | 579,6 | 516,7 | 508,2 | 596,8 | 285,2 | 381,8 |

На рисунку 3.13. наведено порівняльне споживання у секторі промисловості і третинного сектору станом на 2023 рік.

Рис.3.13. Порівняння споживання у секторі промисловості і третинному секторі станом на 2023 р.

Порівняння показує, що обсяги енергоспоживання для третинного сектору і промисловості приблизно однакові, але у секторі промисловості переважає споживання природного газу (85,8%), а у третинному секторі – споживання електроенергії (90,9%). Споживачі третинного сектору, що підключені до централізованого теплопостачання отримують послугу від ПКПП «Теплокомунсервіс». Промислові споживачі до централізованої системи теплопостачання не підключені.

Дослідження щодо споживання деревини на потреби опалення у промисловому секторі не проводилося, тому дані щодо споживання твердого палива відсутні.

У зв’язку недостатньою кількістю даних та відсутністю впливу на енергоефективність виробничих процесів з боку громади сектор промисловості не буде розглядатися у аналізі Базового кадастру викидів.

Рекомендація для подальшого покращення аналізу у напрямку енергетичного планування - виділити окремо споживання сільського господарства та збирати статистику по ньому окремо. До споживання сільського господарства відноситься – споживання сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни та інші), споживання у теплицях, елеваторах, тваринницьких комплексах та інших потужностях тощо.

Трендом сучасності серед представників комерційного бізнесу та промисловості стає використовувати ВДЕ у своїй діяльності. Багато підприємств розміщують промислові СЕС на дахах своїх виробничих будівель. Потужність дахових СЕС, як правило, становить не більше 1 МВт через обмежену площу для встановлення сонячних панелей.

Великий потенціал використання має виробництво біогазу сільськогосподарськими підприємствами Бучанської громади.

- Транспорт

Місто Буча та прилеглі населені пункти Бучанської МТГ мають розгалужену мережу автомобільних доріг. Через територію міста проходить дорога міжнародного значення (М-07 Київ-Варшава), а також дороги місцевого значення та дороги комунальної власності.

Перевезення залізничним транспортом далі при розробці Базового кадастру викидів не розглядаються через відсутність впливу на його діяльність та відсутність статистичних даних.

Для автомобільного транспорту розглядаємо окремо муніципальний, громадський, приватний і комерційний транспорт.

На території громади здійснюються приміські пасажирські перевезення локальними та регіональними маршрутами. Автобусні маршрути міжобласного значення на території Бучанської громади не зупиняються.

Загальна протяжність автомобільних (асфальтованих) доріг у Бучанської МТГ складає 280 км, з них в межах Бучі – 98 км.

Станом на 2023 рік за даними Територіального сервісного центру МВС № 3247 у м. Буча на обліку перебувало 15 749 одиниць автомобільних транспортних засобів.

- Муніципальний транспорт

Станом на 2023 рік (відповідно до наданій інформації) громада має у комунальній власності 59 транспортних засобів різного призначення. Перелік кількості транспорту по комунальним установах та підприємствам Бучанської МТГ наведений у таблиці 3.28.

Таблиця 3.28.

Перелік транспортних засобів, що знаходяться у власності Бучанської МТГ 
станом на 2023 рік

| № | Підрозділ | Кількість автотранспорту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легкові автомобілі | Вантажні автомобілі | Автобуси | Спец-транспорт | Разом |
| 1. | КП «Бучанська АРР» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Відділ освіти | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | КПГХ «Продсервіс» | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | КНП БЦПМСД | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5. | КП «Бучазеленбуд» | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 6. | КП «Бучабудзамовник» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Відділ бух обліку БМР | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8. | КП «Бучатранссервіс» | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| 9. | Управління соціальної політики | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | КП «Бучасервіс» | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
|  | Разом | 27 | 6 | 15 | 21 | 59 |

Автотранспорт, що знаходиться у власності комунальних установ та підприємств у більшості є застарілим. Рекомендовано провести оновлення найстаріших автомобілів та спецтранспорту на сучасніші моделі, що є економнішими у використанні пального.

У таблиці 3.29. наведені обсяги споживання пального муніципальним транспортом.

Таблиця 3.29.

Обсяги споживання пального муніципальним транспортом Бучанської МТГ

|  | Паливо | Кількість палива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Бензин, л | 36384 | 27645 | 28848 | 27904 | 30671 | 26966 | 36612 |
| 2. | Дизель, л | 63234 | 9434 | 18413 | 23141 | 33467 | 34860 | 141047 |
| 3. | Газ скраплений (пропан-бутан), л | - | 637 | 1502 | 1848 | 1584 | 9457 | 2696 |

Рис.3.14. Споживання пального муніципальним транспортом Бучанської МТГ

Середній обсяг споживання пального на потреби муніципального транспорту у 2017-2022 рр. складає 49,2 МВт. год/рік. У 2023 році відбулося значне зростання використання пального, що пов’язано у першу чергу з проведенням робіт з відновлення громадських і житлових будівель, проведенням робіт з реконструкції на комунальних об’єктах, поновленням благоустрою і зелених зон.

- Громадський транспорт

Перевезення громадським транспортом в Бучанській МТГ виконуються КП «Бучатранссервіс», ТОВ «Ірпінське АТП 13250», ПП Снігур.

У таблиці 3.30. наведені дані статистики щодо громадського транспорту Бучанської МТГ (дані надані перевізниками).

Таблиця 3.30.

| Параметр | м. Буча | Бучанська МТГ |
| --- | --- | --- |
| Кількість перевізників | 2 | 2 |
| Кількість маршрутів | 10 | 13 |
| Загальна кількість автобусів, що використовується перевізниками, в тому числі: | 38 | 37 |
| автобуси на дизельному пальному | 22 | 27 |
| автобуси на стиснутому газі (пропан-бутан) | 16 | 10 |

Таблиця 3.31.

Споживання громадського транспорту у Бучанській МТГ станом на 2023 рік

| Показник | Од. виміру | Обсяги споживання |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КП «Бучатранссервіс» | ТОВ «Ірпіське АТП 13250» |
| Дизель | л | 51737 | 162534 |
| Стиснений газ (пропан-бутан) | м³ | 0 | 131,2 |

- Приватний та комерційний транспорт

Кількість приватного і комерційного транспорту в Бучанській МТГ за останні роки постійно збільшується, що призводить до збільшення експлуатаційного навантаження на дороги та збільшення викидів СО2 в повітря на вулицях.

Статистичні дані щодо кількості і характеристик автотранспорту, який зареєстрований у Бучанській МТГ, за даними Територіального сервісного центру МВС № 3247 у м. Буча наведені у таблиці 3.32.

Таблиця 3.32.

Кількість автомобільного транспорту, що знаходився на обліку в Бучанській МТГ

| Типи транспорту | 2017 | 2020 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мотоцикл | 145 | 279 | 547 |
| Електро | 0 | 1 | 3 |
| Легкові ТЗ | 2611 | 6132 | 12200 |
| Дизельне паливо | 609 | 1622 | 3374 |
| Електро | 3 | 57 | 285 |
| Гібрид | 3 | 52 | 194 |
| Вантажні ТЗ | 482 | 970 | 1675 |
| Дизельне паливо | 403 | 781 | 1422 |
| Електро | 0 | 2 | 6 |
| Автобуси | 46 | 72 | 118 |
| Дизельне паливо | 35 | 60 | 103 |
| Разом | 3766 | 8237 | 15749 |

Відомо, що в реєстраційних базах автотранспорту зараз відсутня інформація стосовно транспортних засобів, що було поставлено на облік до 2013 року. Через це наявна інформація показує тільки транспорт, що поставлений на облік починаючи з 2013 року.

Розподіл за типами призначення автотранспорту Бучанської МТГ станом на 2023 наведений на рисунку 3.15.

Рис. 3.15. Розподіл за типами призначення автотранспорту Бучанської МТГ

Найбільша частина приватного автотранспорту – це легкові автомобілі. Їх частка в загальній кількості автотранспорту громади станом на 2023 рік складала 84%.

Питання визначення споживання палива приватним та комерційним транспортом є найскладнішим у порівнянні з іншими видами транспорту. З методики Угоди мерів щодо Енергії та Клімату «Керівництво Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах східного партнерства» обираємо наступний вид збору інформації:

- «територіальний підхід», в якому аналізуються розподіл у користуванні різними видами транспорту (легкові автомашини, вантажні тощо), середня довжина маршруту поїздки, види пального, що використовуються.

Параметри, що були використані для розрахунку:

- кількість автотранспорту у розрізі видів транспорту, що зареєстрований у Бучанській МТГ;

- довжина середньої поїздки для різних видів автотранспорту та частота поїздок;

- середня витрата палива по видам автотранспорту з розрахунку на 100 км,

- статистичні дані щодо частки автотранспорту в Україні, що працює на стисненому та зрідженому газі (27,1% станом на 2010 рік ).

За результатами розрахунку отримано дані щодо споживання палива за різними видами приватного та комерційного транспорту, які наведені у таблиці 3.33.

Таблиця 3.33

Споживання пального приватним та комерційним транспортом 
у Бучанській МТГ у 2023 році

| Види транспорту | Споживання пального |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електро-енергія, кВт.год | Стиснений газ (пропан-бутан), м3 | Зріджений газ (Метан), л | Дизельне пальне, л | Бензин, л |
| Мотоцикли | 150 | 0 | 0 | 0 | 19578 |
| Легкові автомобілі | 930731 | 0 | 3464793 | 2470057 | 4504399 |
| Вантажні автомобілі | 4019 | 0 | 9644 | 798120 | 154606 |
| Автобуси | 0 | 519,5 | 0 | 44921 | 6580 |
| Загалом | 934,9 | 519,5 | 3474437 | 3313098 | 4685163 |

Для подальших розрахунків буде також розраховано споживання для приватного та комерційного транспорту на період 2017-2022. Дані будуть наведені у зведеному енергетичному балансі Бучанської МТГ.

  - Зведений енергетичний баланс

За результатами збору інформації щодо структури енергоспоживання побудуємо Зведений баланс енергоспоживання за секторами кінцевих споживачів Бучанської МТГ за період 2017-2023 рр.

Таблиця 3.34.

Зведений енергетичний баланс кінцевих споживачів, 
що знаходяться на території Бучанської МТГ, МВт·год

| Сектори кінцевих споживачів енергетичного планування | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 4850,9 | 6324,4 | 5574,3 | 6721,0 | 9911,1 | 7321,1 | 9383,1 |
| Природний газ | 8652,7 | 8674,5 | 8150,4 | 5472,7 | 131,4 | 0,0 | 0,0 |
| Електроенергія | 7119,2 | 6382,9 | 8729,8 | 7654,0 | 11917,7 | 11780,5 | 12178,7 |
| Деревина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 154,0 | 115,5 |
| Об'єкти водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 5165,8 | 5239,1 | 4573,2 | 4789,0 | 4763,3 | 1330,5 | 1478,3 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 2046,5 | 2153,8 | 2713,3 | 2756,7 | 1896,8 | 900,6 | 1696,9 |
| Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 46845,3 | 49930,6 | 42610,8 | 39376,2 | 47032,6 | 32109,0 | 37290,0 |
| Природний газ | 247670,6 | 235012,9 | 223275,4 | 244731,6 | 234003,5 | 120109,4 | 208043,0 |
| Електроенергія | 81933,0 | 90674,0 | 93225,0 | 100687,0 | 113533,0 | 80866,0 | 105227,0 |
| Деревина | 129593,9 | 141126,4 | 120972,1 | 111788,9 | 125342,9 | 115897,7 | 127193,6 |
| Об'єкти у сфері теплопостачання (в частині споживання електричної енергії для потреб транспортування і розподілу теплової енергії) |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 3858,0 | 3940,0 | 3702,0 | 3814,0 | 3947,0 | 2542,0 | 3793,0 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельне пальне | 3465,4 | 3300,4 | 3333,7 | 3401,8 | 3507,0 | 2125,4 | 3269,9 |
| Третинний сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 2675,9 | 2955,6 | 2568,5 | 2699,5 | 3042,4 | 1848,2 | 2187,5 |
| Природний газ | 4593,6 | 5442,4 | 4851,8 | 4772,0 | 5604,0 | 2678,0 | 3585,1 |
| Електроенергія | 81035,0 | 86714,0 | 79949,0 | 86158,0 | 63986,0 | 39302,0 | 57378,0 |
| Громадський транспорт та відповідна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельне пальне | 2054,4 | 2140,0 | 2183,7 | 2251,2 | 2297,1 | 1392,2 | 2141,9 |
| Стиснений газ (метан) | 271,2 | 279,6 | 291,3 | 309,9 | 326,2 | 217,5 | 395,4 |
| Інший транспорт, в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | 27,7 | 21,0 | 21,9 | 21,2 | 23,3 | 20,5 | 27,8 |
| Дизельне пальне | 53,1 | 7,9 | 15,5 | 19,4 | 28,1 | 29,3 | 118,5 |
| Стиснений газ, (метан) | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 3,9 | 1,1 |
| Приватний та комерційний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 1180,0 | 1223,0 | 1200,0 | 1391,0 | 1437,0 | 666,0 | 934,9 |
| Бензин | 42659,1 | 43529,7 | 44418,0 | 45324,5 | 46249,5 | 28030,0 | 43796,9 |
| Дизельне пальне | 33360,1 | 34040,9 | 34735,6 | 35444,5 | 36167,9 | 22188,9 | 33117,7 |
| Стиснений газ, метан | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 20,0 | 30,8 |
| Зріджений газ, пропан-бутан | 22775,0 | 23239,8 | 23714,0 | 24198,0 | 24691,8 | 15930,2 | 25693,9 |
| Разом по Енергетичному балансу | 731915,9 | 752383,5 | 710840,8 | 733814,1 | 740026,2 | 487462,8 | 679078,4 |

На рисунку 3.16. наведена інформація стосовно Базової лінії енергоспоживання для Бучанської МТГ та планових обсягів енергоспоживання, що будуть досягнуті за період 2024-2030 роки за рахунок впровадження запланованих заходів з підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ.

Рис. 3.16. Базова лінія енергоспоживання та прогнозованого енергоспоживання у Бучанської МТГ при виконанні заходів ПДСЕРК.

В таблиці 3.35. наведені дані базової лінії енергоспоживання, історичного та планового споживання енергоресурсів кінцевими споживачами у Бучанської МТГ у період 2017-2030 рр.

Таблиця 3.35.

Дані базової лінії енергоспоживання, історичного та планового споживання енергоресурсів кінцевими споживачами у Бучанської МТГ у період 2017-2030 рр.,
тис. МВт.год

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базова лінія енергоспоживання | 731,9 | 752,4 | 710,8 | 733,8 | 740,0 | 487,5 | 679,1 | 733,4 | 773,7 | 808,6 | 827,2 | 841,2 | 849,6 | 858,6 |
| Планове енергоспоживання | - | - | - | - | - | - | - | 675,8 | 662,7 | 649,6 | 633,3 | 613,7 | 594,0 | 574,4 |
| Очікуване зменшення енергоспоживання | - | - | - | - | - | - | - | 57,6 | 111,0 | 158,9 | 193,9 | 227,6 | 255,6 | 284,2 |

Для подальшого планування та оцінювання ефекту від запланованих заходів обираємо 2017 рік як базовий.

Очікуване скорочення від впровадження заходів з підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ до 2030 року у випадку виконання запланованих заходів складе 33%, або 284 019,8 МВт.год. При цьому рівень енергоспоживання у 2030 році складе 574 408,4 МВт.год.

На рисунку 3.17. наведено діаграму Сенкі щодо енергетичних потоків в енергосистемі Бучанської МТГ станом на 2017 рік.

Рис. 3.17. Діаграма Сенкі енергетичної системи Бучанської МТГ станом на 2017 рік

До діаграми Сенкі включені всі наявні енергетичні потоки, крім частини, що відноситься до споживання промисловості, оскільки сектор промисловості не розглядається в якості сектора енергетичного планування МЕП і сектору кінцевих споживачів БКВ.

Дані щодо бенчмаркінгу по громаді наведені у Додатку 2. Перелік ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу по Бучанській МТГ

  - Вартісний баланс енергоресурсів

У таблиці 3.36 наведений фінансовий баланс витрат на оплату енергоносіїв за період 2017-2024 рр. Інформація щодо тарифів на енергоносії, яка використана при складанні фінансового балансу, наведена у Додатку 2.

Таблиця 3.36.

Фінансовий баланс оплати за спожиті енергоносії кінцевими споживачами, тис. грн.

| Сектори кінцевих споживачів енергетичного планування | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 8489,7 | 9928,6 | 8751,0 | 7816,0 | 29835,2 | 19242,6 | 28611,4 |
| Природний газ | 12196,5 | 15023,3 | 10410,8 | 4583,9 | 510,6 | 0,0 | 0,0 |
| Електроенергія | 22169,2 | 19876,4 | 27184,6 | 24278,6 | 66991,7 | 70836,0 | 91571,5 |
| Деревина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 80,6 | 76,5 |
| Об'єкти водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 11938,2 | 14198,0 | 13349,2 | 15252,9 | 27741,5 | 8278,3 | 11236,7 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 6372,7 | 6707,0 | 8449,4 | 7746,3 | 11039,3 | 5926,1 | 12149,9 |
| Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 60184,0 | 79328,8 | 67699,1 | 46045,7 | 82205,1 | 56121,2 | 65176,7 |
| Природний газ | 34712,0 | 45458,2 | 28612,3 | 37053,4 | 40020,3 | 27287,5 | 31611,1 |
| Електроенергія | 137647,4 | 152332,3 | 156618,0 | 169154,2 | 190735,4 | 135854,9 | 277799,3 |
| Деревина | 45181,5 | 55942,9 | 52653,2 | 50651,1 | 59632,0 | 60652,2 | 84269,7 |
| Об'єкти у сфері теплопостачання (в частині споживання електричної енергії для потреб транспортування і розподілу теплової енергії) |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 8912,0 | 10125,8 | 9514,1 | 10335,9 | 13498,7 | 8693,6 | 12972,1 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельне пальне | 8823,0 | 9875,4 | 9154,7 | 7786,3 | 10258,5 | 11499,0 | 16791,1 |
| Третинний сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 4683,2 | 4640,0 | 4032,3 | 3139,3 | 9158,5 | 4857,7 | 6670,3 |
| Природний газ | 6475,0 | 9425,7 | 6197,4 | 3997,0 | 21783,2 | 4721,2 | 6320,3 |
| Електроенергія | 252343,0 | 270027,4 | 248961,2 | 273293,2 | 359678,1 | 236322,9 | 431425,2 |
| Громадський транспорт та відповідна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельне пальне | 4110,4 | 4923,9 | 5679,8 | 5855,4 | 6204,8 | 8078,0 | 12427,7 |
| Стиснений газ, метан | 657,8 | 784,0 | 723,7 | 747,8 | 1205,0 | 1223,7 | 2530,0 |
| Інший транспорт, в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | 82,3 | 68,3 | 65,9 | 55,1 | 75,6 | 111,5 | 155,3 |
| Дизельне пальне | 135,2 | 23,7 | 42,5 | 44,5 | 82,2 | 158,4 | 608,4 |
| Стиснений газ, метан | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 21,8 | 7,1 |
| Приватний та комерційний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 1982,4 | 2054,6 | 2016,0 | 2336,9 | 2414,2 | 1118,9 | 2468,1 |
| Бензин | 126955,1 | 141466,8 | 133472,7 | 117772,0 | 150058,6 | 152503,9 | 244378,1 |
| Дизельне пальне | 84935,4 | 101857,1 | 95387,4 | 81129,5 | 105797,2 | 120045,5 | 170061,3 |
| Стиснений газ, метан | 71,7 | 84,6 | 76,5 | 75,8 | 118,4 | 112,7 | 197,2 |
| Зріджений газ, пропан-бутан | 58185,3 | 65191,3 | 69249,1 | 74195,5 | 83280,6 | 68021,5 | 115307,4 |

Зведені результати щодо фінансових витрат на оплату енергоносіїв наведені у таблиці 3.7. Для зручності інформація наведена у млн. грн.

Таблиця 3.37.

Підсумки щодо фінансових витрат на оплату енергоносіїв кінцевими споживачами Бучанської МТГ, млн. грн.

| Види енергоресурсів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло | 73,4 | 93,9 | 80,5 | 57,0 | 121,2 | 80,2 | 100,5 |
| Природний газ | 53,4 | 69,9 | 45,2 | 45,6 | 62,3 | 32,0 | 37,9 |
| Електроенергія | 441,4 | 475,3 | 466,1 | 502,4 | 672,1 | 467,0 | 839,6 |
| Деревина | 45,2 | 55,9 | 52,7 | 50,7 | 59,7 | 60,7 | 84,3 |
| Бензин | 127,0 | 141,5 | 133,5 | 117,8 | 150,1 | 152,6 | 244,5 |
| Дизельне пальне | 98,0 | 116,7 | 110,3 | 94,8 | 122,3 | 139,8 | 199,9 |
| Стиснений газ, метан | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 2,7 |
| Зріджений газ, пропан-бутан | 58,2 | 65,2 | 69,2 | 74,2 | 83,3 | 68,0 | 115,3 |
| РАЗОМ | 897,2 | 1019,3 | 958,3 | 943,3 | 1272,4 | 1001,8 | 1624,8 |

З таблиці фінансового балансу щодо витрат на оплату енергоносіїв бачимо, що протягом періоду аналізу найбільші витрати за споживання енергоресурсів припадають на електроенергію. Так у 2023 році витрати на електроенергію склали 839,6 млн. грн, другу сходинку займає оплата за пальне – 562,2 млн. грн. (в тому числі бензин 244,5 млн. грн, за дизельне пальне 199,9 млн. грн.). Треті за обсягом є витрати на опалення – 222,7 млн. грн. (в тому числі - тепло  100,5 млн. грн., деревина – 84,3 млн. грн., та за природний газ – 37,9 млн. грн.).

Рис. 3.18. Обсяги витрат на оплату за енергоресурси кінцевими споживачами Бучанської МТГ за період 2017-2023 рр.

  - Потенціал для використання відновлюваних джерел енергії

Збільшення частки енергії, виробленої з використанням відновлюваних джерел енергії, у загальному обсязі енергоспоживання громади відповідає необхідності зменшити залежність громади від викопних видів палива –природного газу, та похідних від нафти (бензин, дизельне паливо, скраплений та стиснений газ). Вугілля у громаді практично не використовується.

З врахуванням довгострокової перспективи, потрібно не тільки максимально скорочувати нераціональне енергоспоживання і викиди СО2, а і поступово збільшувати використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (ВДЕ). Розглянемо потенціал відновлюваних джерел, які можуть використовуватися у Бучанській громаді:

- сонячної енергії,

- енергії вітру,

- енергії річок та водойм (гідроенергетика),

- біогазу у сільськогосподарському виробництві,

- вторинної енергії у промисловості,

- деревини (як відновлюване паливо).

Споживання торфу, яке ще не так давно популяризували як альтернативний вид палива, не розглядаємо як відновлюване, оскільки воно чітко відноситься до викопних видів палива і не може відігравати позитивну роль у відновлюванні природного екологічного потенціалу.

Сонячна енергетика

Традиційно серед всіх типів ВДЕ найбільш популярною є сонячна енергія, яка використовується для виробництва електроенергії та нагрівання води в системах гарячого водопостачання. Буча має географічні координати 50°32′ північної широти і 30°14′ східної довготи. Кут падіння сонячних променів опівдні у дні весняного і осіннього рівнодення дорівнює приблизно 40°, максимальним він є 22 червня і становить 63°, а мінімальним 22 грудня – біля 16°.

Так, наприклад для сонячної станції потужності 30 кВт, з полікристалічними модулями, що встановлені на даху під кутом нахилу 30 річний об’єм генерації електроенергії складе 35,4 МВт∙год.

Рис. 3.19 Щомісячна генерація з розрахунку на 30 кВт встановленої потужності сонячної станції у м. Буча.

Вітрова енергетика

Бучанська МТГ знаходиться на межі Придніпровської височини і Поліської низовини. Потенціал використання енергії вітру на території Бучанської МТГ оцінений як достатнім, умови використання вітроенергетики - сприятливі. Середня річна швидкість вітру на висоті 10 м дорівнює орієнтовно 6,6 м/с. Питома вітрова потужність – 270 Вт/м2.

Стартова вартість встановлення вітрового електрогенератора на поточний момент залишається достатньо високою, тому генерація електроенергії з вітру по прибутковості значно програє сонячній енергетиці.

Для встановлення вітрових електростанцій потрібно залучення компаній, що спеціалізуються на вітроенергетиці, та вкладення значних інвестицій.

Гідроенергетика

Територія Бучанської МТГ має багато невеличких річок, озер та мережу меліоративних каналів (у північній частині громади). В період весняної повені традиційно відбуваються підтоплення прирічкових територій.

Потенціал для міні або малих ГЕС невеликий. Малі ГЕС відсутні.

На думку громадських екологічних організацій, в Україні відсутні малі ГЕС, які відповідають критеріям сталого розвитку, оскільки вони приносять значно більше екологічної шкоди, ніж можуть надати вигоди, наприклад, скорочення викидів парникових газів. Проте в Австрії, Норвегії, Швейцарії є приклади ГЕС, які цілком безпечні для довкілля. В разі дотримання суворіших екологічних критеріїв та оновлення технічної бази малої гідроенергетики, робота ГЕС не буде мати таких значних екологічних наслідків, як зараз, але їх вартість та витрати на утримання відповідно збільшуватимуться.

Теплові насоси

Одним із варіантів вирішення проблем стабільного теплопостачання може стати використання низькопотенційної енергії природного та техногенного походження через впровадження теплових насосів, які «забираючи» з ґрунту, повітря, води озера чи річки низькопотенційну теплоту, перетворюють її в енергію здатну нагрівати воду для обігріву приміщень і гарячого водопостачання.

Найрозповсюдженішими завдяки своїй ціні та простоті у використанні є теплові насоси «повітря-повітря», наприклад кондиціонер у побуті. Для використання з метою забезпечення потреб у опаленні найчастіше використовують теплові насоси «повітря-вода» (коефіцієнт ефективності СОР 2,5).

Найефективнішим з теплових насосів є насоси «земля-вода», що мають найбільший коефіцієнт ефективності COP орієнтовно 4,4.

Використання деревини

У зв’язку з подорожчанням в останні десятиріччя природного газу відбувається масовий перехід на використання деревини в якості енергетичного джерела для опалення в приватних, муніципальних, а також комерційних і виробничих організаціях. Оскільки Бучанська ТГ знаходиться на території Українського полісся, деревне паливо є традиційним на цій території. Однак, враховуючи можливий негативний вплив рубок на цінні лісові екосистеми, існує декілька застережень при використанні деревини на опалення.

Перш за все, деревина не має бути отримана внаслідок рубок в екологічно цінних лісах, зокрема старовікових та у місцях зростання/проживання видів, що перебувають під охороною, а також внаслідок знеліснення (наприклад при розчищенні самозаліснених земель). Тобто, заготівля деревини не має призводити до деградації лісових екосистем і обов’язково має забезпечуватись відтворення лісових насаджень, екологічно стале  господарювання на територіях лісогосподарських підприємств та власних землях громади. Найбільш дружнім для довкілля та кліматично обґрунтованим рішенням буде використання в якості паливної деревини відходів деревообробної промисловості та відходів лісозаготівлі, зокрема порубкових решток, що відповідає каскадному принципу використання деревини, який запроваджений на рівні ЄС. При цьому, важливо дотримуватись вимог національного природоохоронного та лісового законодавства, зокрема щодо пожежної безпеки, порядків проведення рубок у межах лісового фонду та на нелісових землях.

Для забезпечення екологічного використання деревного палива для потреб опалення необхідно в обов’язковому порядку дотримуватися вимог щодо очищення викидів при спалюванні деревини. Для цього встановлюються відповідні фільтри. На даний момент на котельнях централізованого опалення і локальних котельнях громадських будівель такі фільтри зазвичай використовуються, що дозволяє зменшити викиди у повітря дрібної фракції деревних залишків, а також частини інших залишків горіння. Нажаль у житлових приватних будівлях досить часто фільтри для котлів не використовуються, або є дуже низької якості, або не замінюються вчасно. У наслідок цього у опалювальний період може створюватися смог (особливо саме в зонах приватної забудови), що погіршує санітарний стан повіртя в населених пунктах.

Землі лісогосподарського призначення на території Бучанської МТГ складають 90,1 км2, або 35 % від загальної площі земельного фонду громади.

Для орієнтовного визначення обсягів існуючих запасів деревини була зібрана інформація лісогосподарських підприємств, які мають підпорядковані лісові угіддя на території Бучанської МТГ: ДП «Київське лісове господарство», ДП « Клавдієвський лісгосп». Лісництва забезпечують стале поводження з деревиною та відновлення її запасу.

З метою збереження та відновлення лісів в Україні, за прикладом понад 40 інших країн світу, поступово запроваджується система сертифікації відновлюваності деревини – сертифікація за схемою FSC (Forest Stewardship Council). В Україні ліси за стандартами FSC сертифікують, починаючи з 2001 року

Існує три основні види сертифікатів:

- Сертифікат лісоуправління (FM) – для лісозаготівельників. Передбачає відповідність 10 принципам і 56 критеріям, які, втім, можна адаптувати під умови конкретної країни.

- Сертифікат мережі поставок (СоС) – для тих організацій, які одержують право власності на сертифіковану деревину, напівфабрикати або готові вироби на їх шляху від ділянки до фабрики. Наприклад, для того, щоб знаком FSC позначили обкладинку книги, сертифікації підлягатиме не тільки папір, але й друкарня.

- Контрольована деревина (CW) – для деревини, що не відповідає суворим вимогам стандарту FM, але й не є неприйнятною з точки зору FSC (наприклад, заготовленої незаконно або з серйозними порушеннями прав людей і шкодою для природоохоронної цінності лісів)

Така система сприяє зберіганню біологічного різноманіття, захисту від паводків, дозволяє зберігати ліси, зменшувати кількість СО2 у повітрі, відновлювати рекреаційний природний потенціал.

Біогаз (сільське господарство)

Поява у доступності технологій біогазових установок, які дозволяють отримувати енергетично цінний газ метан, зменшуючи при цьому його викиди у середовище, сприяє покращенню екологічного стану середовища, дозволяє прибрати неприємний запах та вирішити конфліктні ситуації, що зазвичай виникають в місцях розміщення тваринницьких комплексів.

Вироблення біогазу доступно на фермах ВРХ, свинофермах та птахофермах з гною та відходів виробництва. Розрахунково дані енергетичного потенціалу біогазових станцій на різних видах сировини наведені у таблиці 3.38. (таблиця наведена за матеріалами посібника «Виробництво і використання біогазу в Україні»).

Таблиця 3.38.

Вихід метану і біогазу з різних органічних добрів

| Сировина | Вихід біогазу Нм3/т субстрату | Вихід метану Нм3/т субстрату | Готовий метан Нм3/т оСР |
| --- | --- | --- | --- |
| Гнійна рідина ВРХ | 20-30 | 11-19 | 110-275 |
| Свинячій гній | 20-39 | 12-21 | 180-360 |
| Твердий гній ВРХ | 60-120 | 33-36 | 130-330 |
| Пташиний послід | 130-270 | 70-140 | 200-360 |

* Нм3 = нормальний метр кубічний – це кількість газу в об’ємі 1 м3 за нормальних умов (температура 0°C і тиск 101, 325 кПа).

Період окупності складає в середньому 5-7 років (у залежності від типу технологічного процесу та дотримання технології). Найчастіше в комплекс біогазової станції входить одразу електрогенераційна установка, і таким чином дохід отримується від продажу електроенергії за зеленим тарифом.

Іншим варіантом може буди безпосередній продаж біометану як моторного палива для автомобілів на стисненому газі, або використання замість природного газу для опалення. Більш інформації за цією темою можна дізнатися на сайті Біоенергетичної асоціації України.

За відсутності розвинутого тваринництва у громаді потенціал розвитку біогазових установок на базі сільськогосподарських підприємств є незначним.

Вторинна енергія (промисловість)

Джерелом тепла для опалення будівель, що знаходяться неподалік від виробничих потужностей підприємств, може стати енергія, що використовується у виробничих процесах і не утилізується. Прикладом можуть бути хлібопекарні, пральні, хімічні виробництва, підприємства, що займаються керамікою, склозаводи тощо. Виявити можливості використання вторинного тепла можуть допомогти проведення промислових енергоаудитів.

Крім того, джерелами низькопотенційної скидної теплоти техногенного походження є вентиляційні викиди та охолоджуюча вода технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промислові та комунально-побутові стоки. Досвід провідних країн засвідчує, що найбільш ефективним є використання теплової енергії стічних вод.

Транспорт

У транспорті використання відновлюваних енергоресурсів – це використання біопалива – біоетанолу, біодизеля, що виробляється з сільськогосподарчих енергетичних культур.

  - Доступ до енергії та енергетична бідність

Проблематика енергетичної бідності та доступності енергії для споживача є новою в енергетичному дискурсі в Україні, але давно і ретельно розглядається підчас вирішення проблем соціального захисту населення.

Енергетична бідність – це здатність задовольняти основні соціально-економічні потреби мешканців, відповідно до нормативного, культурного та екологічного контексту, через доступ до відповідних енергетичних ресурсів і послуг. В контексті Угоди мерів, слід розрізняти три основних характеристики доступності енергії чи енергетичної бідності.

Безпечна енергія:

- доступна локально, достатня в необхідній кількості, надійна та «чиста», безпечна, доступна з диверсифікованих джерел;

- енергопостачання має бути керованим, прогнозованим та відповідним до потреб, в такий спосіб щоби повністю забезпечувати потребу із забезпеченням якості енергетичних послуг.

- інвестиції в систему енергопостачання, її інфраструктуру та технології, мають бути економічно ефективними, мати мінімальні ризики, стійкі для досягнення соціальних так екологічних цілей.

- обсяги енергопостачання мають відповідати місцевим запитам і конкретним потребам, постачання електроенергією має бути гнучким з урахуванням варіантів генерації, централізованими та/або децентралізованими.

Доступна енергія:

- Доступність енергії залежить від декількох факторів, які часто виходять за межі повноважень органів місцевого самоврядування:

- Економічні та структурні проблеми (наприклад, несправедливий розподіл доходів);

- Неефективне використання енергії (наприклад, у сферах послуг чи виробництва);

- Ціни на енергоносії (на які впливають вартість пального, видатки на виробництво та постачання, погодні умови та національне законодавство).

- Концепція доступної енергії тісно пов'язана з концепцією «енергетичної бідності». У цьому відношенні доступність енергії має служити людям для порятунку від цього типу бідності.

Стала енергія:

- енергія має задовольняти сьогоденні енергетичні потреби, не ставлячи під загрозу майбутні покоління задовольняти свої;

- енергія повинна вироблятися, постачатися та споживатися ефективно, максимально ощадливо з урахуванням попиту;

- енергія має вироблятись з відновних джерел в такий спосіб щоби не зашкодити ані навколишньому середовищу та суспільству ані місцевій економіці.

Термін «енергетична бідність» (energy poverty) не є офіційним, але яскраво відображає основну тезу відсутності доступу до енергії і широко використовується в документах, публікаціях та обговореннях. Поняття «вразливі споживачі» вперше з’явилося в Україні з прийняттям Законів України «Про ринок електричної енергії» і визначається наступним чином:

«Вразливі споживачі – це побутові споживачі, які набувають право на державну допомогу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». Забезпечення вразливих груп населення, яким не вистачає фінансових можливостей на оплату енергоресурсів, реалізовано через механізм субсидіювання.

Основною причиною, що призводить і до всіх інших проявів енергетичної бідності є фінансова неспроможність людини, сім’ї забезпечити себе основними необхідними енергетичними ресурсами – теплом, електроенергією і природним газом для забезпечення основних потреб. За оцінками 2020 року житлову субсидію отримують 3,1 млн. домогосподарств в Україні, Крім цього, майже 1,8 мільйона сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг і мають знижку від 25 до 100 % залежно від категорії пільговика.  За результатами опитування, більшість українців вважають тарифи за ці комунальні послуги високими. Зокрема, ціни на електроенергію високі для понад 70% домогосподарств, на теплу воду – для понад 68%, а на опалення – для 84-93% залежно від регіону.

Оцінка впливу енергетичної бідності на мешканців громади виконана станом на 2023 рік, враховуючи зібрану інформацію підчас підготовки опису енергетичної системи.

Таблиця 3.39.

| Характеристика | Індикатор | Одиниці | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Безпечна енергія | Середня тривалість доступу до електроенергії | год/день | 18 |
|  | Середнє річне споживання енергії на мешканця | кВт*год/1 меш. | 8633 |
| Стала енергія | Встановлені потужності ВДЕ | МВт*год | 0,133 |
|  | Склад споживання енергії на теплопостачання | % пр. газ, % біомаса | 71% 29% |
| Доступна енергія | % від загального сімейного доходу на енергоносії | % | 22% |

Розділ 4. Базовий кадастр викидів парникових газів

Базовий кадастр викидів – це інструмент визначення обсягів парникових газів, що викидаються в атмосферу у зв’язку із енергоспоживанням на території міста в обраному базовому році. Він дозволяє визначити найзначніші антропогенні джерела емісії СО2 (або еквівалентів СО2) та, відповідно, є основою для подальшого визначення основних напрямків реалізації заходів, що спрямовані на зменшення парникового ефекту, і відповідно – пом’якшення наслідків зміни клімату.

  - Визначення базового року

Базовий рік – це рік у порівнянні з яким буде оцінюватись скорочення викидів парникових газів під час моніторингу відповідно до положень «Угоди мерів по клімату та енергії» від 2020 року до кінцевої оцінки у 2030 та 2050 роках. Аналіз енергетичного споживання був проведений для періоду з 2017 року, якій є презентативним з точки зору повноти даних і статистичних значень споживання. Таким чином, базовим роком для здійснення оцінювання рівня викидів парникових газів для Бучанської МТГ обрано 2017 рік.

  - Визначення секторів базового кадастру викидів (БКВ)

Методикою, що надано «Угодою мерів» та  Об’єднаним дослідницьким центром (Joint Research Centre – JRC), передбачений перелік ключових секторів діяльності (як пов’язаних з енергоспоживанням так і не пов’язаних), що є обов’язковими для включення до розрахунку кадастру викидів. Також надається перелік секторів, що є рекомендованими до включення в розрахунок Базового кадастру викидів (далі БКВ), але не є обов’язковими.

З метою оптимізації результатів від пріоритетних дій та заходів, направлених на зниження викидів СО2, необхідно врахувати місцеві умови та майбутні перспективи розвитку Бучанської міської територіальної громади. Основними критеріями для обрання рекомендованих секторів до включення в БКВ є:

- важливість для міської громади (соціальна важливість);

- розмір витрат з міського бюджету (фінансова складова);

- наявні або заплановані проєкти у сфері енергозбереження;

- регуляторний вплив міської влади на сектор;

- можливість контролю над витратами енергії у секторі з боку міської влади.

В таблиці 4.1. наведені дані щодо обґрунтування вибору секторів кінцевих споживачів базового кадастру.

Таблиця 4.1.

Обрання секторів кінцевих споживачів енергоресурсів до включення у БКВ

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Ключові сектори | Обґрунтування обрання сектору | Обрані Сектори кінцевих споживачів |
| --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |  |  | Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | key | Ключовий сектор | Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |
| Муніципальне освітлення | key | Ключовий сектор | Муніципальне освітлення |
| Третинні (не муніципальні) будівлі, обладнання/об’єкти | key |  | Третинні (не муніципальні) будівлі, обладнання/об’єкти |
| Громадські (не муніципальні) будівлі |  |  | - |
| Інші | key | Ключовий сектор | Третинні будівлі, обладнання/об’єкти |
| Житлові будинки | key | Ключовий сектор | Житлові будинки |
| Інші об'єкти (Поводження з ТПВ) |  |  | Інші об'єкти (Поводження з ТПВ) |
| Промисловість |  |  |  |
| Промисловість (не СТВ) |  | Відсутній вплив муніципалітету на сектор, немає запланованих проєктів | - |
| Промисловість СТВ |  | Відсутній вплив муніципалітету на сектор, немає запланованих проєктів | - |
| Транспорт | key | Ключовий сектор | Транспорт |
| Муніципальний автотранспорт | key | Ключовий сектор | Муніципальний транспорт |
| Громадський автотранспорт |  |  | Громадський транспорт |
| Приватний та комерційний автотранспорт |  |  | Приватний та комерційний |
| Інше |  |  | Інше |
| Сільське, лісне, рибне господарство |  | Проєкти не передбачені | - |
| Інше |  | відсутні | - |
| Сектора, що не пов’язані з енергетикою |  |  | Сектора, що не пов’язані з енергетикою |
| Управління відходами |  |  |  |
| - Утилізація твердих побутових відходів |  | Є проєкти | Утилізація твердих побутових відходів |
| - Біологічне очищення твердих побутових відходів |  | Діяльність відсутня | - |
| - Спалювання та відкрите спалювання сміття |  | Проєкти не передбачені | - |
| - Інші (управління викидами метану СН4) |  | Проєкти не передбачені | - |
| Управління стічними водами |  | Проєкти не передбачені | - |
| Інші неенергетичні джерела |  | Проєкти не передбачені | - |

Для всіх обраних секторів до розрахунку Базового кадастру викидів виконуються перелічені вище критерії соціальної важливості для громади та наявності впливу міської влади, наявності значного впливу на бюджет міста, передбачені дії та заходи для зменшення викидів СО2.

  - Обрання системи вимірювання викидів парникових газів

Всі стандартні коефіцієнти викидів засновані на вмісті вуглецю в кожному виді палива. У цьому підході найважливішим парниковим газом є СО2. За рекомендаціями методики «Керівництво Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах східного партнерства» (2018 р.) для розрахунку викидів можна використовувати два підходи:

- підхід, що базується на енергоспоживанні під час виконання діяльності (МГЕЗК),

- підхід «оцінки життєвого циклу» (ОЖЦ).

Підхід, що базується на діяльності, включає викиди від спалювання палива і базується на використанні коефіцієнтів викидів (МГЕЗК), які легко отримати. Підхід ОЖЦ включає і викиди від спалювання палива, і інші викиди, що з’являються внаслідок виробництва від ланцюжка поставок, які дуже складно підтвердити. Виходячи з відсутності інформації для розрахунку ОЖЦ, обираємо для використання систему коефіцієнтів, що запропонована Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК).

Більшість викидів парникових газів  – це викиди CO2, в той час як викиди CH4 і N2O є менш важливими. Оскільки в обраних секторах передбачена діяльність по утилізації метану (CH4), далі обираємо систему оцінювання викидів у вигляді еквівалентів вуглецевого газу (екв. СО2). Оцінка викидів буде виконуватися в одиницях «тонни екв. СО2».

Таким чином, обсяг викидів парникових газів визначається шляхом перемноження обсягів спожитих енергоресурсів, що переведені в МВт·год, на  визначений для кожного виду енергоресурсу коефіцієнт викидів екв. СО2. Таблиці, що використовуються для розрахунку обсягів викидів СО2, наведені нижче:

Таблиця 4.2.

Таблиця коефіцієнтів переведення з натуральних одиниць в МВт·год

| Енергоресурс | Натуральний показник | Значення в МВт·год |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1Гкал | 1,163 |
| Природний газ | 1000 м3 | 9,39 |
| Стиснений газ, метан | 1т | 12,3 |
| Скраплений газ, пропан-бутан – LPG | 1т | 13,1 |
| Бензин | 1т | 12,3 |
| Дизель | 1т | 11,9 |
| Мазут | 1т | 11,2 |
| Вугілля | 1т | 7,2 |
| Деревина | 1т | 4,582 |

Таблиця 4.3.

Таблиця коефіцієнтів СО2 екв. (МГЕЗК).

| Енергоресурс | Коефіцієнт викидів екв. СО2, тонн/ МВт·год |
| --- | --- |
| Електроенергія (2017р.) | 0,469 |
| Теплова енергія (2017 р.) | 0,229 |
| Природний газ | 0,202 |
| Газ стиснений, метан – CNG | 0,231 |
| Газ скраплений, пропан-бутан – LPG | 0,227 |
| Бензин | 0,250 |
| Дизель | 0,268 |
| Вугілля | 0,356 |
| Деревина (відновлюване джерело) | 0,007 |

Підтвердження відновлюваності деревини.

На території громади знаходяться лісові угіддя ДП «Київське лісове господарство». У використання для потреб опалення іде деревина, що була зібрана громадою під час санітарних чисток придорожніх територій, відходи (щепа) деревообробних підприємств та дуже мала частина заготовленої деревини у результаті щорічних планових рубок та санітарних чисток у лісових господарствах громади. Детальніше щодо відновлюваності деревини дивись п.3.3.

Бучанська МТГ робить все можливе для забезпечення відновлення обсягу деревини. Деревина, як енергетичний ресурс, приймається відновлюваною. Коефіцієнт СО2 для деревини (дрова, щепа) відповідно до методики Угоди Мерів встановлюється 0,007.

Коефіцієнт СО2 для тепла.

Під час розробки БКВ окремо розраховується один з основних показників – коефіцієнт викидів СО2 екв. для тепла, що вироблено теплогенеруючими потужностями підприємств - теплопостачальників.

Таблиця 4.4.

Розрахунок коефіцієнта викидів СО2 екв. для тепла для базового 2017 року

| Тепло, що надано кінцевому споживачу, Гкал | Енергетичне паливо |  | Витрати енергетичних ресурсів на 1 Гкал, що надана споживачу, в натуральних одиницях | Витрати енергетичних ресурсів на 1 Гкал, що надана споживачу, в МВт∙год | Коефіцієнт викидів СО2 екв, тонн | Викиди СО2 екв, тонн | Коеф. викидів, тонн/ Гкал | Коеф. викидів, тонн/ МВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва енергетичного палива | Кількість спожитого палива |  |  |  |  |  |  |
| 3285,9 | природний газ, тис.м3 | 5578,5 | 119,3 | 1,13 | 0,202 | 0,227 | 0,266 | 0,229 |
|  | електроенергія, МВт∙год | 3858,0 | 0,083 | 0,083 | 0,469 | 0,039 |  |  |
|  | деревина, тонн | 407,4 | 0,009 | 0,03593 | 0,007 | 0,000 |  |  |

Таким чином коефіцієнт СО2 екв. для тепла у Бучанської МТГ, станом на 2023 рік дорівнює 0,229 тонн/МВт∙год.

  - Споживання енергоресурсів в натуральних одиницях за базовий 2017 р.

Дані споживання енергоресурсів по визначеним секторам БКВ зібрані під час опитувань кінцевих споживачів енергії та енергопостачальників, а для сектору приватного транспорту було проведено окремий розрахунок.

Таблиця 4.5.

Кадастр споживання енергоресурсів у натуральних показниках для обраних секторів кінцевих споживачів за базовий 2017 р.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів, натуральні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Викопні види палива |  |  |  |  | Деревина (дрова, щепа, пелети) |
|  |  |  | Природний газ, | Скраплений газ (Пропан-бутан) | Стиснений газ (Метан) | Дизель | Бензин |  |
|  | МВт∙год | Гкал | тис. м3 | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 7 119,2 | 4 171,0 | 921,50 | НІ | НІ | НІ | НІ | 0,0 |
| Муніципальне освітлення | 2 046,5 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ |
| Інші муніципальні обладнання/споруди (Водоканал) | 5 165,8 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ |
| Третинні (не муніципальні) будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третинні будівлі, обладнання/об'єкти | 81 035,0 | 2 300,9 | 489,2 | НІ | НІ | НІ | НІ | НЕ |
| Житлові будинки | 81 933,0 | 40 279,7 | 26 376,0 | НІ | НІ | НІ | НІ | 28 283,3 |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | НІ | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 27,7 | НІ |
| Громадський транспорт | НІ | НІ | НІ | 20,7 | 0,0 | 172,6 | 0,0 | НІ |
| Приватний та комерційний | 1180,0 | НІ | НІ | 1738,5 | 2,4 | 2803,4 | 3468,2 | НІ |
| Інший транспорт (Вивезення ТПВ) | НІ | НІ | НІ | 0,0 | НІ | 291,2 | НІ | НІ |
| Разом | 178 479,5 | 46 751,6 | 27 786,7 | 1 759,2 | 2,4 | 3 320,3 | 3 495,9 | 28 283,3 |

Позначка «НІ» - Діяльність чи процес у громаді не ведеться чи не існує. Таке позначення можна також використовувати для незначних джерел (якщо обсяги викидів менші, ніж у будь-якому іншому підсекторі, про який подано дані).

  - Споживання енергоресурсів в МВт∙год за базовий 2017 р.

Коефіцієнти переведення з натуральних показників споживання енергоресурсів в МВт∙год наведені в пункті 4.3.

Таблиця 4.6.

Кадастр споживання енергоресурсів для обраних секторів кінцевих споживачів за базовий 2017 р., МВт∙год.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів, МВт∙год |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Викопні види палива |  |  |  |  | Деревина (дрова, щепа, пелети) | Разом |  |
|  |  |  | Природний газ, | Скраплений газ (Пропан-бутан) | Стиснений газ (Метан) | Дизель | Бензин |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8% |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | 7 119,2 | 4 850,9 | 8 652,9 | НІ | НІ | НІ | НІ | 0,0 | 20 623,0 | 2,8% |
| Муніципальне освітлення | 2 046,5 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 2 046,5 | 0,3% |
| Інші муніципальні обладнання/споруди (Водоканал) | 5 165,8 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 5 165,8 | 0,7% |
| Третинні (не муніципальні) будівлі, обладнання/об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2% |
| Третинні будівлі, обладнання/об’єкти | 81 035,0 | 2 675,9 | 4 593,6 | НІ | НІ | НІ | НІ | НЕ | 88 304,5 | 12,2% |
| Житлові будинки | 81 933,0 | 46 845,3 | 247 670,6 | НІ | НІ | НІ | НІ | 129 594,1 | 506 043,0 | 69,4% |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6% |
| Муніципальний транспорт | 0,0 | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 631,9 | 340,7 | НІ | 972,6 | 0,1% |
| Громадський транспорт | 0,0 | НІ | НІ | 420,5 | 0,0 | 2142,0 | 0,0 | НІ | 2 325,6 | 0,3% |
| Приватний та комерційний | 1180,0 | НІ | НІ | 22775,0 | 29,6 | 33360,1 | 42659,1 | НІ | 100 003,8 | 13,7% |
| Інший транспорт (Вивезення ТПВ) | 0,0 | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 3465,3 | 0,0 | НІ | 3 465,3 | 0,5% |
| Разом | 178 479,5 | 54 372,1 | 260 917,1 | 23 046,2 | 29,6 | 39 511,7 | 42 999,8 | 129 594,1 | 728 950,1 |  |
| % по енергоресурсах | 24,5% | 7,4% | 35,8% | 3,2% | >0,1% | 5,4% | 5,9% | 17,8% |  |  |

Позначка «НІ» - дивись п.4.4.

  - Кадастр викидів СО2 екв в базовому 2017 р.

Таблиця 4.7.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2 екв, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Викопні види палива |  |  |  |  | Деревина (дрова, щепа, пелети) | Разом |  |
|  |  |  | Природний газ, | Стиснений газ (Пропан-бутан) | Скраплений газ (Метан) | Дизель | Бензин |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4% |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 3 338,9 | 1 110,9 | 1 747,9 | НІ | НІ | НІ | НІ | 0,0 | 6 197,6 | 3,5% |
| Муніципальне освітлення | 959,8 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 959,8 | 0,5% |
| Інші муніципальні обладнання/споруди (Водоканал) | 2 422,8 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 2 422,8 | 1,4% |
| Третинні (не муніципальні) будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,4% |
| Третинні будівлі, обладнання/об'єкти | 38 005,4 | 612,8 | 927,9 | НІ | НІ | НІ | НІ | 0,0 | 39 546,1 | 22,4% |
| Житлові будинки | 38426,6 | 10727,6 | 50029,5 | НІ | НІ | НІ | НІ | 740,4 | 100090,8 | 56,7% |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4% |
| Муніципальний транспорт | 0,0 | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 169,3 | 85,2 | НІ | 254,5 | 0,1% |
| Громадський транспорт | 0,0 | НІ | НІ | 61,6 | 0,0 | 550,6 | 0,0 | НІ | 612,1 | 0,4% |
| Приватний та комерційний | 553,4 | НІ | НІ | 5169,9 | 6,8 | 8940,5 | 10664,8 | НІ | 25 335,5 | 14,4% |
| Інший транспорт (Вивезення ТПВ) | 0,0 | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 928,7 | 0,0 | НІ | 928,7 | 0,5% |
| Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управління відходами (Полігони) |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,5 | 0,1% |
| Разом | 83 706,9 | 12 451,2 | 52 705,3 | 5 231,5 | 6,8 | 10 589,1 | 10 750,0 | 907,2 | 176 534,4 |  |
| % за енергоресурсах | 47,4% | 7,1% | 29,9% | 3,0% | 0,0% | 6,0% | 6,1% | 0,5% |  |  |

Позначка «НІ» - дивись п.4.4.

Розділ 5. Заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату

  - План заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату на період 2022-2030рр.

Таблиця 5.1.

| № | Ключова дія | Стратегічний інструмент | Фінансове джерело | Відповідальний орган | Вартість заходу |  | Заплановані показники |  |  | Терміни виконання |  | Статус реалізації | Ефект подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Виконані інвестиції на даний момент, тис. грн. | Загальна вартість, тис. грн. | Заплановане скорочення енергоспоживання, МВт∙год. /рік | Виробництво відновлюваної енергії, МВт∙год. /рік | Зменшення викидів СО2 екв., т/рік | Початок, рік | Закінчення, рік |  |  |
|  | Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Запровадження дієвої системи енергоменеджменту з моніторингом енергоспоживання в муніципальних закладах | Запровадження дієвої системи муніципального енергоменеджменту: використання онлайн програми з енергомоніторингу, запровадження посади енергоменеджера | Бюджет громади | Бучанська міська рада | 40,3 | 241,9 | 1030,0 | 0,0 | 235,9 | 2024 | 2030 | В процесі реалізації |  |
| 1.2. | Підвищення енергоефективності будівель через використання ЕСКО-договорів | Виконання заходів енергоефективності через ЕСКО-договори у будівлях Бучанського ліцею №5 та Бучанської міської ради: встановлення індивідуальних теплових пунктів | Бюджет громади, механізм ЕСКО | Бучанська міська рада, ЕСКО компанії | 2717,7 | 2717,7 | 285,2 | 0,0 | 65,3 | 2020 | 2021 | Виконано |  |
| 1.3. | Реконструкція та капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівель закладів середньої освіти (9 будівель) | Реконструкція та капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівель закладів середньої освіти (9 будівель) - утеплення стін, заміна вінок та дверей на енергоефективні, утеплення цоколю, верхнього перекриття, заміна та утеплення трубопроводів, встановлення ІТП | Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, ЄІБ, інші кошти | Бучанська міська рада, відділ освіти | 247986,6 | 873281,1 | 2617,2 | 0,0 | 599,3 | 2023 | 2027 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 1.4. | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель дошкільних навчальних закладів (2 будівлі) | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель дошкільних навчальних закладів (2 будівлі) - утеплення стін, заміна вінок та дверей на енергоефективні, утеплення цоколю, верхнього перекриття, заміна та утеплення трубопроводів, встановлення ІТП | Бюджет громади, інші кошти | Бучанська міська рада, відділ освіти | 0,0 | 25551,5 | 432,6 | 0,0 | 99,1 | 2025 | 2027 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 1.5. | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель закладів культури (будинків культури, клубів тощо) - 6 будівель | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель закладів культури (будинків культури, клубів тощо) - утеплення стін, заміна вінок та дверей на енергоефективні, утеплення цоколю, верхнього перекриття, заміна та утеплення трубопроводів, встановлення ІТП | Донорські кошти, інші кошти | Бучанська міська рада, відділ культури | 17 931,6 | 113698,1 | 461,4 | 0,0 | 105,7 | 2023 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 1.6. | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель закладів соціального захисту, медичних установ, адміністративних будівель (3 будівлі) | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель закладів соціального захисту, медичних установ, адміністративних будівель (3 будівлі), в тому числі зі зміною призначення будівель за потреби | Бюджет громади, інші кошти | Бучанська міська рада, КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги", КНП "Бучанський консультативно-діагностичний центр", управління соціальної політики | 0,0 | 43850,000 | 1802,5 | 0,0 | 412,8 | 2025 | 2028 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 1.7. | Будівництво нових шкіл та дошкільних навчальних закладів у відповідності до вимог nZEB (5 будівель) | Будівництво нових шкіл та дошкільних навчальних закладів у відповідності до вимог nZEB (5 будівель), у населених пунктах громади для покращення якості навчальних послуг, зменшення часу доїзду школярів до навчального закладу, зменшення витрат енергоресурсів на забезпечення функціонування навчальних закладів | Бюджет громади, обласний бюджет, інші кошти | Бучанська міська рада, відділ освіти, Київська обласна державна адміністрація | 7 556,7 | 1502127,2 | 1112,4 | 0,0 | 254,7 | 2024 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 1.8. | Будівництво нових будівель медичних установ та установ соціального захисту у відповідності до nZEB (4 будівлі) | Будівництво нових будівель медичних установ та установ соціального захисту у відповідності до nZEB (4 будівлі) у населених пунктах громади для покращення якості медичних послуг, зменшення часу доїзду до медичного закладу, зменшення витрат енергоресурсів на забезпечення функціонування медичних закладів | Бюджет громади, МОМ, інші кошти | Бучанська міська рада, КНП "Бучанський консультативно-діагностичний центр", МОМ | 11 517,0 | 494146,8 | 494,4 | 0,0 | 113,2 | 2024 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 1.9. | Встановлення СЕС на муніципальних будівлях Бучанської МТГ (6 амбулаторій, міська рада) | Встановлення СЕС з системами накопичення енергії на муніципальних будівлях Бучанської МТГ (6 амбулаторій, міська рада) - з метою заміщення частини електроенергії, що споживається, електроенергією від ВДЕ та забезпечення сталого енергопостачання в періоди відключень | Бюджет громади, інші кошти | Бучанська міська рада, КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" | 0,0 | 13968,5 | 0,0 | 57,6 | 27,0 | 2025 | 2026 | Не починалося |  |
| 1.10 | Встановлення теплових насосів на муніципальних будівлях Бучанської МТГ | Встановлення теплових насосів на муніципальних будівлях Бучанської МТГ (4 будівлі) | Грантові кошти, інші кошти | Бучанська міська рада | 0 | 10000 | 0 | 204 | 22,8 | 2026 | 2030 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності |
| 1.11. | Виконання окремих енергоефективних заходів для муніципальних будівель | Виконання окремих енергоефективних заходів - заміна вікон та дверей а металопластикові енергоефективні | Бюджет громади, інші кошти | Бучанська міська рада, муніципальні установи та підприємства | 0,0 | 4118,0 | 692,16 | 0,0 | 158,5 | 2024 | 2025 | В процесі виконання |  |
| 1.12. | Модернізація харчоблоків закладів освіти в рамках проєкту "Фабрика кухня" | Заміна кухонного обладнання на сучасне енергоефективне, заміна внутрішнього освітлення, модернізація систем вентиляції | Фонд Говарда Баффета, бюджет громади | Бучанська міська рада, відділ освіти | 123710,2 | 149330,7 | 332,6 | 0,0 | 0,0 | 2024 | 2025 | В процесі виконання |  |
|  | Всього по муніципальним будівлям, обладнанню/об'єктам |  |  |  | 411460,1 | 3233031,5 | 9260,4 | 261,6 | 2094,3 |  |  |  |  |
|  | Інші муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти (Водоканал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкція водопровідних споруд, заміна трубопроводів | Реконструкція водопровідних споруд, заміна трубопроводів, що знаходяться у аварійному стані або були пошкоджені в результаті воєнних дій | ЄІБ, бюджет громади, інші кошти | Бучанська міська рада, ЄІБ | 4554,3 | 54154,7 | 361,2 | 0 | 169,4 | 2023 | 2025 | В процесі виконання | Адаптація до зміни клімату |
| 2.2. | Будівництво насосної станції ІІ підйому за адресою: смт. Ворзель, вул. Лесі Українки | Будівництво насосної станції ІІ підйому за адресою: смт. Ворзель, вул. Лесі Українки для покращення якості надання послуги водопостачання | Бюджет громади, донорські та інші кошти | Бучанська міська рада, КП "Бучасервіс" | 0,0 | 73538,6 | 258,0 | 0 | 121,0 | 2025 | 2028 | Не починалося | Адаптація до зміни клімату |
| 2.3. | Капітальний ремонт КНС №4 та КНС у с. Ворзель | Капітальний ремонт КНС №4 та КНС у с. Ворзель | Бюджет громади, донорські, кредитні та інші кошти | Бучанська міська рада, КП "Бучасервіс" | 0,0 | 8470,1 | 103,2 | 0 | 48,4 | 2025 | 2026 | Не починалося |  |
| 2.4. | Будівництво очисних споруд каналізаційних стоків по вул. Грушевського, 1-в, в м. Буча, Київської області | Будівництво очисних споруд каналізаційних стоків по вул. Грушевського, 1-в, в м. Буча, Київської області | Бюджет громади, донорські, кредитні та інші кошти | Бучанська міська рада, КП "Бучасервіс" | 0,0 | 2655354,8 | 619,2 | 0,0 | 290,4 | 2025 | 2030 | Не починалося |  |
| 2.5. | Встановлення СЕС на спорудах водопостачання та водовідведення | Встановлення установок СЕС на об'єктах водоканалу загальною потужністю 490 кВт фотовольтаїчних модулів. Реалізація проєкту виконується комерційним підприємством, з продажем виробленої електроенергії від СЕС об'єктам водопостачання та водовідведення, що належать КП "Бучасервіс". | Бюджет громади, донорські, кредитні та інші кошти | Бучанська міська рада, КП "Бучасервіс" | 0,0 | 22329,3 | 0,0 | 588,0 | 275,8 | 2025 | 2027 | Не починалося |  |
|  | Всього по іншим муніципальним будівлям, обладнанню/об'єктам (Водоканал) |  |  |  | 4554,3 | 2813847,5 | 1341,6 | 588,0 | 905,0 |  |  |  |  |
|  | Муніципальне зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заміна ламп на LED в світильниках зовнішнього освітлення | Заміна ламп на LED в світильниках зовнішнього освітлення | Місцевий бюджет, кошти приватного інвестора | Бучанська міська рада, ТОВ «Старелектро» | 600,00 | 600,00 | 700,0 | 0,0 | 328,3 | 2021 | 2023 | Виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 3.2. | Проведення комплексної модернізації системи зовнішнього освітлення з використання системи автоматичного управління | Проведення комплексної модернізації системи зовнішнього освітлення з використання системи автоматичного управління, дімування та оновленням електричних мереж підключення | Бюджет громади, інші джерела | Бучанська міська рада, ТОВ «Старелектро» | 0,00 | 15000,00 | 900,0 | 0,0 | 422,1 | 2025 | 2026 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності |
|  | Всього по муніципальному зовнішньому освітленню |  |  |  | 600 | 15600 | 1600,0 | 0 | 750,4 |  |  |  |  |
|  | Третинні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Стимулювання представників бізнесу до використання енергоефективного обладнання та приладів освітлення | Популяризація раціонального використання енергії та використання відновлювальних джерел, проведення Днів Енергії, виставок-ярмарок енергоефективного обладнання та технологій | Місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Бучанської міської ради, відділ освіти Бучанської міської ради | 6,00 | 60,00 | 6160,0 | 4400,0 | 3685,4 | 2024 | 2030 | В процесі виконання |  |
| 4.2. | Покращення енергоефективності власних приміщень представниками бізнесу, торгівлі та державного сектору | Виконання заходів з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій власних приміщень представниками бізнесу та торгівлі (утеплення фасадів, заміна вікон та дверей), покращення ефективності опалювальної системи (встановлення твердопаливних котлів, теплових насосів, СЕС, утеплення трубопроводів) | Приватні кошти, грантові кошти, інші кошти | Власники державних, торгівельних, банківських, релігійних установ тощо | приватна інформація | приватна інформація | 10560 | 7040 | 6142,4 | 2023 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 4.3. | Капітальний ремонт пологового будинку КНП "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради Київської області, смт. Ворзель | Капітальний ремонт пологового будинку КНП "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради Київської області, смт. Ворзель | Кошти бюджету Ірпінської ТГ, інші кошти | Ірпінська міська рада | 0,00 | відсутня інформація | 250,0 | 0,0 | 57,3 | 2026 | 2027 | Не починалося |  |
|  | Всього по третинним будівлям, обладнанню/об'єктам |  |  |  | 6,0 | 60,0 | 16970,0 | 11440,0 | 9885,1 |  |  |  |  |
|  | Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії щодо раціонального споживання енергоресурсів та популяризації енергоефективних заходів | Проведення відкритих зустрічей, круглих столів, підготовка публікацій, та відеоматеріалів з метою популяризації раціонального споживання енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів | Місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Бучанської міської ради | 0,0 | 60,0 | 7500,0 | 4000,0 | 2633,5 | 2023 | 2030 | В процесі виконання |  |
| 5.2. | Проведення Днів Енергії, інших інформаційних заходів Інформування населення щодо державних та інших програм, які передбачають проведення енергоефективних заходів | Інформування населення щодо державних та інших програм, які передбачають проведення енергоефективних заходів, проведення заходів з популяризації енергоефективності та використання ВДЕ | Місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Бучанської міської ради, відділ освіти, відділ культури | 0,0 | 35,0 | 12500,0 | 8500,0 | 7329,0 | 2021 | 2030 | В процесі виконання |  |
| 5.3. | Капітальний ремонт (відновлення після пошкодження в наслідок збройної агресії та термомодернізація) житлових будинків Бучанської МТГ (53 будівлі) | Виконання заходів з відновлення житлових будинків, що були пошкоджені в результаті збройної агресії, з виконанням заходів термомодернізації (заміна вікон та дверей на металопластикові енергоефективні, утеплення верхнього перекриття, утеплення стін, цоколю, встановлення ІТП, замін та утеплення трубопроводів) | Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Бучанська міська рада, Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | 104705,9 | 1 532 702,8 | 55000,0 | 0,0 | 12595,0 | 2023 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 5.4. | Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях) | Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях) | Приватні кошти домовласників, інші кошти | Власники приватних домогосподарств | 2 070,0 | 11 960,0 | 0,0 | 936,0 | 439,0 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Енергетична безпека |
| 5.5. | Заміна газових котлів та перехід населення на використання твердопаливних котлів | Встановлення твердопаливних котлів для використання деревного палива (дрова, пелети) | Приватні кошти домовласників | Власники приватних домогосподарств | 53 568,0 | 119 040,0 | 0,0 | 21000,0 | 4242,0 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 5.6. | Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях | Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін та верхнього перекриття, заміна ламп на LED | Приватні кошти домовласників, інші кошти | Власники квартир, управителі будинків | 126 720,0 | 211 200,0 | 12500,0 | 0,0 | 2862,5 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
| 5.7. | Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях | Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін та верхнього перекриття, підлоги | Приватні кошти домовласників | Власники приватних домогосподарств | 104 160,0 | 297 600,0 | 22500,0 | 0,0 | 2351,3 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/ адаптації до зміни клімату |
|  | Всього по житловим будівлям |  |  |  | 391223,9 | 2172597,8 | 110000,0 | 34436,0 | 32452,2 |  |  |  |  |
|  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оновлення комунальних транспортних засобів | Заміна старого автотранспорту на нові автотранспортні засоби, які більш ефективні у використанні ПЕР | Бюджет громади, інші кошти | Бучанська міська рада, Комунальні підприємства | 0 | 10000 | 19,4 | 0,0 | 4,9 | 2025 | 2030 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності |
| 6.2. | Створення велоінфраструктури у громаді | Створення структури велодоріжок, формування з'їздів, підйомів, прокладання і маркування веломаршрутів, побудова велостоянок у громаді | Бюджет громади, інші кошти | Бучанська міська рада, Комунальні підприємства | 0 | 35000 | 3000,0 | 0,0 | 750,0 | 2026 | 2030 | Не починалося |  |
| 6.3. | Сприяння використанню електротранспорту у громаді | Створення інфраструктури для заряджання електротранспорту від електроенергії місцевих СЕС | Бюджет громади, приватні кошти | Бучанська міська рада, приватні інвестори | 0 | 540 | 700,0 | 700,0 | 350,0 | 2025 | 2030 | Не починалося |  |
| 6.4. | Встановлення системи автоматичної оплати в громадському транспорті | Встановлення системи автоматичної оплати в громадському транспорті, створення мережі для купівлі проїзних карток, надання пільгових карток для вразливих груп населення | Бюджет громади, інші кошти | Бучанська міська рада | 0 | 2 000 | 6000,0 | 0,0 | 1500,0 | 2025 | 2027 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності |
| 6.5. | Придбання автобусів для здійснення пасажирських перевезень | Придбання екологічно чистих автобусів для здійснення пасажирських перевезень |  | Бучанська міська рада, Комунальні підприємства | 0 | 18 000,0 | 9000,0 | 0,0 | 2250,0 | 2027 | 2028 | Не починалося |  |
|  | Всього по транспорту |  |  |  | 0,0 | 65540,0 | 18719,4 | 700,0 | 4854,9 |  |  |  |  |
|  | Місцеве виробництво електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Будівництво наземних сонячних станцій для комерційного виробництва електроенергії | Будівництво наземних сонячних станцій для комерційного виробництва електроенергії загальною потужністю 7МВт | Кошти приватних інвесторів | Приватні інвестори | 0,0 | 210000,0 | 0,0 | 8400,0 | 3939,6 | 2022 | 2028 | Не починалося |  |
| 7.2. | Виробництво електроенергії на базі когенераційних установок | Влаштування когенераційних установок для забезпечення збереження балансу в енергосистемі (6 установок загальною потужністю понад 14 МВт.год) | Бюджет громади, приватні кошти | Бучанська міська рада, Приватні інвестори | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 735,8 | 2024 | 2025 | Не починалося |  |
| 7.3. | Виробництво електроенергії на базі біогазових установок | Побудова 2-х біогазових станцій і електрогенеруючих установок з використанням виробленого біометану | Кошти приватних інвесторів | Приватні інвестори | 0,0 | 180000,0 | 0,0 | 28000,0 | 5516,0 | 2027 | 2029 | Не починалося |  |
| 7.4. | Аналіз потенціалу відновлювальних джерел енергії у Бучанської ТГ | Детальний кількісний аналіз потенціалу використання відновлюваних джерел енергії, оцінка техніко-економічних умов реалізації проєктів з ВДЕ на території Бучанської ТГ | Місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Бучанської міської ради | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 8900,0 | 4174,1 | 2025 | 2026 | Не починалося |  |
|  | Всього по місцевому виробництву електроенергії |  |  |  | 0,0 | 391100,0 | 0,0 | 45300,0 | 14365,5 |  |  |  |  |
|  | Місцеве виробництво тепла/холоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на предізольовані | Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на попередньо ізольовані | Місцевий бюджет, кошти теплопостачальника, інші кошти | ПКПП «Теплокомунсервіс» | 0,0 | 31625 | 704,8 | 0,0 | 330,5 | 2024 | 2030 | В процесі виконання |  |
| 8.2. | Заміна котлів на сучасні ефективніші | Заміна котлів на сучасні ефективніші | Місцевий бюджет, кошти теплопостачальника, інші кошти | ПКПП «Теплокомунсервіс» | 0,0 | 70000 | 3808,0 | 0,0 | 1786,0 | 2024 | 2030 | Не починалося |  |
|  | Всього по місцевому виробництву тепла/холоду |  |  |  | 0,0 | 101625,0 | 4512,8 | 0,0 | 2116,5 |  |  |  |  |
|  | Поводження з ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Поширення роздільного збору сміття в населених пунктах громади | Придбання сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Бучанська міська рада, МПП «РАДА» | 0,0 | 4020,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 2024 | 2028 | В процесі виконання | Адаптації до зміни клімату |
| 9.2. | Запровадження компостування біовідходів | Створення полігону для запровадження компостування біологічних відходів, повторне використання отриманого біогумусу | Приватні кошти, інші джерела | Бучанська міська рада, МПП «РАДА» | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2026 | 2028 | Не починалося |  |
| 9.3. | Придбання сучасних сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ | Придбання сучасних сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ | Бюджет громади, приватні кошти, інші джерела | Бучанська міська рада, підрядні організації | 0,0 | 5000,0 | 104,0 | 0,0 | 26,0 | 2024 | 2026 | Не починалося | адаптації до зміни клімату |
|  | Всього по поводженню з відходами |  |  |  | 0,0 | 9260,0 | 104,0 | 0,0 | 74,0 |  |  |  |  |
|  | Разом по Плану заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату на період 2021-2030рр. |  |  |  | 807844,3 | 8802661,8 | 162508,2 | 92725,6 | 67497,9 |  |  |  |  |

  - Опис запланованих дій та заходів

Всі заходи ПДСЕРК, що направлені на пом’якшення впливу зміни клімату, мають вплив на зменшення споживання енергоресурсів або на збільшення частки використання відновлювальних джерел. Так, наприклад, якщо в будівлі дитячого садка встановлюються теплові насоси, це не означає, що споживання енергії зменшиться. Це означає, що частина енергії, яка буде споживатися буде мати походження з відновлювального джерела.

Заходи за типом витрат можуть бути розділені на маловитратні (інформаційно-навчальні, направлені за зміну свідомості мешканців) і заходи інфраструктурні, що направлені на виконання будівельних і інженерних робіт та потребують значних фінансових вкладень.

Розрахунки з оцінки скорочення енергоспоживання та зменшення викидів СО2 проведені на підставі керівництва «Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах Східного партнерства", а також на підставі відповідей комунальних підприємств і експертної оцінки.

    - Заходи, що заплановані до виконання в муніципальному секторі

Оскільки фінансування енергоспоживання муніципальних установ відбувається з міського бюджету, заходи, що направлені на зменшення енергоспоживання та збільшення використання відновлювальних джерел, є важливою складовою виконання ПДСЕРК. Покращуючи технічний стан будівель муніципальних установ, місцеві органи влади не тільки зменшують фінансове навантаження на бюджет громади, але і подають гарний, наочний приклад мешканцям громади стосовно можливостей провадження енергоефективних заходів і відновлювальних джерел.

Основні напрямки реалізації заходів з пом’якшення зміни клімату у муніципальних будівлях:

- організація і подальший розвиток системи енергоменеджменту громади (організація структури енергоменеджменту, впровадження обліку енергоресурсів за лічильниками, запровадження онлайн моніторингу енергоспоживання та поступове запровадження автоматизованих систем енергомоніторингу, постійне навчання персоналу, вивчення інженерної бази будівель, проведення енергоаудитів будівель);

- реалізація маловитратних заходів за власний кошт установ (встановлення дотягувачів, обслуговування віконних ущільнювачів, очищення поверхні ламп та світильників, заміна ламп розжарювання на світлодіодні, встановлення екранів за приладами опалення, утеплення трубопроводів, встановлення аераторів на крани, вчасний ремонт сантехніки);

- виконання окремих енергоефективних заходів з залученням коштів міського бюджету та додаткових інвестицій (заміна вікон та дверей на енергоефективні металопластикові, заміна світильників на LED, заміна застарілого кухонного обладнання і холодильників на сучасне, встановлення балансувальних клапанів  і утеплення труб);

- виконання комплексних проєктів з термомодернізації будівель (утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей на енергоефективні металопластикові, теплоізоляція трубопроводів опалення та гарячої води, утеплення даху і підвального перекриття, відновлення системи вентиляції з використанням рекуперації);

- впровадження проєктів, направлених на використання відновлювальних джерел (теплові насоси, геліосистеми для підігріву гарячої води, СЕС);

- реконструкція власних котелень, з запровадженням використання деревного палива (дров, тріски, деревних відходів). Деревні види палива за умови забезпечення поновлення обсягу деревних насаджень, вважаються відновлювальними;

- проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання енергії.

    - Заходи, що заплановані до виконання на об’єктах Водоканалу

Для зменшення споживання енергоресурсів комунальними підприємствами громади дуже важливими є заходи, що покращують діяльність систем водопостачання та водовідведення. Для цього сектору пропонуються заходи, які направлені на зменшення енергоспоживання (електроенергії), використання ВДЕ та забезпечення надійності функціонування системи водопостачання/ водовідведення.

В рамках ПДСЕРК пропонується провести заходи з реконструкції системи водопостачання/водовідведення, підвищити енергоефективність роботи підприємства-водопостачальника, забезпечити надійність постачання питної води. Цей захід має також значний вплив з адаптації до зміни клімату, оскільки за результатами оцінки ризиків та вразливостей зміни клімату (ОРВ) проблеми забезпечення якісною питною водою мають для громади велике значення.

    - Заходи, що заплановані до виконання в житловому секторі

Найбільшим споживачем енергії у громаді є житловий сектор. Фінансові інвестиції, що необхідні для проведення запланованих заходів з покращення енергоефективності житлових будівель, виходять далеко за межі можливості власників житлового фонду та місцевого бюджету.

Терміни окупності комплексних енергоефективних заходів у житлі становлять 7-15 років за умов збереження поточних цін на енергоносії та без врахування видатків на обслуговування кредитів.

В Україні розпочав роботу Фонд Енергоефективності, якій надає гранти на термомодернізацію будинків, у яких створені ОСББ. Розмір гранту на проведення повної термомодернізації (пакет Б спрощений) становить до 50% вартості. А в рамках мінімального пакету заходів (пакет А) можливо провести першочергові заходи і зменшити споживання на 20-30%. Співфінансування від Фонду енергоефективності для мінімального пакету заходів складає 40%. Фонд Енергоефективності приймає рішення про надання гранту після проведення енергетичного аудиту, а виплата грантової складової відбувається поетапно за результатами виконання заходів.

Для сприяння розвитку ВДЕ у житловому секторі Фонд Енергоефективності запустив у дію програму «Гріндім», в рамках якої надаються гранти для встановлення СЕС і теплових насосів.

Також існує державна програма так званих «теплих кредитів», яка має значно доступніші вимоги, однак попит на це фінансування набагато перевищує її можливості.

Виходячи з вищенаведеного, громада має наступні перспективні цілі у сфері підвищення ефективності споживання енергії у житловому секторі:

- формування зростаючого потоку інвестицій у енергоефективність житла для досягнення середнього для багатоквартирних будинків питомого споживання енергії у 90 кВт-год/рік;

- підвищення спроможності ОСББ втілювати енергоефективні проєкти з залученням зовнішнього фінансування;

- забезпечення доступу до підтримки енергоефективних заходів приватним домогосподарствам.

Дані перспективні цілі будуть досягнуті завдяки виконанню таких завдань:

- підтримка роботи місцевої програми підтримки розвитку ОСББ;

- створення програми співфінансування Державного фонду Енергоефективності;

- підвищення обізнаності зацікавлених сторін.

Підвищення обізнаності зацікавлених сторін

Перешкодою на шляху до підвищення енергоефективності у житловому секторі є низька обізнаність мешканців багатоквартирних будинків та керівництва ОСББ про можливості енергоефективних заходів та існуючі інструменти їх підтримки. Для ефективного використання перелічених інструментів підтримки енергоефективних заходів буде постійно проводитися інформаційна робота з відповідними аудиторіями. Для цього буде визначено цільові аудиторії та для кожної з аудиторій буде розроблено і реалізовано план інформаційно-просвітницьких заходів. Необхідна сума фінансування у кожному році буде передбачатися під час затвердження бюджету на відповідний період.

Завданнями інформаційної діяльності є донесення правдивої інформації про можливості та підтримку енергоефективних заходів у житлі з метою створення успішних прикладів.

Орієнтовні напрямки інформаційної діяльність залежно від цільових аудиторій.

Для керівництва та активістів існуючих ОСББ:

- донесення інформації про існуючі державні та місцеві програми підтримки енергоефективних заходів: зустрічі, поширення електронних та друкованих матеріалів, надання консультацій;

- отримання грантів Фонду енергетичної ефективності: детальне роз’яснення всіх етапів та деталей під час зустрічей; необхідність попереднього фінансування та способи долання пов’язаних труднощів, використовуючи місцеві програми; візити до ОСББ у інших містах, що скористалися послугами Фонду;

- виявлення найбільш зацікавлених ОСББ та їх індивідуальний супровід для отримання гранту Фонду з метою створення перших успішних прикладів у місті.

Для ініціативних груп, що вивчають можливості створення ОСББ:

- зустрічі з представниками успішних ОСББ; огляд інструментів підтримки; надання правових консультацій; та участь у зборах зі створення ОСББ у будинках;

- надання правових консультацій на всіх етапах створення ОСББ;

- проведення навчальних семінарів.

Для мешканців багатоквартирних будинків: широка інформаційна кампанія про необхідність створення ОСББ та можливості, які вони відкривають.

Для мешканці приватних будинків: широка інформаційна кампанія про можливості револьверного фонду.

    - Заходи, що заплановані до виконання для будівель третинного сектору

Оскільки муніципальна влада не має прямих важелів впливу на державні установи, які мають будівлі і обладнання на території Бучанської МТГ, на  комерційні структури (торгівлі та надання послуг), для цілей реалізації ПДСЕРК можуть бути використані методи непрямого впливу: проведення інформаційних кампаній, і співпраця в організації публічних заходів для населення.

Хорошим приводом для проведення подібних заходів можуть стати Дні Сталої Енергії, до проведення яких традиційно приєднуються виконавчі структури міської ради в рамках виконання своїх зобов’язань по Угоді мерів.

Заходи, які можуть мати вплив на установи і організації третинного сектору:

- проведення виставок-ярмарок енергоефективних технологій і обладнання;

- круглі столи і бізнес-сніданки з представниками комерційних структур;

- надання консультацій енергоменеджером громади представникам комерційних структур та надавачам послуг з питань енергоефективності;

- розповсюдження брошур, плакатів та іншої поляризаційної продукції на тему енергоефективності і раціонального використання енергії.

    - Заходи, що заплановані до виконання для муніципального вуличного освітлення

Вуличне освітлення має незначну частку у загальному обсязі споживанні енергії у громаді (1,3%). Єдиним джерелом енергії для потреб вуличного освітлення є електрична енергія.

Роботи у сфері зовнішнього освітлення мають значний вплив на населення громади, коли мова заходить про сприяння раціональному споживанню енергії, оцінки роботи міської влади щодо покращення благоустрою і комфорту у громаді. Разом з враженнями від комплексу муніципальних будівель, зовнішнє освітлення вулиць населених пунктів громади має вплив на розвиток енергетичної свідомості жителів громади та є візитівкою енергетичного розвитку громади, може надавати додаткових переваг архітектурному ансамблю і культурним пам’яткам.

Окрім цього якість зовнішнього освітлення впливає на рівень безпеки для населення в темний період доби і є запорукою зменшення кількості аварій на дорогах.

Для забезпечення постійного покращення зовнішнього вуличного освітлення впроваджуються маловитратні заходи:

- заміна ламп розжарювання на LED-лампи;

- очищення поверхні ламп та світильників;

- заміна та реконструкція електромереж та опор.

Для впровадження комплексних заходів залучаються кошти додаткових фінансових джерел.

Прикладами виконання комплексної модернізації муніципального зовнішнього освітлення є:

- комплексна заміна застарілих світильників на LED,

- оновлення опор та ліній електропередачі,

- впровадження централізованої, автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням з підтримкою функції регулювання інтенсивності світла (діммування),

- встановлення LED-ліхтарів  з живленням від локальних сонячних установок.

    - Заходи, що заплановані до виконання в секторі транспорту

Останнім часом існує тенденція до значного збільшення кількості автомобілів. Тому треба бути готовими до того, що кількість автотранспорту буде збільшуватися до насичення потреби користувачів. Але, навіть враховуючи таку тенденцію, можна спланувати заходи, що допоможуть зменшити кількість викидів СО2 відносно об’єму викидів, який був би очікуваним, якщо не виконувати ніяких дій.

Фактори, які сприяють зменшенню викидів СО2:

- оновлення парку автотранспорту;

- сприяння використанню електротранспорту (особливо із зарядкою від джерел, що використовують відновлювану енергію, наприклад від СЕС);

- розвиток велосипедної інфраструктури міста, влаштування велосмуг та велодоріжок;

- популяризація велосипедного руху,

- розвиток пішохідної інфраструктури, створення «зелених» зон, покращення умов доступу для маломобільних груп населення.

    - Заходи, що заплановані до виконання по розділу місцевого виробництва електроенергії

Для вирішення завдань щодо збільшення частки виробництва та споживання енергії з відновлюваних джерел пропонується на території громади розпочати будівництво сонячних станцій як приватних, так і великих для промислового виробництва електроенергії.

Одночасно з будівництвом потужностей сонячних станцій необхідно створювати мережеві потужності для зберігання електроенергії.

Крім того великий потенціал для виробництва електроенергії мають вітрові станції. Пропонується, для початку освоєння вітрової енергетики, провести консультації з кампаніями, що займаються діяльністю у сфері вітроенергетики, та розпочати підготовку до будівництва вітрової електростанції (вітрових електрогенеруючих установок).

Реалізація даних заходів дозволить поступово забезпечити на рівні громади необхідну енергетичну безпеку та зменшить імовірність відключень електроенергії у випадку аварій в мережі, що можуть бути викликані наслідками ракетних обстрілів з боку росії.

    - Заходи, що заплановані до виконання по розділу місцевого виробництва тепла/холоду

Виконання заходів по реконструкції і модернізації котелень і трубопроводів тепломереж створять умови для зменшення питомих втрати теплопостачання і зменшення коефіцієнту викидів СО2 для спожитого тепла.

Основними заходами у сфері теплопостачання є:

- заміна насосів на сучасні енергоефективні з частотним регулюванням;

- автоматизація роботи котелень – встановлення приладів обліку тепла з віддаленим зчитуванням та модемів для передачі даних, автоматизація роботи електрообладнання та приладів завантаження палива;

- реконструкція систем опалення із реконструкцією котелень та переведенням на альтернативні види палива (дрова, щепа, пелети, деревні відходи господарювання);

- реконструкція котелень із встановленням енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини;

- капітальний ремонт тепломереж із використанням попередньо ізольованих трубопроводів.

    - Заходи на подолання енергетичної бідності

Основні шляхи подолання «енергетичної бідності» в сфері теплопостачання є:

- термомодернізація будівель, чим зменшується споживання тепла та електроенергії на кондиціювання влітку;

- модернізація мереж та генеруючих потужностей централізованого теплопостачання, що дозволяє зменшити втрати при генерації та в тепломережі, і таким чином зменшити тариф на теплопостачання;

- забезпечення можливості щодо самостійного регулювання споживання енергії, що сприяє раціональному споживанню тепла, зменшенню фінансових витрат;

- встановлення індивідуальних резервних котлів для опалення та підготовки гарячої води, що дозволяє зменшити залежність від основного постачальника послуги;

- фінансова допомога в реалізації енергоефективних заходів;

- використання соціального тарифу, субсидій, пільг для найвразливіших категорій населення.

Для подолання «енергетичної бідності» в сфері електропостачання апробовані наступні шляхи:

- наявність місцевої електрогенерації та забезпечення надійної роботи мережі електропостачання, що запобігає віяловим відключенням, та підтримує стабільну електричну напругу в електромережі (державний, регіональний рівень);

- будівництво потужностей електрогенерації на основі ВДЕ – вітрові та сонячні станції (як малих приватних так промислових потужностей), гідроелектростанції та систем накопичення енергії (так звана розподілена система генерації);

- розширення та реконструкція існуючих мереж зовнішнього освітлення, адже відсутність доступу до послуги зовнішнього освітлення призводить до небезпеки на дорогах і росту злочинності.

  - Ключові заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату

Ключовий захід # 1. Будівництво нових шкіл та дошкільних навчальних закладів у відповідності до вимог nZEB (5 будівель)

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Будівництво нових шкіл та дошкільних навчальних закладів у відповідності до вимог nZEB (5 будівель) |  |
| Опис проєкту (до 300 слів) | Будівництво нових шкіл та дошкільних навчальних закладів у відповідності до вимог nZEB (5 будівель), у населених пунктах громади для покращення якості навчальних послуг, зменшення часу доїзду школярів до навчального закладу, зменшення витрат енергоресурсів на забезпечення функціонування навчальних закладів |  |
| Метод фінансування | Бюджет громади, обласний бюджет, інші кошти |  |
| Відповідальні за впровадження | Бучанська міська рада, відділ освіти, Київська обласна державна адміністрація |  |
| Ефекти від впровадження | Пом’якшення наслідків зміни клімату, Подолання енергетичної бідності, Адаптація до зміни клімату |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 1502127,2 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 7556,7 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 34 295 142 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 172 527 |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  | 3944,9 |
| Термін окупності проєкту, років |  | - |
| Технічні показники проєкту |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 1112,4 |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 0 |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  | 254,7 |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2024 |
| Стан виконання |  | 2030 |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | https://dream.gov.ua/ua/project/DREAM-UA-020824-53003A64/profile |
| Посилання на відео |  | - |
| Результати проєкту |  |  |
| Будівництво нових шкіл та дошкільних навчальних закладів у відповідності до вимог nZEB (5 будівель) у Бучанській міській територіальній громаді з врахуванням активного розвитку громади, збільшення кількості населення та високого відсотку дітей серед мешканців громади (понад 30%) збільшує соціально-економічний потенціал та привабливість громади. Будівництво шкіл у відповідності до нових будівельних вимог, що відповідають європейським стандартам дозволить організувати навчання безпосередньо в населених пунктах громади без транспортування учнів в сусідні населені пункти. Також така дія дозволяє тимчасово вивільнити існуючи шкільні споруди, які значною мірою постраждали підчас періоду окупації російськими військами у 2022 році. Пошкоджені будівлі будуть проходити процес реконструкції та відновлення, а на цей час нові школи приймуть навантаження з навчання дітей. За рахунок підвищених вимог щодо енергоефективності будівель вдасться навіть на початковому етапі зменшити споживання тепла навчальними закладами не менш ніж на 1112,4 МВт.год., та відповідно скороти викиди СО2 не менш ніж на 254,7 т СО2/рік. |  |  |

Ключовий захід # 2. Будівництво очисних споруд каналізаційних стоків по вул. Грушевського, 1-в, в м. Буча, Київської області

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Будівництво очисних споруд каналізаційних стоків по вул. Грушевського, 1-в, в м. Буча, Київської області |  |
| Опис проєкту (до 300 слів) | Будівництво очисних споруд каналізаційних стоків по вул. Грушевського, 1-в, в м. Буча, Київської області |  |
| Метод фінансування | Бюджет громади, донорські, кредитні та інші кошти |  |
| Відповідальні за впровадження | Бучанська міська рада, КП "Бучасервіс" |  |
| Ефекти від впровадження | Пом’якшення наслідків зміни клімату, Адаптація до зміни клімату |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 2655354,8 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 60 624 539 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  | 6353,6 |
| Термін окупності проєкту |  | - |
| Технічні показники проєкту |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 619,2 |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 0 |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  | 290,4 |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2025-2030 |
| Стан виконання |  | Не починалося |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | https://dream.gov.ua/ua/project/DREAM-UA-190324-C5223E33/profile - |
| Посилання на відео |  | - |
| Результати проєкту |  |  |
| Проєкт з будівництва очисних споруд каналізаційних стоків у м. Буча в першу чергу – дозволить відокремити процеси водовідведення та очищення каналізаційних стоків від сусідньої Ірпінської міської територіальної громади, яка до недавнього часу виконувала всі основні функції комунального господарства. Створення окремих очисних споруд на території громади на основі сучасних технологій та з використанням сучасного енергоефективного обладнання дозволить суттєво покращити енергоефективність процесів та забезпечити повноцінне очищення каналізаційних стоків. Результати проєкту мають екологічний ефект, який дозволяє покращити якість води що скидається після процедури очищення у місцеві відкриті водні джерела, та в свою чергу це дозволить покращити якість води у місцях водозабору для споживачів, що знаходяться нижче за течією. Енергетичні показники проєкту: виконані заходи дозволять скоротити споживання електроенергії обладнанням на 619,2 МВт.год/рік, та у свою чергу скоротити викиди СО2 не менш ніж на 290,4 т/рік. |  |  |

Ключовий захід # 3 Капітальний ремонт (відновлення після пошкодження в наслідок збройної агресії та термомодернізація) житлових будинків Бучанської МТГ (53 будівлі)

| Показники проєкту | Значення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт (відновлення після пошкодження в наслідок збройної агресії та термомодернізація) житлових будинків Бучанської МТГ (53 будівлі) |  |  |
| Опис проєкту (до 300 слів) | Виконання заходів з відновлення житлових будинків, що були пошкоджені в результаті збройної агресії, з виконанням заходів термомодернізації (заміна вікон та дверей на металопластикові енергоефективні, утеплення верхнього перекриття, утеплення стін, цоколю, встановлення ІТП, замін та утеплення трубопроводів) |  |  |
| Метод фінансування | Фонд ліквідації наслідків збройної агресії |  |  |
| Відповідальні за впровадження | Бучанська міська рада, Фонд ліквідації наслідків збройної агресії |  |  |
| Ефекти від впровадження | Пом’якшення наслідків зміни клімату, Подолання енергетичної бідності, Адаптація до зміни клімату |  |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  |  | 1532702,8 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  |  | 104705,85 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  |  | 34 993 215 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  |  | 2 390 545 |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  |  | 111800,2 |
| Термін окупності проєкту |  |  | 13,7 |
| Технічні показники проєкту |  |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  |  | 55 000,0 |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  |  | 0 |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  |  | 12 595,0 |
| Виконання |  |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  |  | 2023 |
| Стан виконання |  |  | 2030 |
| Публікації, фото, відео |  |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | https://dream.gov.ua/ua/community/62458?fromUri=/communities&fromFilter[keyword]=%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 |  |
| Результати проєкту |  |  |  |
| Виконання заходів з відновлення багатоквартирних житлових будинків, що були пошкоджені у наслідок збройної агресії російських військ, виконується на рахунок коштів створеного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Виконання заходів з відновлення водночас не тільки надає можливість відновити пошкоджені будинки, а і виконати необхідні заходи з покращення характеристик енергоефективності зовнішніх огороджувальних конструкцій: заміна вікон та дверей на металопластикові енергоефективні, утеплення верхнього перекриття, утеплення стін, цоколю, встановлення ІТП, замін та утеплення трубопроводів. Виконання заходів цього проєкту дозволить значно покращити експлуатаційні якості та енергоефективність будівель багатоквартирного житлового фонду. Загальне щорічне зменшення енергоспоживання за попередніми оцінками складає 55 000,0 МВт.год. на рік, а скорочення викидів СО2 складе 12 595,0 т СО2 /рік. Разом з ефектом пом’якшення наслідків зміни клімату цей захід має потужний ефект з адаптації (до екстремальної літньої спеки) та ефект з подолання енергетичної бідності населення, оскільки дозволяє скоротити фінансові витрати на утримання житла на 30-45%. Це зменшить як фінансове навантаження на сімейні бюджети мешканців громади, так і навантаження на держані фонди, що забезпечують виплату субсидій. |  |  |  |

ЧАСТИНА 2. 
Стратегія адаптації до зміни клімату 
Бучанської міської територіальної громади 
до 2030 року

Розділ 6. Оцінка ризиків та вразливості до зміни клімату

- Природна та антропогенна характеристика громади

Кліматична та біокліматична характеристика

Клімат на території Бучанської міської територіальної громади - помірно-континентальний. Основними чинниками, що впливають на формування клімату даної території, є – рівень сонячної радіації, циркуляція повітряних мас та випадіння опадів, що формуються рівнинним рельєфом громади.

Для опису клімату міст і населених пунктів визначаються «кліматичні норми». Так, для кліматичного періоду 1961-1990 рр. для населених пунктів України були визначені кліматичні норми, які є базовими для опису і порівняння сучасних кліматичних явищ. Документом, в якому представлені кліматичні норми цього періоду є «Кліматичний кадастр України». Ознайомитися з їх основними кліматичними характеристиками можна на сайті meteopost.com.

Кліматичні норми визначаються для переліку населених пунктів, в яких присутні метеорологічні станції і існує статистика метеорологічних спостережень. Для населених пунктів, що не увійшли до переліку нормативних документів з кліматології, кліматичні параметри і характеристики приймаються рівними значенням параметрів найближчого до них пункту, кліматичні характеристики якого визначені.

В місті Буча метеостанція відсутня. Відповідно, кліматичні характеристики Бучанської МТГ будемо визначати за даними метеостанцій, що є максимально наближеними до території громади. Найближчими до м. Буча є метеостанції м. Вишгород та м. Київ.

Норма опадів для метеостанції Вишгород становить 650 мм (для періоду 1991-2020 рр.). Було проаналізовано статистичні дані щодо кількості опадів, відхилення від норми опадів і виявлено тенденцію до зменшення річної кількості опадів. Протягом періоду 1991–2020 рр. середньо-багаторічна кількість опадів зменшилася на 38 мм щодо норми. Найбільш посушливими були 2009, 2014, 2015 та 2019 роки, а найбільша кількість опадів випала у 1997, 1998 та 2012 роках.

Норма температури для території громади за показниками метеостанції м. Вишгород складає 7,7°С. За результатами аналізу статистичних даних щодо температурних показників, відхилення від норми температури і виявлені тенденцію до її підвищення: протягом 1991–2020 рр. середньо-багаторічна температура збільшилась на 0,7°С щодо норми. Найтеплішими за останній період були 2019, 2020, та 2023 роки з показниками, що перевищували кліматичну норму на 2,2-2,4 °С.

Для характеристики сучасних температурних показників у м. Буча наведений графік середніх температур за даними сайту WeatherSpark.com із зазначенням середнього відхилення (за результатами спостережень за 2014-2022 рр.).

Рисунок 6.1. Значення середніх, максимальних та мінімальних температур в м. Буча, період 2014-2022 р.

Крім того кліматична ситуація в розрізі температурних показників може бути проілюстрована даними сайту meteopost.com для метеостанції м. Київ, що є одною з найближчих до м. Буча.

Рис. 6.2. Температурні кліматичні характеристики по м. Київ, за період 2001-2020 рр., сайт meteopost.com

Навіть порівнюючи дані на рисунках 6.1. та 6.2. можна звернути увагу на те, що для періоду 2014-2023 рр. характерні вищі температури протягом всього року, ніж це відображено на графіках за період 2001-2020 рр.

Протягом року на територіях Бучанської МТГ переважають вітри північно-західного напрямку. Сила вітру – 3-4 м/с.

Морфологічна і топологічна характеристика

Бучанська міська територіальна громада знаходиться у Київській області, на північ від м. Київ. Загальна площа громади 261,45 км2.

Буча має географічні координати 50°32′ північної широти і 30°14′ східної довготи.

Рисунок 6.3. Мапа Бучанської МТГ.

Висоти над рівнем моря від 120 до 185 м з пониженнями до русел річок (особливо р. Ірпінь та її притоки Рокач) та ухилом на північ та схід. За рельєфом територія громади характеризується як легко-хвилястої рівнина, з морено-зандровими і зандровими розчленованими річковими долинами та відноситься до Дніпровської височині, на межі Поліссям.

Геологічні, тектонічні та ґрунтові характеристики

Ґрунти переважно дерново–підзолисті, а у заплавах річок Ірпінь, Рокач та Буча – місцями чорноземні. В громаді існують значні запаси торфу.

Водні ресурси

З південного боку межами громади є р. Ірпінь та її притока р. Буча. В середині громади протікають річки Рокач, Казка, Круча та інші малі річки. На території громади існує кілька озер та ставків. Водні ресурси громаді відносяться до басейну р. Дніпро.

Відсоток водної поверхні від загальної території громади складає 1,2%.

Під час весняних паводків підіймається рівень ґрунтових вод та затоплюються прибережні заплавні території у долинах річок. Підчас сильних злив також спостерігається незначне підвищення рівня річок, який між тим швидко спадає.

Біорозмаїття, флора, фауна та заповідні території

Збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, шляхом створення нових та вдосконалення існуючих заповідних територій, формування екологічної мережі є одним із пріоритетних напрямків розвитку заповідної справи в громаді.

З метою захисту та збагачення природного середовища на території громади створені і функціонують 2 об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 132,8 га, заказники місцевого значення:

- Лісовий заказник “Ворзельський” (84,9 га),

- Ландшафтний заказник «Сторожівці» (47,9 га).

В центральній частині громади присутні лісові масиви великої площі. Значна частина території громади (30,9%) за типом призначення відноситься до лісових насаджень. На території громади працюють лісові господарства: ДП "Київське лісове господарство”, ДП « Клавдієвський лісгосп».

Флора і фауна Бучанської МТГ є типовою для Полісся.

Ліси переважно – хвойні, широколистяні та мішані, на більшості територій сформовані через лісогосподарську діяльність. Основні породи дерев – береза, дуб, сосна, ялина, вільха, осика та інші. Розповсюдженими є чагарники (верба, ліщина та інші). Представники рослинності налічують до 400 видів, 129 з яких занесені до Червоної книги. Приклади лісової рослинності: бруслина, папороть, мітлиця тонка, жимолость пухнаста, чорниця, квасениця звичайна, купина лікарська, папороть орляк, верес та інші.

На територіях, що відносяться до сільськогосподарських угідь, пасовищ і зон степової рослинності на території громади: осока низька, зіновать руська, келерія струнка, типчак борознистий, молочай несправжньо-хрящуватий, ковила волосиста, оман мечолистий, горицвіт весняний, тимофіївка лучна та інші.

На лісових і степових територіях громади зустрічаються жук-олень, чорний та сірий журавель, бобер, борсук, видра, лось, дикий кабан, зайці, лиси, вовки тощо.

Прибережні зони

На території громади відсутні прибережні морські зони. Ситуація щодо прибережних річкових територій описана у п. 6.4.4.

Культурна спадщина

У с. Ворзель працює музей історії та культури «Уваровський дім», в якому можна ознайомитися зі сторінками історії Київщини. У приміщенні музею працює також Центр культури, проходять виставки і експозиції.

Частина житлових та громадських будівель історичної частини м. Буча та с. Ворзель є пам’ятками архітектури ХІХ – початку ХХ сторіччя. До переліку пам’яток архітектури відносяться кілька садиб, які зараз перебувають у незадовільному стані, в тому числі садиба інженера Штамма.

На території громади знаходиться кілька відомих пам’яток давньої історії: поселення у селі Бабинці та у селі Здвижівка, які відносяться до періоду неоліту та бронзи (І-ІІІ ст. до н.е.), у с. Синяк – поселення VIII – IV ст. до н.е., що відносяться до лебедівської чи підгірцевської культури,  у с. Блиставиця – курганна група.

Просторове планування та землекористування

Станом на 2024 рік розроблені Генеральні плани наступних населених пунктів Бучанської МТГ: м. Буча, та селищ Ворзель, Мироцьке.

Комплексний план просторового розвитку території Бучанської МТГ станом на 2024 рік ще  не розроблений. На рисунку 6.4. наведена інформація стосовно структури земельного фонду Бучанської МТГ.

Рис.6.4. Структура земельного фонду Бучанської МТГ

Відсоток лісів та лісовкритих площ, а також площа багаторічних насаджень для Бучанської громади складає 35 %, а відсоток земель сільськогосподарського призначення – 39,0%. Значна частина території громади відноситься до територій під забудовою – 20,0 %.

- Методика дослідження

Дані і структура

Для проведення оцінки ризиків та вразливості до зміни клімату буде використана структура і методика, що надаються Угодою мерів.

Відповідно до структури, що використана на сайті Угоди мерів, потрібно виконати наступні кроки:

| Крок 1 | Крок 2 | Крок 3 | Крок 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Визначення та оцінка кліматичних загроз в розрізі імовірності виникнення та потенційного впливу | Визначення та оцінка вразливості секторів господарювання, індикаторів оцінювання | Визначення ступеня адаптації, та відповідних індикаторів | Визначення вразливих груп населення |

Результати проведення оцінки мають структуру, яка відповідає формату введення даних до розділу «Загрози та вразливості» шаблону ПДСЕРК, в тому числі оцінку поточного рівня ризику та очікувані зміни у майбутньому для кожного типу кліматичної загрози, враховує рівень вразливості секторів господарювання у громади та наявні можливості з адаптації.

Серед можливих стихійних явищ та небезпек, що пов’язані зі зміною клімату, після попередньої оцінки географічного розташування Бучанської МТГ, для подальшого аналізу виділені наступні:

Таблиця 6.1.

Кліматичні загрози, що розглядаються для Бучанської громади

| Група кліматичних загроз | Кліматична загроза |
| --- | --- |
| Екстремальна спека |  |
| Екстремальний холод |  |
| Екстремальні опади |  |
|  | Екстремальні зливи |
|  | Екстремальні снігопади |
|  | Град |
| Повені та підвищення рівня моря |  |
|  | Річкові повені |
| Посуха та дефіцит води |  |
| Шторми, буревії |  |
|  | Сильний вітер |
| Пожежі |  |
|  | Лісові пожежі |
|  | Пожежі на землі |
| Біологічні загрози |  |
|  | Захворювання, спричинені водою |

Для оцінки ризиків і вразливостей до зміни клімату Бучанської МТГ було використано матеріали вебінарів, що були проведені у лютому 2023 року, щодо методики оцінки ризиків і вразливостей загроз, пов’язаних зі зміною клімату, а також методику практичного кейсу Угоди мерів щодо енергії та клімату.

Рис.6.5. Визначення кліматичного ризику

Кліматична загроза (Hazard) – потенційне виникнення природної або спричиненої людиною події / тенденції фізичного впливу, які можуть призвести до втрати життя, травмування чи інших негативних наслідків для здоров’я, а також пошкодження чи втрати майна, інфраструктури, засобів існування, надання послуг, екосистем та ресурсів довкілля.

Кліматичний ризик (Risk) для громади в рамках даного дослідження приймаємо як фактор, який визначається типом кліматичної загрози, а потенційні його наслідки залежать від перебування громади під дією цієї загрози (може бути виражена через частоту виникнення загрози і силу її впливу) та вразливості секторів господарювання громади. Таблиця із зазначенням показників щодо ризиків виникнення проявів кліматичних загроз наведена у п. 6.3.

Перебування під дією (Експозиція, Exposure) – характер та ступень впливу значних кліматичних змін на систему. Присутність людей, засобів до існування, видів та екосистем, екологічних функцій, послуг та ресурсів, інфраструктури, або економічних, соціальних чи культурних цінностей в місцях, на які зміни клімату можуть несприятливо вплинути.

Вразливість – схильність до прояву наслідків від негативного впливу. Вразливість охоплює різноманітні концепції та елементи, включаючи чутливість чи сприятливість до шкоди, відсутність здатності справлятися та адаптуватися.

Оцінка чутливості до кліматичної загрози

Для оцінки вразливості громади до окремої кліматичної загрози, що пов’язана зі зміною клімату, зробимо оцінку чутливості громади до кліматичних загроз та рівня її адаптації до такої загрози.

Для оцінки чутливості до кліматичної загрози необхідно врахувати ймовірність (частоту) виникнення та оцінити вплив наслідків від виникнення такої кліматичної загрози. Введемо визначення факторів впливу та шкали їх оцінювання (таблиця 6.4, таблиця 6.5):

Z – чутливість (ступінь впливу, якого зазнає громада або сектор господарювання у наслідок стихійних явищ)

E –імовірність виникнення

A – вплив (вплив наслідків)

Таблиця 6.2.

Шкала оцінювання - Ймовірність виникнення впливу кліматичної загрози

| Імовірність - Е | Ймовірність виникнення | Опис ймовірності виникнення |
| --- | --- | --- |
| 0 | Не відома | Не відбувалася протягом останніх 10 років |
| 1 | Низька | Спостерігалась 1-2 рази протягом останніх 10 років |
| 2 | Середня | Спостерігалась 3-5 разів протягом останніх 10 років |
| 3 | Висока | Спостерігалась 6 і більше разів протягом останніх 10 років |

Таблиця 6.3.

Рівень впливу кліматичної загрози

| Оцінка впливу Параметр А | Рівень впливу | Приклади |
| --- | --- | --- |
| 0 | Немає | Випадків не зареєстровано |
| 1 | Низький | Протягом останніх 10 років були випадки затоплення перших 1-2 поверхів. Зафіксовано кілька випадків дії впливу, наприклад, перші поверхи 10 житлових будинків були затоплені брудом, або в дні екстремального холоду / спеки на 1-2 години відключали електроенергію / воду |
| 2 | Середній | Зафіксовано велику кількість випадків виникнення небезпечних ситуацій, наприклад, затопило 100 га земель тощо |
| 3 | Високий | Зафіксована серйозна небезпека та відчутні наслідки, пов'язані з такою небезпекою, наприклад, більше 60% території міста пошкоджено селевими потоками або через зсув головна магістраль міста була недоступна більше місяця |

Оскільки різні кліматичні явища мають різний вплив на сектори господарювання у громаді, ми можемо скомпілювати та оцінити сумарний вплив окремої кліматичної загрози, врахував частоту виникнення відповідних ситуацій. Така оцінка і буде загальною оцінкою чутливості громади до кліматичної загрози(таблиця 6.4).

Оцінка чутливості муніципалітету до загрози, пов'язаної зі зміною клімату отримаємо за формулою:

Z = E * (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13),

Де Аі – вплив кліматичної загрози на окремий сектор у громаді.

Таблиця 6.4.

Приклад таблиці оцінювання чутливості громади до кліматичних загроз за секторами господарювання

| Загрози (приклад) | Імовірність | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
|  | E | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | A11 | A 12 | A13 |
| Екстремальна спека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна оцінка до екстремальної спеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для оцінки вразливості громади до кліматичної загрози оцінимо залежність чутливості громади до конкретної кліматичної загрози та ступень її адаптації до цього неї на даний момент. Оцінку адаптації будемо проводити за наступною шкалою (таблиця 6.5):

Таблиця 6.5.

| Потенціал адаптації | Рівень | Приклади |
| --- | --- | --- |
| 0 | Не відомий | Відсутність інфраструктури проти повеней |
| 1 | Низький | Існує погана, недостатньо потужна система зливової каналізації, яка не обслуговується належним чином та якої недостатньо для існуючої інфраструктури |
| 2 | Середній | Управління відходами організовано добре, тому під час теплових хвиль вплив на здоров'я відсутній, існує інфраструктура для надання медичних послуг у разі виникнення такого впливу |
| 3 | Високий | Існує достатня система захисту від повеней, яка обслуговується належним чином. У населених пунктах громади є достатньо зелених зон та водопровідних кранів для зниження впливу теплових хвиль |

Для оцінювання вразливості громади до кліматичної загрози скористаємося наступною таблицею взаємозв’язків (таблиця 6.6):

Таблиця 6.6.

| Чутливість | Потенціал адаптації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 – 5 | V1 | V0 | V0 | V0 |
| 6 – 10 | V1 | V1 | V0 | V0 |
| 11 – 15 | V2 | V1 | V1 | V0 |
| 16 – 20 | V2 | V2 | V1 | V1 |
| 21 – 25 | V3 | V2 | V2 | V1 |
| 26 – 30 | V3 | V3 | V2 | V1 |
| Понад 31 | V3 | V3 | V3 | V2 |

Підсумкова оцінка вразливості громади враховує як показники ступеню її чутливості, так і показник адаптації. Найбільш вразливою громада є до загроз, відносно яких вона має велику чутливість і малу адаптацію, і навпаки, якщо чутливість громади до ризиків незначна, а адаптація вже достатньо напрацьована, то вразливість громади до кліматичної загрози буде мала.

- Кліматичні загрози

Наведемо підсумкові дані щодо кліматичних загроз, оцінки існуючих ризиків в наслідок їх виникнення та  очікувані зміни щодо їх частоти і інтенсивності у майбутньому. Детальніше інформація щодо поточних ризиків виникнення кліматичних загроз і прогнозу на наступний період дивися п.6.7.

Таблиця 6.7.

Оцінка ризиків виникнення кліматичних загроз

(поточний стан та прогноз)

| Кліматичні загрози | Поточний ризик виникнення загрози |  | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Імовірність виникнення загрози | Вплив загрози | Очікувана зміна інтенсивності загрози | Очікувана зміна частоти загрози | Періоди |
| Екстремальна спека | Висока | Середній | Зростання | Зростання | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Екстремальний холод | Низька | Середній | Зменшення | Зменшення | Короткостроково Середньостроково |
| Екстремальні опади та підтоплення: | Середня | Середній | Зменшення | Без змін | Короткостроково Середньостроково |
| Екстремальні зливи | Середня | Середній | Без змін | Зменшення | Короткостроково Середньостроково |
| Екстремальні снігопади | Середня | Низький | Зменшується | Зменшення | Короткостроково |
| Град | Низька | Низький | Без змін | Зростання | Короткостроково Середньостроково |
| Повені та підвищення рівня води: | Середня | Низький | Зменшення | Без змін | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Річкові повені | Середня | Низький | Зменшується | Без змін | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Посухи та нестача води | Висока | Середній | Зростання | Зростання | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Буревії: | Низька | Середній | Без змін | Без змін | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Сильний вітер | Низька | Середній | Без змін | Без змін | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Стихійні пожежі: | Середня | Високий | Без змін | Зростання | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Лісові пожежі | Середня | Високий | Без змін | Зростання | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Пожежі на землі | Середня | Середній | Без змін | Зростання | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Біологічні загрози: | Низька | Низький | Зростання | Зростання | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |
| Захворювання спричинені водою | Низька | Низький | Зростання | Зростання | Короткостроково Середньостроково Довгостроково |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості громади до загроз, пов’язаних зі зміною клімату

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремальної спеки

За результатами аналізу кліматичних спостережень на території Бучанської громади відмічається тенденція до збільшення повторюваності і тривалості періодів із високою температурою повітря (вище 25, 30 °С), що суттєво впливають на стан здоров’я людини та її життєдіяльність.

Рис. 6.6. Середні річні температури, тренди і аномалії, 1979-2023 рр.

Середньорічна температура у 2023 році досягла значення +10,4 С, що на 2,4 С перевищило значення кліматичної норми для середньорічних температур.

На рисунку 6.7. наведені відхилення середньомісячних температур літніх місяців відносно кліматичної норми 1980-2010 рр.

Рис.6.7. Середньомісячні відхилення у червні, липні, серпні відносно кліматичної норми 1981-2010 рр.

Аналізуючи інформацію на рисунку 6.10 бачимо, що в літні місяці є стійка тенденція щодо зростання середніх температур. Особливо чітко це видно по графіку серпня, де починаючи з 2014 року всі роки температура постійно перевищувала показник кліматичної норми. А у червні та липні є тільки поодинокі випадки, коли температура була нижча, ніж кліматична норма. Максимальне перевищення літніх середньомісячних показників від кліматичної норми періоду 2081-2010 року складає 4,8 С.

Висновки:

Явище екстремальної спеки останні роки на території Бучанської громади виникає все частіше. На даний момент:

- імовірність виникнення – висока, вплив – середній.

Очікувані зміни в короткочасній, середній до довгостроковій перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – зростання.

Вразливі сектори

Зростання літніх температур та періоди екстремальної спеки, що відбуваються безперервно протягом від 3 до 15 днів має дуже багато негативних наслідків як у природній так і у господарській сфері на території Бучанської громади: призводить до пониження рівня малих річок та водойм, зниження рівня ґрунтових вод, пересихання трав’яного покрову, збільшення за кількістю проявів серцевих-судинних захворювань в цей період, небезпеки щодо перегріву та сонячного удару, погіршує якість дорожнього покриття, а потреба у охолодженні приміщень створює серйозні навантаження на енергетичну систему.

Наслідком екстремальної спеки, особливо у поєднанні з відсутністю опадів, стає збільшення імовірності виникнення лісових пожеж і самозаймання торфовищ.

По результатам проведеного аналізу оцінимо чутливість громади до виникнення екстремальної спеки, таблиця 6.8.

Таблиця 6.8

Оцінка чутливості до екстремальної спеки

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Екстремальна спека | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремального холоду

Глобальне потепління впливає і на зміну клімату в холодний період року. Тривалість холодного періоду зменшилася на 10-23 дні: починається на 5-12 днів пізніше і закінчується на 5-11 днів раніше. Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1. 27:2010 «Будівельна кліматологія» середня температура для м. Київ в опалювальний період дорівнює -0,1°С, опалювальний період (період з температурою нижчою ніж +8 °С ) складає для м. Буча 176 діб. По факту, протягом 2020-2023 рр. середній термін опалювального періоду дорівнював 165-175 діб.

Рисунок 6.8. демонструє візуалізацію зміни середньомісячних температур за період грудень-березень відносно кліматичної норми 1981-2010 рр.

Рис. 6.8. Зміна середньомісячних температур за грудень, січень, лютий та березень відносно кліматичної норми 1981-2010 рр., meteoblue.com

Помітна тенденція щодо підвищення середньомісячних температур, але як і у попередні роки температура в зимові місяці не є стабільно низькою або стабільно високою. У період 1981 – 2010 р. коливання середньомісячної температури відносно значень кліматичної норми складало до -11,2 …+ 5,8 °С. В період з 2011 по теперішній час максимальні коливання складають -7,7 …+ 5,1 °С відносно кліматичної норми. Тобто холодні місяці стають помітно теплішими, але максимальні середньомісячні температури не збільшуються.

Аналізуючи температури помісячно – бачимо:

- грудень стає стабільно помітно теплішим, через що все частіше спостерігаємо, що у грудні сніговий покров не лягає, а навіть якщо випадає сніг, то він тане протягом кількох наступних днів.

- у січні середнє відхилення температур сильно не змінюється, але стає менше днів з сильним від’ємним відхиленням, тобто імовірність появи періодів з екстремальним морозом у січні стає меншою.

- У лютому і досі бувають середньомісячними значеннями температури значно нижче кліматичної норми, але починаючи з 2013 року таке відхилення склало в мінімумі 
-1,5 °С.

- Березень стає помітно теплішим, і починаючи з 2007 року спостерігалося тільки 4 роки, коли відхилення середньомісячної температури у березні було від’ємним.

Підвищення температур в зимовий період призводить до того, що сніговий покрив лягає значно пізніше, наприкінці грудня, або у січні. Кількість днів екстремального холоду зменшується.

Висновки

Явище екстремального холоду останні роки на території Бучанської громади зустрічається все менше. На даний момент:

- імовірність виникнення – низька, вплив – середній.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зменшення, вплив – зменшення.

Вразливі сектори

Вплив екстремального холоду є найбільш відчутним для сектору енергетики, оскільки викликає потребу у використанні більшої кількості природного газу, електроенергії і дров. В сільських населених пунктах в такі дні (особливо за відсутності вітру) може спостерігатися смог від спалювання дров, що призводить до загострень у хворих на легеневі захворювання. Менший чутливим до екстремального холоду є сектор освіти.

По результатам проведеного аналізу оцінюємо чутливість громади до загрози виникнення екстремальної холоду та супутніх стихійних явищ, таблиця 6.9.

Таблиця 6.9

Оцінка чутливості громади до екстремального холоду

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Екстремальний холод | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремальних опадів

Середня кількість річних опадів у Бучанській МТГ складає приблизно 650 мм/рік. Найбільша місячна кількість опадів припадає на червень-липень, найменша – на жовтень-березень. Суми опадів в окремі роки складають від 492 до 890 мм.

В якості характеристики кліматичної норми на рисунку 6.13 приведено діаграму середньої кількості опадів, яка спостерігалася по метеостанції Київ.

Рисунок 6.9 Середньомісячна кількість опадів та кількість днів на місяць з опадами, дельти відхилень, метеостанція Київ, meteoblue.com.

На рисунку 6.10. наведена інформація стосовно динаміки зміни кількості опадів для м. Буча.

Рис. 6.10. Річна кількість опадів у м. Буча, сайт meteoblue.com

Річна сума опадів має тенденцію до зменшення – за період починаючи від 1991 по 2023 рік зменшення річної кількості опадів склало 15% відповідно до тренду, що показаний на рисунку 6.11. Починаючи з 2000 року тільки 5 років мали річну кількість опадів, що перевищувала кліматичну норму.

Також відбувся перерозподіл сезонних та місячних значень кількості опадів.

| Місяць | Зміна середньомісячної кількості опадів відносно кліматичної норми 1981-2010 рр., мм/місяць, м. Бучанський, meteoblue.com |
| --- | --- |
| Січень |  |
| Лютий |  |
| Березень |  |
| Квітень |  |
| Травень |  |
| Червень |  |
| Липень |  |
| Серпень |  |
| Вересень |  |
| Жовтень |  |
| Листопад |  |
| Грудень |  |

Рис. 6.11. Середньомісячні показники щодо опадів у м. Буча, сайт meteoblue.com

Середня кількість опадів у лютому і березні залишається практично без змін, проте у січні і грудні кількість опадів помітно збільшилася. У теплий період року, починаючи з квітня і по вересень включно маємо зменшення місячної кількості опадів. Особливо скоротилася кількість опадів у червні, серпні, і вересні, через що в наприкінці липня та у серпні останні роки починаються посухи. Середнє скорочення опадів у червні складає близько 50% відносно кліматичної норми, а у серпні і вересні – 40%. В осінні місяці (жовтень і листопад) кількість опадів залишається без особливих змін.

Змінюється структура опадів: збільшується кількість екстремальних стихійних опадів, зростає їх зливова складова, особливо в період з квітня по липень. Фактично це призводить до збільшення кількості випадків раптових опадів та виникнення підтоплень в зонах забудови з причин великої площі заасфальтованих територій та недостатності пропускної здатності зливової каналізації, пошкодження сільсько-господарських земель, створення ярів.

Висновки

Явище екстремальних опадів на території Бучанської громади було і залишається загрозливим для секторів господарювання. На даний момент можна зафіксувати наступні характеристики:

| Кліматичні загрози | Поточний ризик виникнення небезпеки |  | Очікувані зміни в середньостроковій та довгостроковій перспективі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | імовірність | вплив | імовірність | вплив |
| Екстремальні опади (разом) | середня | середній | зменшення | без змін |
| Екстремальні зливи | середня | середній | зменшення | зменшення |
| Екстремальні снігопади | середня | низькій | зменшення | зменшення |
| Град | низька | низькій | зростання | зростання |

Вразливі сектори

Сильні зливові дощі для Бучанської МТГ є небезпечними для всіх видів транспорту, будівель, енергетики та повинно бути враховано у плануванні землекористування тощо.

Сніжні опади в зимовий період стаються останні десятиріччя менше, але мають більш стихійний характер. Такі снігопади призводять до проблем на дорогах, налипання снігу на дроти та гілки дерев, утворення великого снігового покрову на покрівлях будинків та протікання дахів.

Випадки граду на території громади іноді зустрічаються, але не призводять до великих втрат (величина граду 1-2 см).

За результатами проведеного аналізу оцінимо чутливість громади до загрози екстремальних опадів – злив, екстремальних снігопадів та граду (таблиця 6.10).

Таблиця 6.10

Оцінка чутливості до екстремальних опадів

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Екстремальні опади | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до підтоплень (річкових повеней)

Період підняття рівня ґрунтових вод, рівня води у річках і виникнення повеней у Бучанській МТГ починається наприкінці березня і закінчується у квітні або першій половині травня. Об’єм сходу води залежить від кількості снігу, що випало в зимовий період, товщини снігового покриву і температурного режиму впродовж періоду танення снігу.

В тому випадку коли весна буває холодна – танення снігу відбувається поступово і великої повені не стається. Найбільші повені відбуваються у випадку стрімкого потепління наприкінці березня на фоні великої кількості снігу, що випало зимою, і холодної зими.

Внаслідок зменшення снігового покриву в останні роки зменшується вплив можливих підтоплень підчас повеней, а відповідно і площа підтоплень зменшується. У Бучанській громаді відсутні великі річки, територія громади є рівнинною і віддалена від гірських масивів, але загрози, пов’язані з підтопленнями підчас повеней все одно залишаються чутливими через невисокі береги річок і великої зони підтоплень.

Висновки

Ризики, пов’язані з підтопленнями внаслідок повеней на території Бучанської громади, потрібують уваги, вчасного реагування і профілактичних заходів. На даний момент:

- імовірність виникнення – середня, вплив – низький.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зменшення, вплив – без змін.

Вразливі сектори

Чутливість Бучанської громади до річкових повеней та підтоплень є середньою. Найбільш вразливими секторами є будівлі, транспорт, планування землекористування, сільське господарство, освіта. Для попередження виникнення підтоплень і вчасного реагування залучаються служби цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях.

В таблиці 6.11 приведена оцінка чутливості громади до підтоплень/

Таблиця 6.11

Оцінка чутливості до підтоплень внаслідок повеней

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Підтоплення (повені) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до посухи

Підвищення температури повітря та нерівномірний розподіл опадів, які мають зливовий, локальний характер у теплий період року і не забезпечують ефективне накопичення

вологи в ґрунті, зумовило збільшення кількості та інтенсивності посушливих явищ. За останні 20 років повторюваність посухи збільшилася більш ніж вдвічі.

Для міста Буча у періоди екстремальної спеки та тривалої відсутності опадів настає ризик висушування міських зелених зон, газонів, дерев, що має свої згубні наслідки: загибель рослин, трав’яного покрову, який важко відновити. Відсутність зелених рослин у населених пунктах призводить до нездатності забезпечити мешканцям комфортні умови під час пересування вулицями, що в свою чергу створює небезпеку перегрівання та сонячного (та теплового) удару.

Крім того посуха призводить до падіння рівня ґрунтових вод, а це в свою чергу призводить до падіння напору в свердловинах, погіршення якості питної води.

У сільському господарстві виділяється 3 періоди посухи – у весняний період на початку вегетації, у липні-серпні та у вересні. Посуха у квітні-травні призводить до загибелі озимих, а високі температури і відсутність опадів у липні-серпні – до передчасного висихання ярих культур та зменшення врожаїв. Недостатність опадів у вересні і на початку жовтня призводять до затримки з проростанням посіяних озимих культур.

Висновки

Посуха на території Бучанської громади останнім часом зустрічається частіше, особливо протягом липня-серпня. На даний момент:

- імовірність виникнення – висока, вплив – середній.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – зростання.

Вразливі сектори

Посуха в першу чергу має вплив на сектор сільського господарства, а також на сектор водопостачання, оскільки посуха призводить по пониження рівня ґрунтових вод та погіршення якості води (оцінка – таблиця 6.12).

Таблиця 6.12

Оцінка чутливості до посухи

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Посуха | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до буревіїв

Серед попереджень про стихійні метеорологічні явища за оцінками представників міністерства надзвичайних ситуацій попередження про штормові посилення вітру, шквали, смерчі за кількістю знаходяться на другому місці. На території Київської області буревії, шквали відбуваються нечасто, і мають незначні наслідки, але все ж бувають випадки, внаслідок яких пошкоджуються електромережі, падають дерева на вулицях, іноді загрожуючи майну та здоров’ю людей, та навіть зустрічалися випадки, коли в момент буревію зносило дахи будинків та господарських споруд.

Середня швидкість вітру для Бучанської громади оцінюється в 3-4 м/с з посиленнями – до 6-8 м/с. На рисунку 6.12. наведені дані стосовно середньої швидкості вітру протягом року за даними метеоспостережень.

Рисунок 6.12. Середня швидкість вітру в м. Буча, дані метеоспостережень, сайт meteoblue.com.

Змодельовані дані дають оцінку також і до ймовірності сильного вітру та поривів вітру, що наведено на рисунку 6.13.

Рис. 6.13. Щомісячні показники кількості днів за силою вітру для м. Буча, сайт meteoblue.com

Як можна побачити на рисунку кількість днів з поривами вітру більш ніж 8 м/с оцінюється як 1-3 на місяць, або 18-20 днів на рік.

Висновки

Буревії та шквали, пориви вітру на території Бучанської громади відбуваються не часто, ймовірність значних наслідків у разі проходження буревію та шквальних вітрів існує, але не є великою. На даний момент:

- імовірність виникнення – низька, вплив – середній.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – без змін, вплив – без змін.

Вразливі сектори

Вразливі сектори для буревіїв та шквального вітру – будівлі, транспорт, енергетика, сільське господарство, цивільний захист. Оцінка чутливості до буревіїв наведена у таблиці 6.13.

Таблиця 6.13.

Оцінка чутливості до сильного вітру

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Буревії | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Загальна оцінка |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до пожеж

Для оцінки вразливості щодо кліматичних ризиків розглядають два типи пожеж – це лісові пожежі та пожежі на землі.

Територія Бучанської громади знаходиться лісовій зоні Полісся. На території громади розташовані лісові угіддя, лісові насадження яких складають 30,9% від загальної площі громади. Ліс – є природним багатством Бучанської громади і потрібує уважного ставлення і захисту від пожеж.

Найбільша кількість займань стається в період липень-вересень в періоди відсутності опадів та екстремальної спеки. В такому разі ліквідувати пожежі неможливо без використання спеціальної техніки пожежогасіння. Одними з основних причин виникнення лісових пожеж є розведення багать, необережність при поводженні з вогнем, викидання недопалків у лісі.

Ситуація щодо пожеж загострюється тим, що на території громади існують значні поклади торфу. Підчас літної спеки виникає небезпека самозаймання торфовищ. Такі пожежі є дуже важкими для гасіння, оскільки місця займання можуть знаходитися на значній глибині. Поява таких пожеж призводить до появи стійкого задимлення і  погіршення якості повітря.

Крім того загрозою виникнення лісової пожежі є також виникнення підпалів трави, сухостою та сміття - так звані пожежі на землі. Крім екологічного впливу вивільнення СО2 та попадання у повітря вуглецевих дрібних частинок, задимлення повітря, існує велика небезпека займання від наземного вогню господарських споруд, житлових будинків та лісових насаджень, що часом призводить до людських жертв.

У роки, коли на цей період припадає відсутність опадів та посуха, показники щодо пожежонебезпеки зростають. Кількість днів з пожежонебезпечною погодою, що характеризується відсутністю опадів та поривами вітру в історичний період 1986-2005 рр. для Бучанської громади знаходиться в діапазоні 10-20 днів.

Висновки

Небезпека виникнення пожеж у лісі та на землі на території Бучанської громади є достатньо високою. На даний момент:

- імовірність виникнення – середня, вплив – високий.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – без змін, вплив – зростання.

Вразливі сектори

Вразливими до пожеж є в першу чергу сектори сільського господарства, навколишнє середовище та біорізноманіття, цивільний захист населення. Меншого впливу зазнають сектори будівель (в разі пожеж на землі) та відходів, оскільки існує імовірність займань на полігоні сміттєзвалища.

Територія Бучанського лісового господарства характеризується 3 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою хвойних порід і  відвідуванням зон наземної охорони лісів населенням. Охорона лісів забезпечується шляхом наземного патрулювання лісовою охороною та тимчасовими пожежними сторожами.

Оцінка чутливості громади до пожеж наведена у таблиці 6.14.

Таблиця 6.14

Оцінка чутливості громади до пожеж

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Пожежі (пожежі на землі, пожежі у лісі) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до біологічних загроз

До біологічних загроз відноситься загроза виникнення захворювань, спричинених водою.

Внаслідок підвищення середньорічної температури повітря, зниження рівня ґрунтових вод погіршується якісний склад питної води. Для забезпечення необхідних характеристик питної води комунальним підприємствам доводиться витрачати більше коштів для роботи насосів і водопідготовки. Недостатня якість води може призводити до виникнення інфекційних захворювань та викликати появу алергійних реакції у людей, і особливо у дітей.

Медичні дослідження не встановлюють прямої кореляції  між кількістю захворювань і якістю питної води, але можна стверджувати, що погіршення якісного стану води призводить

до виникнення інфекційних захворювань, порушень обміну речовин, відкладенню солей, може призводити до збільшення алергійних станів.

Висновки

Небезпека захворювань, спричинених водою, в Бучанській громаді є незначна. На даний момент:

- імовірність виникнення – низька, вплив – низькій.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – зростання.

Вразливі сектори

Найбільш вразливими до захворювань, спричинених водою є сектор охорони здоров’я, та сектор водопостачання. Оцінка чутливості громади до біологічних загроз наведена у таблиця 6.15.

Таблиця 6.15.

Оцінка чутливості громади до біологічних загроз 
(Захворювання, спричинені водою)

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Біологічні загрози (Захворювання спричинені водою) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка чутливості до загроз, пов’язаних зі зміною клімату, за секторами господарювання

За результатами проведеного дослідження чутливості Бучанської громади до загроз, пов’язаних зі зміною клімату, можна сформувати таблицю з визначенням секторів господарювання громади, які є найбільш чутливі до тієї чи іншої кліматичної загрози (таблиця 6.16.).

Таблиця 6.16.

Загальна оцінка чутливості по секторах до кліматичних загроз

| Загрози | Імовірність виникнення | Сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище і біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
|  | E | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | A11 | A12 | A13 |
| Екстремальна спека | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Екстремальний холод | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Екстремальні опади | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Підтоплення (Повені) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Посуха | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буревії | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пожежі (лісові пожежі та на землі) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Захворювання, спричинені водою | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальна чутливість по секторах |  | 11 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |

З урахуванням оцінки чутливості до наслідків кліматичних загроз по секторах зробимо таблицю із зазначенням загальної оцінки чутливості громади до кліматичних загроз, та виділимо ті, до яких громада має найбільшу чутливість (кольорове виділення те ж, що і для окремих секторів), і до яких повинна бути проявлена найбільша увага при плануванні заходів з адаптації (таблиця 6.17).

Таблиця 6.17.

Загальна оцінка чутливості громади до кліматичних загроз

| Група кліматичних загроз | Кліматична загроза | Оцінка чутливості |
| --- | --- | --- |
| Екстремальна спека |  | 42 |
| Екстремальний холод |  | 8 |
| Екстремальні опади | Екстремальні зливи, Снігопади | 12 |
| Підтоплення | Річкові повені | 30 |
| Посуха та дефіцит води |  | 30 |
| Шторми, буревії | Буревії | 10 |
| Пожежі | Лісові пожежі Пожежі на землі | 24 |
| Біологічні загрози | Захворювання, спричинені водою | 5 |

Помітки

| Від 100 до 30 балів | Сильна чутливість |
| --- | --- |
| Від 29 до 20 балів | Середня чутливість |
| Від 19 до 6 балів | Низька чутливість |
| Від 0 до 5 балів | Дуже низька або відсутня чутливість |

- Оцінка адаптації громади до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату

Для того, щоб скласти повну картину щодо вразливості громади до кліматичних ризиків та їх наслідків зробимо оцінку рівня адаптації громади до вказаних кліматичних ризиків.

Оцінювання рівня адаптації будемо проводити за наступною шкалою (таблиця 6.18):

Таблиця 6.18.

| Рівень адаптації |  | Приклади опису |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | Відсутність інфраструктури проти повеней |
| 1 | Низький | Існує погана, недостатньо потужна система зливової каналізації, яка не обслуговується належним чином та якої недостатньо для існуючої інфраструктури |
| 2 | Середній | Управління відходами організовано добре, тому під час теплових хвиль вплив на здоров'я відсутній, існує інфраструктура для надання медичних послуг у разі виникнення такого впливу |
| 3 | Високий | Існує достатня система захисту від повеней, яка обслуговується належним чином. У населених пунктах громади є достатньо зелених зон та водопровідних кранів для зниження впливу теплових хвиль |

Серед напрямків адаптації виділимо наступні:

- навчання і інновації,

- доступ до сервісу,

- соціально-економічні,

- державні та інституційні,

- природне навколишнє середовище.

За вказаними напрямками і визначимо можливості з адаптації громади до кліматичних ризиків (таблиця 6.19).

Таблиця 6.19.

Оцінка адаптації громади до кліматичних ризиків

| Група кліматичних загроз | Кліматична загроза | Оцінка адаптації | Опис адаптації громади до кліматичних ризиків |
| --- | --- | --- | --- |
| Екстремальна спека |  | 2 | Рівень адаптації середній. У населених пунктах громади є багато зелених зон, щоб вкритися від спеки. Проте громадські будівлі не пройшли термомодернізацію і потребують теплоізоляції фасадів. Конструкції житлових будівель не адаптовані до високих температур. Жителі громади для охолодження приміщень в період спеки за можливості використовують кондиціонери (близько 20% домогосподарств). |
| Екстремальний холод |  | 3 | Цей регіон традиційно пристосований до зимових морозів. В місті працює централізоване опалення, яке забезпечує достатній рівень надходження тепла у будівлі. У випадках автономного опалення (твердопаливні котли та електричні котли), які мають близько 70% приватних будинків, жителі регулюють опалення самостійно. Як спосіб адаптації будівель використовується додаткове утеплення стін та покрівлі теплоізоляційними матеріалами, заміна вікон на енергоефективні, та інше. Існують державні програми, що направлена на реалізацію таких заходів (Програма «Енергодім», програма «Теплі кредити»). Проводиться ознайомлення жителів, школярів з технологіями утеплення |
| Екстремальні опади | Екстремальні зливи Екстремальні снігопади | 2 | Адаптація до злив середня. В м. Буча влаштована зливова каналізація. В той же час під час великих злив може відбуватися підтоплення на вулицях. Середній рівень адаптації до снігопадів. Наявна снігоочисна техніка, яка поступово оновлюється. Після снігопадів у громаді проводяться роботи з очистки доріг та тротуарів засобами снігоочисної технікі та вручну. В разі екстремальних снігопадів погіршується транспортний зв’язок з найближчими обласними центрами населеними пунктами громади. Рівень очищення автомобільних магістралей достатній. Недостатня адаптація для покрівель будівель, особливо громадських. Технічний стан багатьох покрівель не забезпечує захисту від протікань у разі екстремальних снігопадів. Для житлових будівель, більшість з яких мають холодне горище, проводяться попереджувальні роботи для усунення протікань. |
| Повені та підвищення рівня моря | Річкові повені | 3 | Рівень адаптації високий. Розроблені плани захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Існують захисні споруди (насипи), що надають захисту під час повеней річок. |
| Посуха та дефіцит води |  | 1 | Адаптація недостатня. Під час екстремальної спеки у липні та серпні висихають зелені газони міста. Жителі приватних будинків та працівники громадських будівель використовують воду для поливу. Сільське господарство не використовує засоби штучного поливу. В разі настання посухи посіви можуть зазнавати значних пошкоджень. У населених пунктах громади існує розвинена торгівельна мережа, де можна придбати питну воду у разі необхідності. |
| Шторми, буревії | Буревії | 2 | Діють плани захисту населення у надзвичайних ситуаціях, надаються штормові попередження через сторінку Facebook ДПРЗ, сайт міської ради, спеціалізовані метеорологічні додатки на телефоні. Комунальні служби громади швидко реагують в разі падіння дерев. Регулярно проводяться обстеження зелених насаджень з метою виявлення та видалення аварійних дерев, висаджуються молоді дерева. У випадках пошкоджень будівель та споруд від сильного вітру, надаються страхові компенсації, в разі дії страховки. |
| Пожежі | Лісові пожежі, Пожежі на землі | 2 | Адаптація середнього рівня. Діють плани захисту населення у надзвичайних ситуаціях, надаються попередження про небезпечну пожежну ситуацію. В разі пожежі проводиться її ліквідація із залученням людей та спеціальної техніки. Проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо загрози пожеж. Працівниками лісового господарства проводяться заходи із захисту від лісових пожеж згідно затвердженого плану Незважаючи на постійну роз’яснювальну роботу, населенням регулярно наприкінці літа, початку осені виконуються підпали трави для очистки ділянок та розводяться багаття. У разі пожежі проводиться її ліквідація з залученням людей та спеціальної техніки. |
| Біологічні загрози | Захворювання, спричинені водою | 2 | Адаптація середнього рівня. В місті існує централізоване водопостачання, яким забезпечено близько 69% населення. Проводяться дослідження якості води у власній хіміко-аналітичній лабораторії. За запитами населення фахівці виїжджають для проведення забору та аналізу проб води. |

- Підсумкова оцінка вразливості громади до зміни клімату

З урахуванням чутливості громади до кліматичних ризиків та ступенів адаптації до них виконаємо оцінку вразливості Бучанської громади до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату. Оцінка проводиться відповідно до методики Угоди мерів, викладеній у пункті 6.2.

Таблиця для врахування рівня чутливості і адаптації (таблиця 6.20)

Таблиця 6.20

| Чутливість | Потенціал адаптації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 – 5 | V1 | V0 | V0 | V0 |
| 6 – 10 | V1 | V1 | V0 | V0 |
| 11 – 15 | V2 | V1 | V1 | V0 |
| 16 – 20 | V2 | V2 | V1 | V1 |
| 21 – 25 | V3 | V2 | V2 | V1 |
| 26 – 30 | V3 | V3 | V2 | V1 |
| Понад 31 | V3 | V3 | V3 | V2 |

V3 - дуже високий рівень вразливості, вам слід вибрати варіанти адаптації і вжити термінових заходів.

V2- високий рівень вразливості, вам слід запропонувати належні дії з адаптації для зниження вразливості.

V1 - прийнятний рівень вразливості, проте необхідно запропонувати заходи з адаптації і забезпечити регулярний моніторинг.

V0 - прийнятний рівень вразливості, тому немає необхідності проводити будь-які заходи з адаптації та здійснювати моніторинг.

Рівень вразливості означає, які пошкодження та збитки може принести громаді конкретний кліматичний ризик. Так, наприклад, може бути само по собі потенційно загрозливе явище, але громада вже добре адаптована до нього. В такому разі додаткових першочергових дій не потрібно. А для іншого ризику, навіть якщо це явище стається нечасто та має не дуже загрозливих наслідків, громада може бути зовсім не підготовленою і понесе надмірні непередбачені збитки. Таблиця підсумкової оцінки вразливості громади до кліматичних ризиків наведена у таблиці 6.21.

Таблиця 6.21.

Підсумкова оцінка вразливості Бучанської МТГ до ризиків від кліматичних загроз

| Кліматичний ризик | Чутливість | Оцінка адаптації | Рівень вразливості громади |
| --- | --- | --- | --- |
| Екстремальна спека | 42 | 2 | V3 |
| Екстремальний холод | 8 | 3 | V0 |
| Екстремальні опади (зливи) | 12 | 2 | V1 |
| Повені | 30 | 3 | V1 |
| Посуха та дефіцит води | 30 | 1 | V2 |
| Шторми, буревії | 10 | 2 | V0 |
| Пожежі | 24 | 2 | V2 |
| Біологічні загрози | 5 | 2 | V0 |

Таким чином, найбільшу вразливість Бучанської МТГ виявлено – до екстремальної спеки.

Середній рівень вразливості визначений до загрози, пов’язаної з посухою та дефіцитом води та пожежами.

Низькій рівень вразливості для кліматичних ризиків:

- екстремальних опадів (зливи),

- річкові повені.

Перелічені ризики потребують найбільшої уваги, проведення адаптаційних заходів - розвиток необхідної інфраструктури, попереджувальних дій, проведення навчання, забезпечення соціального захисту.

До стихійних явищ екстремального холоду, буревіїв і штормових поривів вітру, біологічних загроз, пов’язаних з водою, громада є добре підготовленою. Існуючий рівень запобігання наслідкам цих ризиків безпеки гарантує достатній захист і вчасне реагування. Але для цих потенційно вразливих ризиків потрібно і надалі проявляти пильність, оновлювати за необхідністю техніку і спорядження, надати населенню вчасні попередження.

Вразливість до біологічної загрози для громади оцінена, як низька, але між тим не можна забувати про здоров’я населення, потрібно проводити і надалі заходи, що покращують якість води та застерегти населення від ураження енцефалітними кліщами.

Таблиця 6.22.

Оцінка вразливості до кліматичних загроз в розрізі секторів господарювання

| Кліматична загроза | Вразливі сектори | Рівень вразливості | Індикатор | Одиниці | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екстремальна спека | Будівлі | помірний |  |  |  |
|  | Транспорт | низький |  |  |  |
|  | Енергетика | помірний |  |  |  |
|  | Вода | помірний |  |  |  |
|  | Відходи | низький |  |  |  |
|  | Сільське і лісове господарство | низький | % втрат сільського господарства від екстремальних погодних умов/подій (наприклад, посуха/дефіцит води, ерозія ґрунту) | % | 20 |
|  | Навколишнє середовище і біорізноманіття | низький |  |  |  |
|  | Охорона здоров’я | помірний | Кількість звернень до лікарні з сонячним (тепловим) ударом | од. | 5 |
| Екстремальний холод | Будівлі | низький |  |  |  |
|  | Транспорт | низький |  |  |  |
|  | Енергетика | помірний |  |  |  |
|  | Охорона здоров’я | помірний | Кількість звернень у зв’язку обмороженням через хвилі холоду | од (за рік) | 10 |
|  | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | низький |  |  |  |
|  | Освіта | низький |  |  |  |
| Екстремальні опади | Будівлі | помірний | Кількість (громадських/житлових/третинних) будівель, пошкоджених внаслідок екстремальних опадів | од (за рік / за певний період) | 10 |
|  | Транспорт | помірний |  |  |  |
|  | Енергетика | низький |  |  |  |
|  | Планування землекористування | низький |  |  |  |
|  | Сільське і лісове господарство | низький |  |  |  |
|  | Цивільний захист | низький |  |  |  |
| Повені та підвищення рівня води | Будівлі | помірний |  |  |  |
|  | Транспорт | низький |  |  |  |
|  | Планування землекористування | помірний | Площа затоплених територій під час повеней | % | 2 |
|  | Сільське і лісове господарство | низький |  |  |  |
| Посухи та дефіцит води | Вода | високий | Кількість днів із перебоями в у водопостачанні в наслідок посухи і дефіциту води | днів | 2 |
|  | Сільське та лісове господарство | високий | % втрат сільського господарства від посухи/дефіциту води | % | 7 |
|  | Навколишнє середовище і біорізноманіття | низький |  |  |  |
|  | Охорона здоров’я | низький |  |  |  |
| Буревії | Будівлі | помірний | Кількість або % (громадських/житлових/ третинних) будівель, пошкоджених екстремальними погодними умовами/ явищами | од (за рік / за певний період) | 5 |
|  | Транспорт | низький |  |  |  |
|  | Енергетика | помірний | Кількість днів із перебоями в енергопостачання в наслідок буревіїв | днів | 2 |
|  | Сільське та лісове господарство | низький | % зміни врожайності сільськогосподарських культур | % | 1 |
|  | Цивільний захист | низький |  |  |  |
| Стихійні пожежі (лісові та на землі) | Будівлі | низький |  |  |  |
|  | Відходи | низький |  |  |  |
|  | Сільське та лісове господарство | високий | % зміни врожайності сільськогосподарських культур / зміни річної продуктивності пасовищ | % | 1 |
|  | Навколишнє середовище та біорізноманіття | високий | % місцевих видів (тварин/рослин), уражених хворобами, пов’язаними з екстремальними погодними умовами/подіями | % | 1 |
|  | Охорона здоров’я | низький |  |  |  |
| Біологічна небезпека | Вода | низький |  |  |  |
|  | Охорона здоров’я | високий |  |  |  |

- Групи населення, вразливі до наслідків зміни клімату

Для врахування потреб вразливих груп населення проведено аналіз та визначено найбільш вразливі групи населення, що зазнають найбільшого впливу від настання подій, пов’язаних зі зміною клімату. Вчасне вивчення потреб та створення механізму попередження та захисту надає можливість зменшити наслідки для вразливих груп населення та сприяти відновленню їх спроможності. Інформація щодо вразливих груп населення наведена у таблиці 6.23.

Таблиця 6.23

Групи населення, що є вразливими до наслідків кліматичних ризиків

| Кліматична загроза | Найбільш вразлива група населення |
| --- | --- |
| Екстремальна спека | Діти |
| Екстремальна спека | Люди похилого віку |
| Екстремальна спека | Особи з хронічними захворюваннями |
| Екстремальний холод | Малозабезпечені домогосподарства |
| Екстремальний холод | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Екстремальні опади | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Повені та підвищення рівня води | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Посухи та дефіцит води | Особи з хронічними захворюваннями |
| Посухи та дефіцит води | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Бурі | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Стихійні пожежі | Особи з хронічними захворюваннями |
| Стихійні пожежі | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Біологічна небезпека | Всі групи |

Розділ 7. Заходи з адаптації до зміни клімату

- Перелік заходів з адаптації до зміни клімату

Рекомендації щодо організації і проведення заходів з адаптації до зміни клімату складено з вказівкою сектору діяльності Бучанської громади, до якого відноситься виконання заходу або якого стосуються результати виконання заходу. Для кожного заходу з адаптації вказується на які кліматичні ризики виконується вплив.

Таблиця 7.1.

Перелік заходів з адаптації до зміни клімату для Бучанської МТГ

| № | Найменування заходу | Сектор | Зменшення впливу кліматичних ризиків | Відповідальний орган | Строки реалізації |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Початок | Закінчення |  |
| Навчання і інновації |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповіщення у надзвичайних ситуаціях засобами радіо-, теле-оповіщення, через оповіщення в соціальних мережах, спеціалізованих мобільних додатках, на інформаційних екранах міста | Цивільний захист і надзвичайні ситуації, Інформаційно-комунікаційні технології, Будівлі, Транспорт, Енергетика, Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад, Град, Сильні вітри, Гроза, Лісові пожежі | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Організації Теле- радіо- мовлення, Бучанська міська рада | Постійно |  | Частково виконується |
| 2. | Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та стихійних явищ | Будівлі, Транспорт, Енергетика, Сільське та лісове господарство, Охорона здоров’я, Цивільний захист і надзвичайні ситуації Інформаційно-комунікаційні технології | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад, Град, Посуха та дефіцит води, Сильні вітри, Гроза, Лісові пожежі, Пожежі на землі, Захворювання, спричинені водою, Зараження комахами | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Організації Теле- радіо- мовлення, Лісові господарства, Бучанська міська рада | Постійно |  | Частково виконується |
| 3. | Проведення інформаційної роботи з населенням щодо пояснення питань зміни клімату, кліматичних ризиків та адаптації до їх наслідків | Будівлі, Транспорт, Енергетика, Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальні зливи, Град, Посуха та дефіцит води, Сильні вітри, Лісові пожежі, Пожежі на землі | Бучанська міська рада, громадські організації | 2024 | 2030 | Виконується |
| 4. | Використання джерел відновлювальної енергії – теплових насосів, СЕС, геліоколекторів та акумуляторів електроенергії для резервного використання | Будівлі, Енергетика, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Сильні вітри, Гроза | Бучанська міська рада, установи охорони здоров’я та освіти | 2024 | 2030 | Виконується |
| - | Термомодернізація будівель муніципальних установ та організацій (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Будівлі, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад, Сильні вітри, Гроза | Бучанська міська рада, муніципальні установи та організації | 2024 | 2030 | Виконується |
| - | Термомодернізація приватних житлових будівель, (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Будівлі, Охорона здоров’я, | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад | Власники приватних будівель | 2024 | 2030 | Виконується |
| - | Термомодернізація багатоповерхових житлових будівель (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Будівлі, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад | Власники приватних домогосподарств, Бучанська міська рада, Фонд Енерго-ефективності | 2024 | 2030 | Виконується |
| - | Оновлення спеціалізованої техніки для очистки транспортних шляхів від снігу (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Транспорт, Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Екстремальний снігопад | Бучанська міська рада, комунальні підприємства | 2024 | 2030 | Виконується |
| - | Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у сфері водопостачання та водовідведення (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Вода, Охорона здоров’я | Посуха та дефіцит води, Захворювання, спричинені водою | Бучанська міська рада, КП «Бучасервіс» | 2024 | 2030 | Виконується |
| - | Модернізація очисних споруд з очистки стічних вод за новітніми технологіями (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Вода, Охорона здоров’я | Захворювання, спричинені водою | Бучанська міська рада, КП «Бучасервіс» | 2024 | 2030 | Виконується |
| 5. | Використання нових інформаційних технологій (квадрокоптер) для відеоспостережень з метою вчасного реагування на лісові та наземні пожежі | Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Цивільний захист і надзвичайні ситуації, Інформаційно-комунікаційні технології | Лісові пожежі, Пожежі на землі | Державна служба з надзвичайних ситуацій | 2024 | 2024 | Не починалося |
| Доступ до сервісу |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення та будівництво нових водогонів (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Вода, Охорона здоров’я | Посуха та дефіцит води, Захворювання, спричинені водою | Бучанська міська рада, КП «Бучасервіс» | Постійно |  | Виконується |
| 6. | Модернізація зливової каналізації, запровадження природо-орієнтованих рішень водовідведення (дощові садки, дренажні заглиблення тощо) | Будівлі, Транспорт, Охорона здоров’я Туризм | Екстремальні зливи | Бучанська міська рада, Підрядні організації | 2028 | 2030 | Не починалося |
| 7. | Створення комфортних умов перебування в організаціях, установах, торгівельних точках в періоди екстремальної спеки (дотримання нормативної температури) через використання кондиціонерів та забезпечення доступу до питної води | Будівлі, Вода, Охорона здоров’я, Туризм | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Бучанська міська рада, Муніципальні установи та організації, власники торгівельних точок | 2024 | 2030 | Частково виконується |
| 8. | Встановлення автоматів продажу питної води в торгівельних точках, організація торгівельної мережі з продажу та доставки питної води | Вода, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Власники торгівельних точок, підприємці | 2024 | 2026 | Не починалося |
| 9. | Встановлення фонтанчиків з питною водою, місць для охолодження («водяні ворота», фонтани) | Вода, Планування землекористування, Охорона здоров’я, Туризм | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Бучанська міська рада, Комунальні підприємства, Громадські організації | 2025 | 2030 | Не починалося |
| 10. | Розвиток велосипедної мережі та облаштування безбар’єрної мережі для засобів малої мобільності | Транспорт, Охорона здоров’я, Планування землекористування, Туризм | Екстремальна спека | Бучанська міська рада, Комунальні підприємства, Громадськість | 2026 | 2030 | Не починалося |
| 11. | Створення системи велодоріжок та велотрас між населеними пунктами громади | Охорона здоров’я, Планування землекористування, Туризм | Екстремальна спека, Лісові пожежі, Зараження комахами | Бучанська міська рада, комунальні служби | 2026 | 2030 | Не починалося |
| 12. | Підтримка працездатності резервних джерел енергії на випадок відключення електроенергії для організацій з високим ступенем вразливості – лікарень, обладнання водопостачання, водовідведення | Будівлі, Енергетика, Охорона здоров’я, Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Сильні вітри, Гроза | Бучанська міська рада, установи охорони здоров’я | Постійно |  | Виконується |
| Соціально-економічні |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Популяризація страхування від стихійних явищ | Будівлі, Транспорт, Сільське та лісове господарство, Інформаційно-комунікаційні технології | Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад, Град Річкові повені, Сильні вітри, Гроза, Лісові пожежі, Пожежі на землі | Страхові організації, організації теле-, радіо- мовлення, печатні видання | 2024 | 2030 | Виконується |
| Державні та інституційні |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Підтримка системи відведення паводкових вод (дренажів, каптажів, канав, водовідвідні каналів тощо) та інженерних систем і обладнання для відкачування паводкових вод в працездатному стані | Вода, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Планування землекористування, Сільське та лісове господарство | Екстремальні зливи, Річкові повені | Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство захисту довкілля та охорони природних ресурсів, Комунальні підприємства | Постійно |  | Виконується |
| Природне навколишнє середовище |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Розробка концепції озеленення | Транспорт, Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття Туризм | Екстремальна спека Екстремальні зливи, Посуха та дефіцит води, Сильні вітри, Гроза | Бучанська міська рада, Громадські організації | 2025 | 2026 | Не починалося |
| 16. | Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон | Охорона здоров’я, Планування землекористування, Туризм | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Бучанська міська рада | 2024 | 2030 | Виконується |
| 17. | Влаштування стоянок автомобілів у місті з плитки типу «Решітка» та інших водопроникних поверхонь для покращення стоку води та зменшення суцільного дорожнього покриття | Транспорт, Планування землекористування, Туризм | Екстремальна спека Екстремальні зливи | Бучанська міська рада, Комунальні підприємства | 2025 | 2030 | Не починалося |
| 18. | Використання для озеленення міста місцевих рослин та сортів трави, різнотрав’я, стійких до спеки та посухи | Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Бучанська міська рада, КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс» | 2024 | 2030 | Частково виконується |
| 19. | Планування та висадка молодих дерев в місті, вчасне прибирання аварійних дерев. | Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води, Сильні вітри, Гроза | Бучанська міська рада, КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс» | 2022 | 2030 | Виконується |
| 20. | Впровадження практики компостування палого листя після прибирання міських територій | Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Пожежі на землі | КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс», Громадські організації | 2024 | 2030 | Частково впроваджується |
| 21. | Розробка інструкцій, навчання та контроль персоналу комунальних служб щодо догляду за газонами міста для запобігання висушування і руйнування газону | Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс», громадські організації | 2024 | 2025 | Не починалося |
| 22. | Використання у озелененні зон різнотрав’я, як окремого типу зеленого покриття | Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс», громадські організації | 2025 | 2030 | Не починалося |
| 23. | Збір та утилізація сміття на територіях навколо населених пунктів | Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Туризм | Екстремальна спека, Лісові пожежі, Пожежі на землі | КП «Бучасервіс», МПП «Рада», Громадські організації | 2024 | 2030 | Частково виконується |
| 24. | Проведення інвентаризації торфовищ у межах громади | Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Пожежі | Бучанська міська рада, Громадські організації, Наукові установи | 2025 | 2027 | Не починалось |

7.2.  Ключові проєкти з адаптації до зміни клімату

Ключовий захід # 1. Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон |  |
| Опис проєкту (до 300 слів) | Проведення реконструкції зелених зон та скверів населених пунктів Бучанської МТГ –це один з основних напрямків подальшого розвитку зеленої інфраструктури у громаді. Пропонується інвентаризувати вільні ділянки, що можуть бути використані для влаштування скверів та зелених зон та поступово провести роботи з благоустрою, створення міських лук, дощових садків, висадження дерев та кущів з врахуванням стійкості рослин по умов посухи. |  |
| Метод фінансування | Бюджет громади, грантові кошти, інші кошти |  |
| Відповідальні за впровадження | Бучанська міська рада |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 23 000,0 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0,0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 525 114 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0,0 |
| Показники проєкту щодо адаптації до зміни клімату |  |  |
| Основний сектор господарювання, на підвищення адаптації якого направлений проєкт |  | Планування землекористування |
| Інші сектори господарювання, на підвищення адаптації яких направлений проєкт |  | Охорона здоров’я, Туризм |
| Основна кліматична загроза, на адаптацію до наслідків якої направлений проєкт |  | Екстремальна спека |
| Інші кліматичні загрози, на адаптацію до наслідків яких направлений проєкт |  | Посуха та дефіцит води |
| Вразливі групи населення |  | Жінки, діти, особи з хронічними захворюваннями, особи, особи з проблемами у пересуванні |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2024-2030 |
| Стан виконання |  | Виконується |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Публікації |  |  |
| Сторінка вебсайту |  |  |
| Результати проєкту |  |  |
| Виконання проєкту зі створення, реконструкція міських скверів та зелених зон надасть можливість місту адаптовуватися до підвищення температури в періоди екстремальної літньої спеки. Це покращить зовнішній вигляд міста, зробить його сучаснішим, привабливим для проживання і відвідування. Достатня кількість зелених зон у місті створюють острівки охолодження у літню спеку, стають магнітами для проведення вільного часу мешканцями і гостями міста. Популярні місця відпочинку також приваблюють бізнес і об’єкти сфери обслуговування і відпочинку, що сприяє розвитку економіки і туристичної сфери. Зелені зони з достатньою зеленою масою листя сприяють покращенню якості повітря, осадженню пилу, виділенню кисеню та поглинанню СО2. |  |  |

Ключовий захід # 2. Створення велосипедної мережі

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Розвиток велосипедної мережі та облаштування безбар’єрної мережі для засобів малої мобільності |  |
| Опис проєкту (до 300 слів) | Оскільки велосипедний рух у Бучанській МТГ дуже популярний, багато жителів міста мають власні велосипеди, а з приходом нових технологій стало можливим впровадження також і засобів малої мобільності (борди, моноколеса, електросамокати, скутери), стало необхідним створення мережі велодоріжок зі створенням структури скрізного пересування – щоб з любої точки міста можна було без перешкод добратися до потрібного пункту призначення. Створення сучасної безбар’єрної мережі для пересування по місту велосипедами та іншими засобами малої мобільності, полегшення руху дитячими возиками дозволить пришвидшити пересування містом в періоди спеки, зменшити використання автомобільного транспорту і скоротити викиди СО2 на вулицях міста. |  |
| Метод фінансування | Бюджет громади, інші кошти |  |
| Відповідальні за впровадження | Бучанська міська рада |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 12 000 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 273 973 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Показники проєкту щодо адаптації до зміни клімату |  |  |
| Основний сектор господарювання, на підвищення адаптації якого направлений проєкт |  | Транспорт |
| Інші сектори господарювання, на підвищення адаптації яких направлений проєкт |  | Охорона здоров’я, Планування землекористування, Туризм |
| Основна кліматична загроза, на адаптацію до наслідків якої направлений проєкт |  | Екстремальна спека |
| Інші кліматичні загрози, на адаптацію до наслідків яких направлений проєкт |  | - |
| Вразливі групи населення |  | Діти, Молодь, Жінки, Особи з хронічними захворюваннями |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2026 |
| Стан виконання |  | 2030 |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | - |
| Результати проєкту |  |  |
| Створення сучасної безбар’єрної мережі для пересування по місту велосипедами та іншими засобами малої мобільності, полегшення руху дитячими возиками дозволить пришвидшити пересування містом в періоди спеки, зменшити використання автомобільного транспорту і скоротити викиди СО2 на вулицях міста. |  |  |

7.3.Опис інших заходів з адаптації до зміни клімату

- Навчання та інновації

Оповіщення у надзвичайних ситуаціях засобами радіо-, теле-оповіщення, через оповіщення в соціальних мережах, спеціалізованих мобільних додатках, на інформаційних екранах міста.

Діяльність з оповіщення населення щодо настання надзвичайних ситуацій постійно проводиться Державною службою з надзвичайних ситуацій, представниками міської адміністрації. Засобами теле- радіо- мовлення розповсюджується інформація серед населення про наявну небезпеку у зв’язку з загрозою від екстремальної спеки, сильного вітру та штормових поривів вітру (штормові попередження), випадків туману на дорогах, лісових пожеж, горіння трави та сміття.

Українська гідрометеослужба надає прогнози погоди на наступні 2, 7, 14 днів та попереджує про загрози небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. У зв’язку з загрозами для здоров’я людини в періоди екстремальною спеки пропонується особливо звертати увагу на прогноз підвищення температур до критичних значень та надавати рекомендації щодо поведінки у таких умовах.

Крім загально прийнятих засобів теле- радіо- мовлення та оповіщення в особливих випадках по мережі гучномовного оповіщення, дуже дієвими стає надання інформації про виникнення надзвичайних ситуацій та стихійних природних явищ через засоби соціальних мереж та інтернет-ресурсів.

Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та стихійних явищ

Працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій  постійно проводиться роз’яснювальна робота з мешканцями міста щодо попередження виникнення пожеж, правил поведінки у лісі, особливостей поведінки у періоди надзвичайних пожежонебезпечних станів в умовах підвищених температур. Організовуються заходи (зустрічі, семінари, відкриті уроки) для школярів для ознайомлення з роботою пожежних та рятувальників.

Проводяться заходи в школах та дитячих садках, на яких роз’яснюються причини та наслідки зміни клімату, обговорюються питання кліматичних змін, що спостерігаються безпосередньо у нашій громаді, та дії, які можливо виконувати для зменшення негативного впливу кліматичних змін, і особливо екстремальної спеки, посухи та дефіциту питної води.

Проведення інформаційної роботи з населенням щодо пояснення питань зміни клімату, кліматичних ризиків та адаптації до їх наслідків

З метою донесення до широкого кола населення причин виникнення зміни клімату, що відбувається на нашій планеті, і особливо проявила себе в останні 30 років, того які загрози несе в собі індустріалізація, збільшення викидів парникових газів в рамках плану адаптаційних заходів планується проведення комплексу заходів для населення громади. Інформаційні заходи будуть проводитись серед різних груп населення – серед дітей у дитячих садках і школах, молоді, активних мешканців, для представників бізнесу, промисловості і сільського господарства.

Мета – пояснити причини кліматичної кризи та надати необхідні знання для того, щоб підвищити здатність до адаптації в населення громади, бізнес-середовища. Розуміючи причини і наслідки кліматичних загроз, що існують на території громади, мешканці зможуть краще підготуватися і таким чином мінімізувати вплив кліматичних ризиків.

Використання джерел відновлювальної енергії – теплових насосів, СЕС, геліоколекторів та акумуляторів електроенергії для резервного використання

Як альтернативний шлях для створення локального джерела живлення можливо використовувати новітні системи виробництва електричної енергії та тепла, як то сонячні електростанції, вітрові генератори, теплові насоси типів повітря-вода, повітря-повітря, земля-вода. Подібними типами відновлювальних джерел можливо забезпечити установи охорони здоров’я, дитячі навчальні заклади, інформаційно-комунікаційне обладнання.

Крім необхідного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях ці технології дозволяють значно економити на споживанні зовнішніх енергетичних ресурсів і зменшувати викиди вуглецевого газу у повітря.

Термомодернізація будівель муніципальних установ та організацій

Детально обсяги реалізації цього заходу (планове та фактичне фінансування, скорочення енергоспоживання, зменшення викидів СО2) описані в пункті «План заходів з пом’якшення зміни клімату».

Основна мета проведення термомодернізації муніципальних будівель – зменшення споживання енергоресурсів та як наслідок зменшення витрат місцевого бюджету на утримання будівель.

Але крім ефекту зменшення споживання існують і інші, не менш значимі переваги – після проведення термомодернізації значно покращуються умови комфорту перебування у приміщеннях – нормалізується температура та вологість, ліквідуються протяги. Тому в періоди екстремальних морозів можливо забезпечити достатній нагрів у приміщеннях, а у літню спеку не допустити підвищення температур у приміщенні до критичних значень. Після проведення термомодернізації покращується і технічних стан будівлі – усуваються протікання покрівлі, будівля стає більш захищеною у період екстремальних злив та снігопадів. А під час сильного вітру та шквалів приміщення не будуть продуватися, як то було раніше.

Термомодернізація приватних житлових будівель

Детально обсяги реалізації цього заходу (планове та фактичне фінансування, скорочення енергоспоживання, зменшення викидів СО2) описані в пункті «План заходів з пом’якшення зміни клімату».

Вигоди від проведення термомодернізації будівель стають очевидними, і в умовах постійного подорожчання енергоресурсів власники приватного житла проводять заходи з покращення енергоефективності свого житла, або навіть повну термомодернізацію за свій власний рахунок, а також з залученням коштів державної програми «Теплі кредити».

Для активізації процесу виконання енергоефективних заходів для житла працює міська програма відшкодування частини витрат на проведення енергоефективних заходів для власників приватних будівель та квартир.

Виконання заходів з енергоефективності для приватного житла забезпечує комфортні умови проживання протягом усього року. Взимку під час опалювального сезону, в міжсезоння, а також у періоди надзвичайної спеки, теплоізоляція дозволяє підтримувати комфортну температуру всередині приміщень.

Термомодернізація багатоповерхових  житлових будівель

Детально обсяги реалізації цього заходу (планове та фактичне фінансування, скорочення енергоспоживання, зменшення викидів СО2) описані в пункті «План заходів з пом’якшення зміни клімату».

Для проведення термомодернізації в Україні починаючи з 2019 року розпочав свою роботу Фонд Енергоефективності, що сприяє багатоповерховим будинкам, в яких працює ОСББ, провести термомодернізацію, і відшкодовує до 50% від повної вартості матеріалів та проведення робіт.

Термомодернізація будинку є ключовим фактором для зменшення енергоспоживання та комунальних витрат, забезпечуючи при цьому комфортні умови проживання. В умовах зміни клімату, що призводить до підвищення літніх температур, такі заходи допомагають підтримувати комфортну температуру всередині приміщень і знижують ризики серцево-судинних та респіраторних захворювань.

Оновлення спеціалізованої техніки для очистки транспортних шляхів від снігу

Сильні снігопади у зимовий період не є новими обставинами у нашій місцевості, але зміни клімату спричиняють зміну динаміки у випадінні опадів – збільшується кількість сильних снігопадів, що призводить до перекриття транспортних шляхів, зупинки руху приватного, громадського транспорту, транспорту швидкої медичної допомоги.

Для зменшення вартості виконання робіт з розчистки доріг рекомендується поступово оновлювати снігоочисну техніку та іншу спеціалізовану техніку для розчистки та прибирання на шляхах пересування і в зелених зонах населених пунктів.

Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у сфері водопостачання та водовідведення

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення необхідно підтримувати у робочому стані насосне обладнання та обладнання водопідготовки та водоочищення.

Оскільки технології постійно розвиваються рекомендується періодично проводити енергоаудит та у відповідності з наданими рекомендаціями реалізовувати запропоновані заходи з модернізації обладнання та запровадження нових технологій. Наприклад, заміна старих насосів на насоси з частотним регулюванням дозволить суттєво підвищити енергоефективність та знизити витрати на електроенергію.

Модернізація очисних споруд з очистки стічних вод за новітніми технологіями

Більшість очисних споруд, термін експлуатації яких вже більше 30 років, є застарілими і не виконують своїх основних функцій – очистки  господарсько-побутових стічних вод.  У зв’язку з чим відбувається забруднення навколишнього середовища неочищеними стічними водами (особливо поверхневих водних об`єктів). Неправильна експлуатація очисних споруд  та закінчення гарантійного терміну основного обладнання призводять погіршення показників якості очищеної води. Даний тип очисних споруд потребує обов’язкової модернізації або реконструкції.

Як варіант проведення робіт з реконструкції може бути виконано: нанесення гідроізоляційного покриття на внутрішні частини існуючих залізобетонних конструкцій (первинні відстійники, аеротенки, вторинні відстійники), нанесення антикорозійного покриття на існуючі металеві конструкції, демонтаж та заміна технологічних трубопроводів та запірної арматури на сучасні та довговічні, заміна решіток на комбіновані блоки механічного очищення, реконструкція існуючих піскоуловлювачів із утворенням в їх конусній частині зваженого шару піску для покращення його видалення, виведення з експлуатації мулових майданчиків, заміна технологічного обладнання відстійників та інше.

Використання нових інформаційних технологій (квадрокоптер) для відеоспостережень з метою вчасного реагування на лісові та наземні пожежі

Придбання для потреб пожежно-рятувальної частини квадрокоптера надасть можливість проводити відеоспостереження над лісовими ділянками, у місцях небезпечних до виникнення пожежі, а також покращить координацію дій під час пожежогасіння. За рахунок використання квадрокоптера вдасться зменшити ушкодження від пожарів завдяки вчасному виявленню та ліквідації пожеж.

- Доступ до сервісу

Капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення та будівництво нових трас

З метою забезпечення якісних послуг з водопостачання для користувачів мережі водопостачання регулярно кожного року проводяться ремонтні роботи на трасах водогонів, в нових кварталах приватної забудови прокладаються нові траси трубопроводів мереж водопостачання та водовідведення. Це дозволяє забезпечити якісною питною водою більше споживачів, що в свою чергу покращить здоров’я населення.

З метою зменшення втрат води рекомендується встановлення лічильників води на основних пунктах водорозподілу, та проведення регулярних перевірок роботи обладнання.

Модернізація зливової каналізації, запровадження природо-орієнтованих рішень водовідведення (дощові садки, дренажні заглиблення тощо).

У зв’язку зі збільшенням випадіння опадів, які мають нерівномірних характер, збільшилася кількість екстремальних злив, що призводить до підтоплення території міста, пошкодження інфраструктуру міста.

Для зменшення руйнівних наслідків від підтоплень через зливи, подовження терміну експлуатації будівель рекомендовано розробити проєкт та поступово провести модернізації зливової каналізацію у м. Буча та інших населених пунктах громади. У місцях, де постійно після кожної зливи утворюються зони підтоплення рекомендується зробити канали та шляхи відведення води і за потреби відновити дорожнє покриття.

Як метод боротьби із наслідками екстремальних злив можна запропонувати створення "дощових садків", які окрім того, що затримують надмірну кількість опадів, здатні очищувати та зволожувати повітря за рахунок рослин. Також у випадку комплексного запровадження дощових садків можливо досягти заощадження коштів громади в наслідок зменшення надходження дощової води до загальної системи очищення стічних вод.

Створення комфортних умов перебування в організаціях, установах, торгівельних точках в періоди екстремальної спеки (дотримання нормативної температури) через використання кондиціонерів та забезпечення доступу до питної води

Тенденція до використання кондиціонерів поступово стає звичною практикою. В торгівельних закладах та громадських організаціях встановлюються обладнання для кондиціонування повітря. Але необхідно через проведення роз’яснювальної роботи з керівниками закладів та установ доводити до відома про необхідність забезпечення комфортних температур в сезон спеки. Немає потреби терпіти високі температури (28 С і вище), які зашкоджують здоров’ю людей, призводять до погіршення дихання та ускладнень серцево-судинних захворювань.

Рекомендується в місцях великого скупчення людей, де найближчим часом не планується проведення термомодернізації, теплоізоляції стін будівель, встановити обладнання для кондиціонування.

В громадських місцях та установах рекомендується встановлювати кулери з питною водою, або тримати запас питної води в упаковці.

Встановлення автоматів продажу питної води в торгівельних точках, організація торгівельної мережі з продажу та доставки питної води

З метою забезпечення доступу до питної води пропонується за ініціативи місцевого підприємництва організувати місця продажу питної води на постійній основі (автомати). Для груп населення, що є віддаленими від торгівельних точок планується організувати комерційну службу замовлення і доставки питної води.

Такий захід дозволить забезпечити першочергову потребу у питній воді у разі різкого зменшення рівня ґрунтових вод, або погіршення  їх хімічного складу до моменту виправлення ситуації.

Встановлення фонтанчиків з питною водою, місць для охолодження («водяні ворота», фонтани)

В паркових зонах, на площах, в місцях відпочинку рекомендовано влаштовувати фонтанчики з питною водою для забезпечення населення доступу до питної води у періоди надзвичайної спеки. Для того щоб, при пересуванні по населеному пункту в спекотний період існувала можливість охолодитися, пропонується влаштовувати на основних шляхах пересування , на площах у населених пунктах  «водяні ворота» або інші засоби зволоження повітря (реалізовано біля паркової зони).

Розвиток велосипедної мережі та облаштування безбар’єрної мережі для засобів малої мобільності

Оскільки велосипедний рух у Бучанській МТГ дуже популярний, багато жителів міста мають власні велосипеди, а з приходом нових технологій стало можливим впровадження також і засобів малої мобільності (борди, моноколеса, електросамокати, скутери), стало необхідним створення мережі велодоріжок зі створенням структури скрізного пересування – щоб з любої точки міста можна було без перешкод добратися до потрібного пункту призначення.

Створення сучасної безбар’єрної мережі для пересування по місту велосипедами та іншими засобами малої мобільності, полегшення руху дитячими возиками дозволить пришвидшити пересування містом в періоди спеки, зменшити використання автомобільного транспорту і скоротити викиди СО2 на вулицях міста.

Створення системи велодоріжок та велотрас між населеними пунктами громади

На даний момент від міста Буча у напрямку сусідніх населених пунктів вже існують маршрути, що використовуються жителями і гостями міста для велосипедних поїздок. Це так звані стихійні велотраси по пісочному ґрунту з перешкодами (коріння, гілки, пісок), або уздовж автомобільних трас.

Для розвитку ідеї міжміської мобільності і розширення можливості використання цих маршрутів для всіх груп населення, пропонується провести заходи з упорядкування декількох маршрутів, можливо зі створенням твердого покриття, встановленням вказівників, створення та розміщенні на початку траси карти маршруту.

Такий захід надасть можливість більшій кількості населення міста та гостям міста використовувати час літної спеки для відпочинку на природі, створює додаткові місця для охолодження і сприяє покращенню здоров’я і фізичного стану населення.

Підтримка працездатності резервних джерел енергії на випадок відключення електроенергії для організацій з високим ступенем вразливості – лікарень, обладнання водопостачання, водовідведення

В умовах підвищеного ризику втрати електропостачання внаслідок екстремальних снігопадів, ожеледі, сильного вітру та шквальних поривів вітру необхідно забезпечити наявність джерел автономного живлення для установ, які є особливо вразливі до втрати електропостачання: лікарняні заклади, системи водопостачання та водовідведення, системи загального оповіщення, інформаційно-комунікаційне обладнання.

Для забезпечення автономного живлення можливо використовувати  дизельні установки, бензинові двигуни, електричні акумулятори, блоки безперебійного живлення. В разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно мати розроблену схему підключення обладнання до резервних джерел живлення, проводити регулярні навчання персоналу щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

- Соціально-економічні

Популяризація страхування від наслідків стихійних явищ

Не завжди вдається попередити дію стихійних природних явищ. Наприклад, незважаючи на всі засоби попередження дуже важко запобігти наслідків граду, або сильного вітру і шквалів. Тому страхування від наслідків стихійних явищ може стати запорукою отримання відшкодування в разі ушкоджень на полях або ушкоджень будинків і господарських споруд. Рекомендується провести роботу з представниками страхових організацій та проводити популяризацію страхування від наслідків стихійних явищ.

- Державні та інституційні

Підтримка системи відведення паводкових вод (дренажів, каптажів, канав, водовідвідних каналів тощо) та інженерних систем і обладнання для відкачування паводкових вод в працездатному стані

Виконання робіт по підтримці системи відведення паводкових вод (дренажів, каптажів, канав, водовідвідних каналів) знаходиться у віданні працівників відділу охорони водних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а у випадках повеней також і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Робота з запобігання надзвичайних наслідків в разі повеней, підтоплення інфраструктури населених пунктів ведеться цими установами разом з представниками Бучанської громади.

- Природне навколишнє середовище

Розробка концепції озеленення і рекреації громади

В місті діють прийняті у 2012 році «Положення про правила благоустрою міста Буча» зі змінами, якими регламентується порядок догляду за зеленими насадженнями, описані вимоги до впорядковування територій і утримання елементів благоустрою. Догляд за зеленими насадженнями відповідає «Правилам утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

Пропонується розробити концепцію озеленення міста та інших населених пунктів громади, яка включала б в себе планування подальшого розвитку зелених зон, описувала методи догляду за зеленими насадженнями, передбачала обрання типів насаджень, які є стійкими до періодів спеки та посухи.

До розробки концепції можуть бути запрошені екологічні організації та представники вищих навчальних закладів за напрямком екології, біології та клімату.

Реконструкція міських скверів та зелених зон

Проведення реконструкції зелених зон та скверів м. Буча –це один з основних напрямків подальшого розвитку зеленої інфраструктури. Пропонується інвентаризувати вільні ділянки, що можуть бути використані для влаштування скверів та зелених зон та поступово провести роботи з благоустрою, створення міських лук, висадження дерев та кущів.

Влаштування стоянок автомобілів у місті з плитки типу «Решітка» для покращення стоку води та зменшення суцільного дорожнього покриття

На ділянках щільної забудови у центрі міста для влаштування покриття місць стоянок автомобілів є сенс використовувати плитку або пластикові вимощення решітчастої структури. Це надає можливості для утворення надійної основи під стоянку і в той же час не заважає стоку дощової води. Таке влаштування території покращує вигляд у забудові і надає додаткової привабливості населеним пунктам громади.

Використання для озеленення міста місцевих рослин та сортів трави, стійких до спеки та посухи

Для зменшення пошкоджень трав’яного покрову та стійкості квітучих рослин до літньої спеки та посухи рекомендується використовувати рослини, або сорти і гібриди, які найкраще пристосовані до високих температур та спеки, мають глибоке коріння. Крім привабливого вигляду такі рослини дозволять зберегти ґрунт від ерозії, а комунальників від надмірних витрат на відновлення трав’яного покрову та квітів.

Планування та висадка молодих дерев в місті, вчасне прибирання аварійних дерев

З метою запобігання наслідків сильного вітру та штормових поривів вітру, буревіїв пропонується налагодити регулярну щорічну практику оновлення лісових насаджень в місті: заздалегідь спланувати місця висадки молодих дерев, створення нових зелених зон та реновації насаджень в існуючих зелених зонах.

Паралельно організувати роботу по видаленню застарілих аварійних дерев, які можуть нанести збитків у разі сильного вітру та шквалів.

Впровадження практики компостування палого листя після прибирання міських територій

До прибирання загальноміських територій у Бучанській громаді залучаються КП «Бучасервіс», КП «Бучазеленбуд» та громадськість (під час проведення толоки). Щороку, восени в період опадання листя та весною, при прибиранні після зимового періоду, збираються великі обсяги палого листя та хвої, що вивозяться на звалище.

Пропонується запровадити збір об’ємів палого листя, сухої трави та компостування його для подальшого використання в якості підживлення для дерев, на клумбах міста та для продажу зацікавленим особам.

Впровадження такого підходу до утилізації листя та сухої трави надасть змогу зменшити об’єми, що вивозяться на звалище, оплату за вивезене сміття, та отримати якісне органічне добриво, яке надалі можна використовувати для міських потреб в озелененні та для продажу особам, які мають потребу купувати компост для власного господарства.

Крім того, це надасть гарний приклад для власників приватних будинків та ділянок щодо поводження з палим листям та рослинними відходами, та створить живий приклад альтернативі спалювання.

Розробка інструкцій, навчання та контроль персоналу комунальних служб щодо догляду за газонами міста для запобігання висушування і руйнування газону

Захід, який пропонується, допомагає у вирішенні проблеми пересихання газонів на міській території. Догляд за зеленими насадженнями міста регламентується прийнятими «Правилами благоустрою», але в них не надається детальних рекомендацій до виконання робіт з утримання газонів та зелених насаджень у місті.

Так, для запобігання руйнуванню та висушуванню газонів пропонується проводити регулярні навчання з персоналом комунальних служб, що займається підстриганням газонів. Для того, щоб забезпечити кращу стійкість газону необхідно зрізати рослинність, залишаючи не менше ніж 5-6 см стебла трави. В такому випадку трава має потенціал для збереження вологи і подальшого росту. «Вибривання», коротке зрізання трави призводить до втрати стійкості до високих температур і загибелі газону. В свою чергу це призводить до наступних додаткових фінансових витрат для відновлення трав’яного покриву.

Також можна практикувати зменшення разів косіння газонів для кращої стійкості трав, можливості цвітіння квітів, покращення біорізноманіття.

Використання у озелененні зон різнотрав’я, як окремого типу зеленого покриття

У містах України набуває поширення практика влаштування зон різнотрав'я, що потребують лише дворазового косіння за сезон. Догляд за такими зонами є бюджетнішим, ніж догляд за газоном, а також має ряд додаткових переваг. Наприклад, за рахунок того, що ці рослини вищі за звичайний газон, вони краще поглинають пил та шкідливі речовини з атмосфери, а також краще охолоджують повітря у періоди літньої спеки. Завдяки розвиненій кореневій системі рослин зони з різнотрав'ям краще поглинають дощову та ґрунтову воду і не потребують поливу. Також зони з різнотрав'ям є гарним способом для підтримки гармонійного представлення біорізноманіття в умовах урбанізованого середовища.

Збір та утилізація сміття на приміській території

Дуже часто приміська територія стає місцем для відпочинку і дозвілля містян. Але завдяки відсутності достатньої культури у деяких відпочиваючих в приміській території створюються скупчення сміття, залишків відпочинку (пакування, скло, неприбрана територія).

Таке недбале ставлення до місць відпочинку, до людей навколо, призводить до зміни ставлення до охорони зелених зон, є причиною забруднення та виникнення пожеж.

На даний час приміська територія прибирається виключно ентузіастами, людьми небайдужими, самостійно або групами.

При організації таких заходів попередньо варто проводити інформаційну кампанію серед населення для залучення більшої кількості учасників, а також запрошувати громадські організації міста.

Пропонується двічі у рік проводити організовані акції «Екологічна толока» із залученням колективів міських підприємств установ та організацій для прибирання  приміської зони , що допоможе мати охайну, приємну територію навколо міста, та зберегти місто від займань.

Проведення інвентаризації торфовищ у межах громади

Питання адаптації до наслідків зміни клімату є дуже складним, якщо говоримо про наслідки екстремальної спеки і виникнення пожеж у лісі, а особливо на заболочених ділянках з покладами торфу. Такі території активно осушувалися у ХХ сторіччі для збільшення площі, придатної для сільського господарства. А зараз в умовах екстремального росту температур, посухи у літній період та самозаймань на торфовищах, дуже важко передбачити подібні події, а тим більше їм запобігти.

Одним з небагатьох способів зменшити імовірності займань на торфовищах – є відновлення боліт. Щоб розпочати цей процес пропонуємо першим кроком провести інвентаризацію торфовищ у межах громади, особливо звернув увагу на осушені торфовища, які становлять небезпеку самозаймання у періоди літньої спеки.

Наступними кроками буде консультації зі спеціалістами з водного господарства, екологами і розробка шляху для віднесення цих території до природо-охоронних зон, а в подальшому відновлення водного балансу на цих територіях.

Розділ 8. Планування території громади та її використання

Загальна площа громади складає 634,764 км2.

Станом на 2024 рік розроблені Генеральні плани 52 населених пунктів Бучанської ТГ: м. Буча, селищ Ворзель, Мироцьке.

Комплексний план просторового розвитку території Бучанської ТГ станом на початок 2024 року ще не розроблений.

Єдиним максимально детальним джерелом інформації щодо розподілу та використання території громади є Довідка з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ).

Рис. 8.1. Структура земельного фонду Бучанської МТГ

На рисунку 8.1. наведена структура територій Бучанської громади з розподілом земель за типом використання відповідно інформації з довідки за формою 6-зем станом на початок 2024 року.

Як можна побачити 53%, більш ніж половину всієї площі громади займає рілля. Крім того ще 10,3% складає територія пасовищ та 6,1% сіножаті. Тобто за типом використання територій Бучанська громада має яскраво виражений сільськогосподарський напрямок використання земель і господарювання.

До лісів та інших лісовкритих площ відноситься 20,9% від загальної території громади. Ще 1,1% складають багаторічні насадження, 0,2% - болота, 1,5% - водовкриті поверхні (землі водного фонду). Ці території (разом 23,6%) відносяться до лісових господарств, заказників, природоохоронних зон, пам’яток природи.

Територія забудови складає 4,7%. Забудова населених пунктів громади в більшості має приватну садибну забудову. Багатоповерхова забудова присутня тільки в м. Буча, селищах Ворзель, Бабинці та с. Гаврилівка, Мироцьке.

Рис. 8.2. Мапа Бучанської МТГ

Зона основного розселення на території громади локалізується в південній частині громади. В центральній частині громади у напрямку із західного півдня до північного сходу розташовані лісовкриті території. Основна частина населення проживає в м. Буча та селах, Ворзель і Блиставиця. Через м. Буча проходить шлях міжнародного сполучення у напрямку Київ-Коростень (так зване Варшавське шосе).

У м. Буча проживає 68% від загального населення громади. Щільність населення дорівнює 1409 особи/км2 станом на 2024 рік. Для інших населених пунктів громади середня щільність заселення складає 75,1 осіб/км2.

В м. Буча використовується Генеральний План, що був оновлений у 2021 році. Розроблені пояснювальна записка (внесення змін до Генерального плану м. Буча Київської області); графічна частина: схема розташування територій, до яких вносяться зміни (М 1:10000), план існуючого використання території, схема існуючих планувальних обмежень (М 1:5000); Генеральний план (основне креслення) (М 1:5000); схема проєктних планувальних обмежень (М 1:5000); схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту (М 1:5000).

Також в рамках внесення змін до Генплану м. Буча була розроблена Модель перспективного розвитку території Бучанської громади (М 1:50000), що включена до комплекту графічних матеріалів Генплану.

Схема водопостачання та водовідведення, Схема системи централізованого теплопостачання, Система зливової каналізації не розроблялися.

Рис. 8.3. Генеральний план м. Буча.

Рис. 8.4. Модель перспективного розвитку територій Бучанської громади.

Розділ 9. Визначення джерел фінансування запланованих заходів ПДСЕРК

Плановий обсяг  коштів, які необхідно скерувати на реалізацію проєктів у обраних секторах ПДСЕРК для досягнення встановлених цілей з пом’якшення наслідків зміни клімату до 2030 року становить 8 802 661,8 тис. грн. (табл. 9.1.).

Таблиця 9.1.

Обсяг необхідних інвестицій для впровадження заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату (енергоефективних заходів) 
у Бучанській МТГ для виконання зобов’язань ПДСЕРК

| Сектори | Виконані інвестиції станом на 2024 р., тис. грн. | Загальна вартість інвестицій, тис. грн. | Відсоток виконаних інвестицій, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 411460,1 | 3233031,5 | 12,8% |
| Муніципальне зовнішнє освітлення | 600,0 | 15600,0 | 3,8% |
| Інші муніципальні об’єкти (Водоканал) | 4554,3 | 2813847,5 | 0,2% |
| Третинні будівлі, обладнання/об’єкти | 6,0 | 60,0 | 10,0% |
| Житлові будівлі | 391223,9 | 2172597,8 | 18,0% |
| Транспорт |  |  |  |
| Транспорт (муніципальний, громадський, приватний і комерційний) | 0,0 | 65540,0 | 0% |
| Іншій транспорт (вивезення ТПВ) | 0,0 | 5000,0 | 0,0% |
| Місцеве виробництво енергії |  |  |  |
| Місцеве виробництво електроенергії | 0,0 | 391100,0 | 0,0% |
| Місцеве виробництво тепла/холоду | 0,0 | 101625,0 | 0,0% |
| Інше |  |  |  |
| Поводження з ТПВ | 0,0 | 4260,0 | 0,0% |
| Всього | 807 844,3 | 8 802 661,8 | 9,2% |

Забезпечення в достатньому обсязі фінансових інвестицій, направлених на реалізацію енергоефективних проєктів та проєктів з адаптації до зміни клімату, є необхідним для успішної реалізації ПДСЕРК.

У секторі «Муніципальні будівлі, обладнання та споруди», як основне джерело фінансування, розглядаються кредитні та грантові кошти із забезпеченням співфінансування із бюджету громади.

Для житлових будівель значну частину фінансування забезпечують мешканці (близько 30-50% співфінансування, залежно від комплексності виконання енергоефективних заходів) та державний бюджет в рамках програми «Енергодім». Крім того є можливість залучення банківських кредитів для впровадження енергоефективних заходів, які починають надавати українські банки.

Для інших секторів визначальним джерелом фінансування, окрім кредитних та грантових коштів, є власні кошти споживачів, установ, організацій та підприємств-постачальників енергетичних ресурсів.

Таким чином, для реалізації ПДСЕРК Бучанської МТГ розглядаються наступні джерела фінансування:

Цільові програми (міський бюджет)

Цільові бюджетні програми громади є основним фінансовим джерелом при плануванні і реалізації заходів малої та середньої вартості. Такі заходи можуть повністю або частково фінансуватися з бюджету громади.

Також міській бюджет виступає як джерело, що бере участь співфінансування від 10 до 30% при залученні кредитування або грантових коштів.

Однією з дієвих програм із залученням мешканців до планування і реалізації заходів може бути програма типу «Бюджет участі» (Громадський бюджет), яка дозволяє вирішити нагальні питання міської інфраструктури, екологічні проблеми за ініціативою громадян, запровадити новітні урбаністичні рішення, а також надає можливість активним мешканцям покращити свої навички у провадженні проєктів.

Державні цільові програми (державний бюджет)

Державні програми, які регулюються Законами України і підзаконними актами. Реалізація державних цільових програм координується міністерствами, або обласними профільними управліннями.

Як приклад, до таких програм можна віднести державну програму «Енергодім», що реалізується через Фонд Енергоефективності, програму «єВідновлення», державну програму «Велике будівництво» (період дії 2020-2022 рр.), профільну програму Міністерства молоді та спорту з будівництва та реконструкції спортивних споруд.

Окремо можна виділити фінансування з Державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР), завдяки якому останні роки були виконано безліч проєктів з енергоефективності по всій Україні.

Для відновлення енергетичної інфраструктури, будівель, що пошкоджені під час повномасштабної агресії росії розпочала діяльність державна Програма з відновлення України, для фінансування якої створюються фонди відновлення (наприклад «Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури»).

Муніципальні облігації (запозичення)

Для фінансування своїх середньострокових інвестиційних проєктів місцева влада може залучати інвестиційні ресурси на внутрішньому

або зовнішніх фінансових ринках шляхом випуску облігацій.

Грантові проєкти

Зазвичай грантові кошти на впровадження інфраструктурних інвестиційних проєктів надаються містам і підприємствам-учасникам проєктів міжнародної технічної допомоги. Оскільки грант є безповоротним цільовим фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проєктів від більшості грантодавців має невеликі обсяги і здебільшого спрямовані на фінансування невеликих демонстраційних проєктів (особливо у напрямку ВДЕ), та/або на проведення передпроєктної підготовки (енергоаудити, складання ПКД, бізнес-планів, консультаційна допомога експертів).

За рахунок підвищення ефективності роботи системи енергоменеджменту значно зростає ймовірність залучення грантових коштів у короткостроковому і середньостроковому періоді для фінансування м'яких заходів, демонстраційних та пілотних проєктів. Це найбільш бажане джерело в короткостроковому періоді, тому громаді необхідно активізувати роботу із залучення максимального обсягу грантових коштів у проєкти з енергоефективності та зеленого відновлення.

Залучення кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій і програм

Бучанська МТГ у продовж останніх років розпочала активне залучення джерел фінансування енергоефективних проєктів. Значною частиною фінансування забезпечуються за рахунок залучення кредитних та грантових ресурсів міжнародних фінансових інституцій і програм.

Очевидним є те, що обсяги коштів, що можуть бути виділені з міського бюджету (зокрема з бюджету розвитку), або грантові кошти, які залучені від міжнародних фінансових інституцій, є недостатніми, особливо для впровадження проєктів глибокої термомодернізації будівель.

Для раціонального використання можливостей міського бюджету кошти здебільшого мають бути скеровувані на забезпечення необхідної частки співфінансування енергоефективних проєктів в рамках залучення низько-відсоткових кредитів міжнародних організації.

Можливими варіантами співпраці для реалізації майбутніх енергоефективних проєктів вважаються наступні міжнародні фінансові інституції: NEFCO (Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)), UNDP (Програма розвитку ООН в Україні), IFC(Міжнародна фінансова корпорація), EBRD (Європейський банк реконструкції та розвитку), E5P - Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership (Східна Європа «Енергоефективність» та Екологічне партнерство), ЄІБ (Європейський інвестиційних банк), WB (Світовий банк) та інші.

Власні кошти підприємств та установ

У використанні власних коштів можна виділити наступні популярні варіанти:

- використання власних коштів підприємствами, що здійснюють діяльність у сфері виробництва та транспортування теплової енергії, а також мають енергоємне виробництво,

- використання власних коштів установами і організаціями освіти та культури для виконання маловитратних заходів,

- використання амортизаційних відрахувань і власного прибутку, переважно є найдешевшими і найбільш надійними і доступними джерелами фінансування швидкоокупних капітальних інвестицій.

Залучення приватного капіталу на умовах ЕСКО

Залучення приватного капіталу на фінансування довгострокових інвестиційних проєктів може здійснюватися таким чином: фінансування залучає компанія (ЕСКО), яка проводить роботи з

термомодернізації будівлі, а далі надає енергосервісну послугу житловому будинку, або бюджетному закладу відповідно до довгострокового ЕСКО-договору.

В період дії договору відбувається поступова виплата вартості проведених робіт та послуги з обслуговування, що надається ЕСКО-компанією.

Цільові внески співвласників багатоквартирних будинків

Цільові внески сплачуються співвласниками багатоквартирних будинків в обсязі, визначеному загальними зборами ОСББ, і спрямовуються, перш за все, на проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішніх будинкових інженерних систем і капітального ремонту житлового будинку. Хоча обсяг коштів, який таким чином можна мобілізувати в короткий час, досить обмежений, є можливість поєднувати це джерело з іншими джерелами на умовах співфінансування.

Банківські кредити

Найпоширенішою формою фінансування інвестиційних проєктів у житловій сфері та сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії можуть стати банківські кредити від українських банків для фінансування як короткострокових проєктів, так і середньострокових проєктів, а також кредити міжнародних фінансових інститутів та іноземних державних установ, таких як Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, та ін. (для середньострокових і довгострокових інвестиційних проєктів).

Комерційний (товарний) кредит

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, який надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. У покупця завдяки комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується потреба в банківському кредиті. Комерційний кредит, в більшості випадків, має короткостроковий характер. Конкретні терміни і розмір кредиту залежать від виду та вартості товару, фінансового стану контрагентів та кон'юнктури ринку.

Наприклад вид комерційного короткострокового кредиту може використовувати ОСББ від продавця будівельних матеріалів на період до отримання грантових коштів від Фонду Енергоефективності під час проведення заходів з енергоефективності в рамках програми «Енергодім».

Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг є одним з найбільш надійних законодавчо регламентованих інструментів залучення фінансування середньострокових інвестиційних проєктів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Найчастіше фінансовий лізинг використовується за необхідності оновити автопарк, наприклад закупити на умовах фінансового лізингу автобуси або тролейбуси. Організація, що хоче скористатися такою послугою, оплачує послугу лізингу упродовж періоду розтермінованої виплати повної вартості транспортної одиниці (або іншої техніки). На період дії лізингу товар знаходиться у використанні, але не переходить у повну власність клієнта. Дія договору закінчується після повної виплати вартості товару та вартості користування, а товар переходить у власність покупця.

ДОДАТОК 1. Перелік ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу по Бучанській МТГ

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рік застосування показників |  | 2023 |
|  | Найменування області |  | Київська |
|  | Найменування територіальної громади |  | Бучанська |
|  | Характер рельєфу (вказати: рівнинний, горбистий, гірський) | - | рівнинний |
|  | Чисельність населення | осіб | 55340 |
|  | Кількість домогосподарств | од. | 32123 |
| 1 | Загальні дані |  |  |
| 1.1 | Питома кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту (енергоменеджерів) на 10000 населення | %00 | 0,15 |
| 1.2 | Відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, всього, у тому числі: | % | 3,6% |
|  | оплата теплопостачання | % | 1,10% |
|  | оплата водопостачання та водовідведення | % | 0,11% |
|  | оплата електроенергії | % | 1,59% |
|  | оплата природного газу | % | 0,00% |
|  | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | % | 0,75% |
|  | оплата енергосервісу | % | 0,04% |
| 1.3 | Загальне кінцеве споживання енергії на особу | кВт·год/ос. | 10398 |
| 1.4 | Частка відновлювальної енергії в загальному кінцевому споживанні енергії | % | 21% |
| 2 | Громадські будівлі |  |  |
| 2.1 | Структура громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | % | 18% |
|  | будівлі закладів освіти | % | 42% |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | % | 7% |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | % | 1% |
|  | будівлі інших бюджетних установ | % | 32% |
| 2.2 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею) | % | 100% |
| 2.3 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею) | % | 0% |
| 2.4 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею) | % | 13% |
| 2.5 | Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною площею) | % | 3% |
| 2.6 | Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею) | % | 0% |
| 2.7 | Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт·год/м-3 | 102,0 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | кВт·год/м-3 | 162,2 |
|  | будівлі закладів освіти | кВт·год/м-3 | 105,3 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | кВт·год/м-3 | 149,4 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | кВт·год/м-3 | 101,5 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | кВт·год/м-3 | 52,9 |
| 2.8 | Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт·год/м-2 | 130,8 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | кВт·год/м-2 | 148,3 |
|  | будівлі закладів освіти | кВт·год/м-2 | 169,1 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | кВт·год/м-2 | 160,0 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | кВт·год/м-2 | 130,2 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | кВт·год/м-2 | 64,2 |
| 3 | Житлові будівлі |  |  |
| 3.1 | Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках | % | 100% |
| 3.2 | Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | будівлі одноквартирні | % | 45,6% |
|  | будівлі двоквартирні | % | 0,8% |
|  | будівлі багатоквартирні | % | 44,3% |
|  | будівлі для колективного проживання | % | 9,3% |
| 3.3 | Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, всього, у тому числі: | кВт·год/м-2 | 190,1 |
|  | будівлі одноквартирні | кВт·год/м-2 | 218,7 |
|  | будівлі двоквартирні | кВт·год/м-2 | 210,8 |
|  | будівлі багатоквартирні | кВт·год/м-2 | 165 |
|  | будівлі для колективного проживання | кВт·год/м-2 | 167 |
| 3.4 | Питоме фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі: | кВт·год/м-2 | 53,7 |
|  | будівлі одноквартирні | кВт·год/м-2 | 57,2 |
|  | будівлі двоквартирні | кВт·год/м-2 | 40,6 |
|  | будівлі багатоквартирні | кВт·год/м-2 | 50,7 |
|  | будівлі для колективного проживання | кВт·год/м-2 | 51,9 |
| 3.5 | Частка житлових будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею) | % | 0,2% |
| 4 | Зовнішнє освітлення |  |  |
| 4.1 | Структура системи зовнішнього освітлення (за кількістю світлоточок), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | % | 0% |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | % | - |
|  | в паркових зонах | % | - |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | % | - |
| 4.2 | Частка непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі: | % | - |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | % | - |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | % | - |
|  | в паркових зонах | % | - |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | % | - |
| 4.3 | Питома електрична потужність однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі: | Вт/од. | - |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | Вт/од. | - |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | Вт/од. | - |
|  | в паркових зонах | Вт/од. | - |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | Вт/од. | - |
| 4.4 | Питоме річне споживання електричної енергії на роботу однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі: | кВт·год/од. | 190,4 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | кВт·год/од. | 0 |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | кВт·год/од. | - |
|  | в паркових зонах | кВт·год/од. | - |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | кВт·год/од. | - |
| 4.5 | Частка світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла (за загальною кількістю працюючих і непрацюючих світлоточок) | % | 67% |
| 5 | Сфера теплопостачання |  |  |
| 5.1 | Частка централізованого теплопостачання (за опалюваною площею будівель) | % | 25% |
| 5.2 | Частка домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання | % | 20% |
| 5.3 | Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії в системах централізованого теплопостачання | % | 29% |
| 5.4 | Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії в системах централізованого теплопостачання | % | 0% |
| 5.5 | Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в системах централізованого теплопостачання | % | 0% |
| 5.6 | Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії | кг у.п./Гкал | 163,3 |
| 5.7 | Питомі витрати електроенергії при виробництві теплової енергії | кВт·год/Гкал | 23,04 |
| 5.8 | Питомі витрати електроенергії на транспортування теплової енергії | кВт·год/Гкал | - |
| 5.9 | Частка втрати теплової енергії в теплових мережах | % | 5,1% |
| 5.10 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | % | 3,4% |
| 5.11 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | % | 79% |
| 5.12 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку послуги з постачання гарячої води | % | 0 |
| 5.13 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії | % | 0 |
| 5.14 | Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | % | - |
| 5.15 | Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | % | 100% |
| 6 | Сфера водопостачання і водовідведення |  |  |
| 6.1 | Структура системи питного водопостачання (за чисельністю населення), всього, у тому числі: | % | - |
|  | централізованого | % | 63% |
|  | нецентралізованого | % | - |
| 6.2 | Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водопостачання, всього, у тому числі: | кВт·год/м-3 | 543,7 |
|  | на виробництво (забір і фільтрацію) води | кВт·год/м-3 | - |
|  | на транспортування води | кВт·год/м-3 | - |
| 6.3 | Лінійний коефіцієнт втрат води | тис.м-3/км | 3,9 |
| 6.4 | Частка виробничих витрат води | % | - |
| 6.5 | Частка втрат води в мережах централізованого водопостачання | % | - |
| 6.6 | Структура системи водовідведення (за чисельністю населення), всього, у тому числі: | % | - |
|  | централізованого | % | 32% |
|  | нецентралізованого | % | - |
| 6.7 | Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водовідведення, всього, у тому числі: | кВт·год/м-3 | 226,5 |
|  | на збирання та транспортування стічних вод | кВт·год/м-3 | - |
|  | на очищення та скидання стічних вод | кВт·год/м-3 | - |
| 6.8 | Частка утилізації осадів стічних вод (за об’ємом в абсолютно сухій речовині) | % | - |
| 6.9 | Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю об’єму (в абсолютно сухій речовині) осадів стічних вод | кВт·год/м-3 | - |
| 6.10 | Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю об’єму осадів стічних вод в абсолютно сухій речовині | кВт·год/м-3 | - |
| 7 | Сфера управління побутовими відходами |  |  |
| 7.1 | Частка населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів | % | - |
| 7.2 | Частка роздільно зібраних побутових відходів (за вагою від зібраних відходів) | % | - |
| 7.3 | Частка рецикльованих (перероблених) побутових відходів (за вагою від зібраних відходів) | % | 45% |
| 7.4 | Частка перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі: | % | 45% |
|  | спалено (термічно оброблено) | % | 0% |
|  | потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії | % | - |
| 7.5 | Частка відновлених побутових відходів (за вагою від зібраних відходів), всього, у тому числі: | % | - |
|  | з виробництвом теплової та/або електричної енергії | % | 0% |
|  | з виробництвом біогазу | % | 0% |
| 7.6 | Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | - |
| 7.7 | Питомий обсяг спалювання природного газу на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | 0% |
| 7.8 | Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | 0% |
| 8 | Громадський транспорт |  |  |
| 8.1 | Питоме споживання енергії громадським транспортом на душу населення | МДж/ос. | 139,9 |
| 8.2 | Питоме споживання енергії громадським транспортом на одиницю пасажирообігу | МДж/(пас·км) | - |
| 8.3 | Частка пасажирообігу громадського нерейкового транспорту, всього, у тому числі: | % | - |
|  | тролейбуси | % | - |
|  | електроавтобуси | % | - |
|  | автобуси | % | - |
| 8.4 | Питоме споживання енергії громадським нерейковим транспортом, всього, у тому числі: | МДж/(пас·км) | - |
|  | тролейбуси | МДж/(пас·км) | - |
|  | електроавтобуси | МДж/(пас·км) | - |
|  | автобуси | МДж/(пас·км) | - |
| 8.5 | Частка пасажирообігу громадського рейкового транспорту, всього, у тому числі: | % | 0 |
|  | метрополітен | % | 0 |
|  | трамваї | % | 0 |
|  | інший електричний рейковий транспорт | % | 0 |
|  | інший неелектричний рейковий транспорт | % | 0 |
| 8.6 | Питоме споживання енергії громадським рейковим транспортом, всього, у тому числі: | МДж/(пас·км) | 0 |
|  | метрополітен | МДж/(пас·км) | 0 |
|  | трамваї | МДж/(пас·км) | 0 |
|  | інший електричний рейковий транспорт | МДж/(пас·км) | 0 |
|  | інший неелектричний рейковий транспорт | МДж/(пас·км) | 0 |

ДОДАТОК 2. Зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги

Всі ціни вказані для кінцевого споживача, враховуючи всі податки та збори

| Сектори кінцевих споживачів енергетичного планування | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі (Бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло, грн/Гкал | 2035,4 | 1825,79 | 1825,79 | 1352,49 | 3500,96 | 3056,81 | 3546,28 | 3546,28 |
| Природний газ, грн/1000м3 | 13235,9 | 16262,38 | 11994,2 | 7865 | 36500 | 16553,89 | 16553,9 | 16553,9 |
| Електроенергія, грн/кВт*год | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,172 | 5,6212 | 6,013 | 7,519 | 7,272 |
| Деревина 1тис/м3 | 894,6 | 1017,1 | 1116,8 | 1162,6 | 1220,7 | 1342,8 | 1700 | 1800 |
| Об'єкти водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія з розподілом, грн/кВт*год | 2,311 | 2,71 | 2,919 | 3,185 | 5,824 | 6,222 | 7,601 | 10,261 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія (розподіл, постачання) грн/кВт*год | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 2,81 | 5,82 | 6,58 | 7,16 | 7,76 |
| Житлові будівлі (Населення) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло, грн/Гкал | 1494,15 | 1847,75 | 1847,75 | 1359,99 | 2032,73 | 2032,73 | 2032,73 | 2032,73 |
| Природний газ, грн/м3 | 6,9579 | 8,5489 | 6,3052 | 8,8361 | 7,99 | 7,98 | 7,96 | 7,96 |
| Електроенергія, грн/кВт*год | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,64 | 4,32 |
| Деревина 1тис/м3 | 895 | 1017 | 1117 | 1163 | 1221 | 1343 | 1700 | 1838 |
| Об'єкти у сфері теплопостачання (в частині споживання електричної енергії для потреб транспортування і розподілу теплової енергії) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія, з розподілом, грн/кВт*год (з ПДВ) | 2,31 | 2,57 | 2,57 | 2,71 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| Газ, грн/1000м3 (з ПДВ) | 6 809,64 | 8 361,85 | 8 361,85 | 8 361,85 | 9 467,89 | 9 467,89 | 9 467,89 | 9 467,89 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин А-95, л | 27,82 | 30,38 | 28,09 | 24,29 | 30,33 | 50,86 | 52,16 | 55,49 |
| Дизельне пальне, л | 25,45 | 29,91 | 27,45 | 22,88 | 29,24 | 54,08 | 51,33 | 51,28 |
| Об’єкти промисловості, сільського господарства, сфери послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія з розподілом, грн/кВт*год | 2,56 | 2,71 | 3 | 3,18 | 5,5 | 6,2 | 6,45 | 8,33 |
| Громадський транспорт та відповідна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельне пальне, грн/л | 20 | 23 | 26 | 26 | 27 | 58 | 58 | 58 |
| Електроенергія з розподілом, грн/кВт*год | 2,56 | 2,71 | 3 | 3,18 | 5,5 | 6,2 | 6,45 | 8,33 |
| Стиснений газ (метан), л | 12,23 | 14,14 | 12,53 | 12,17 | 18,63 | 28,38 | 32,27 | 25,87 |
| Інший транспорт, в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | 27,82 | 30,38 | 28,09 | 24,29 | 30,33 | 50,86 | 52,16 | 55,49 |
| Дизельне пальне | 25,45 | 29,91 | 27,45 | 22,88 | 29,24 | 54,08 | 51,33 | 51,28 |
| Стиснений газ (метан), л | 12,23 | 14,14 | 12,53 | 12,17 | 18,63 | 28,38 | 32,27 | 25,87 |
| Приватний та комерційний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія, грн/кВт*год (з ПДВ) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,64 | 4,32 |
| Бензин | 27,82 | 30,38 | 28,09 | 24,29 | 30,33 | 50,86 | 52,16 | 55,49 |
| Дизельне пальне | 25,45 | 29,91 | 27,45 | 22,88 | 29,24 | 54,08 | 51,33 | 51,28 |
| Стиснений газ (метан), л | 12,23 | 14,14 | 12,53 | 12,17 | 18,63 | 28,38 | 32,27 | 25,87 |
| Зріджений газ, пропан-бутан, л | 18,94 | 20,80 | 21,65 | 22,73 | 25,01 | 31,66 | 33,27 | 35,97 |

Секретар ради		 				           Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій		                        Тетяна ЛІПІНСЬКА

Головний спеціаліст служби енергетичного

менеджменту відділу економічного

розвитку та інвестицій						Алла КРИМІНСЬКА

Європейський зелений курс, детальніше за посиланням: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda

«Керівництво Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах східного партнерства» Угоди мерів щодо Енергії та Клімату, стор. 206.

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/51529/13-Dmytrenko.pdf?sequence=1 – Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. Публікація  Л.В. Дмитренко, С.Л. Барандіч «Вітроенергетичні ресурси України»

https://uabio.org/wp-content/uploads/2012/11/biogas-arzinger-handbook.pdf -  «Виробництво і використання біогазу в Україні», Видавник: Рада з питань біогазу з.т. / Biogasrat e.V.В партнерстві з Адвокатським об’єднанням «Arzinger»

https://uabio.org – сайт UABIO – Біоенергетичної Асоціації  України.

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/10/yak-zahystyty-vrazlyvyh-spozhyvachiv-v-energetytsi-dosvid-yevropejskogo-soyuzu-ta-ukrayiny/ - публікація Вероніки Луцької, інтернет-видання «Хмарочос» в рамках проєкту USAID «Проєкт Енергетичної Безпеки»

https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/24/bilsh-nizh-polovyna-ukrayintsiv-zhertvuyut-inshymy-potrebamy-shhob-splatyty-rahunky-za-energiyu-doslidzhennya-usaid/ - публікація за результатами дослідження USAID Проєкт Енергетичної Безпеки

https://meteopost.com/weather/climate-normals/kiev/