# БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

13.02.2026											№ 225

Про затвердження поточних

індивідуальних технологічних

нормативів використання питної

води для ТОВ «Роял Хауз Девелопмент»

Розглянувши звернення директора ТОВ «Роял Хауз Девелопмент» від 16.01.2026 № 16/01 щодо затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, у відповідності до статей 13, 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», статті 40 Водного кодексу України, Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Товариства з обмеженою відповідальністю «Роял Хауз Девелопмент» (додаються).

2. Встановити строк дії поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для Товариства з обмеженою відповідальністю «Роял Хауз Девелопмент», зазначених у пункті 1 цього рішення, п’ять років.

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Чейчука Д.М.

Міський голова							       Анатолій ФЕДОРУК

| Заступник міського голови | __________________ (Особистий підпис) 13.02.2026 (дата) | Дмитро ЧЕЙЧУК |
| --- | --- | --- |
| Керуючий справами В.о. начальника управління юридично-кадрової роботи | __________________ (Особистий підпис) 13.02.2026 (дата) __________________ (Особистий підпис) 13.02.2026 (дата) | Дмитро ГАПЧЕНКО Юлія ГАЛДЕЦЬКА |
| Начальник управління житлово-комунального господарства та благоустрою | __________________ (Особистий підпис) 13.02.2026 (дата) | Євген НОВОШИНСЬКИЙ |

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

№ 225 від 13.02.2026

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання

питної води для Товариства з обмеженою відповідальністю

«Роял Хауз Девелопмент»

| № п/п | Складові індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємства | Поточні ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/1000 м3 |  |
| ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |  |  |  |  |
|  | Втрати води підприємства | 127,43 |  |
| 1. | Витоки питної води | 77,14 |  |
| 1.1. | витоки при підйомі та очищенні | 0,0 |  |
| 1.2 | витоки води, пов’язані з аваріями на трубопроводах | 0,0 |  |
|  | витікання при аваріях | 0,0 |  |
|  | втрати при промивці та дезінфекції | 0,0 |  |
| 1.3 | сховані витоки води з трубопроводів | 17,84 |  |
|  | протікання через стики і стіни трубопроводів | 17,84 |  |
|  | сховані витоки через невиявлені свищі | 0 |  |
| 1.4 | витоки води з ємнісних споруд | 0 |  |
| 1.5 | витоки води через нещільності арматури | 59,3 |  |
|  | протікання через ущільнення | 48,48 |  |
|  | протікання через закриту арматуру | 10,82 |  |
| 1.6 | витоки води на водорозбірних колонках | 0 |  |
| 2. | Необліковані втрати питної води | 50,29 |  |
| 2.1 | втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 0,28 |  |
|  | витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки | 0,28 |  |
|  | втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | 0 |  |
|  | витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки | 0 |  |
| 2.2 | втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 30,0 |  |
| 2.3 | втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 12,0 |  |
| 2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі | 8,01 |  |
|  | втрати на пожежогасіння | 0,0 |  |
|  | втрати на перевірку пожежних гідрантів | 8,01 |  |
|  | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 30,68 |  |
| 1. | Технологічні витрати на виробництво питної води | 4,61 |  |
| 1.1 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 4,44 |  |
| 1.2 | витрати води на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії | 0,17 |  |
| 1.3 | витрати води на промивку фільтрів знезалізнення | 0,0 |  |
| 1.4 | витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів | 0,0 |  |
| 1.5 | витрати води на промивку контактних освітлювачів | 0,0 |  |
| 2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 24,59 |  |
| 2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 24,59 |  |
| 2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій | 0,0 |  |
| 2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 0,0 |  |
| 3. | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | 0,0 |  |
| 4. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників | 1,48 |  |
| 5. | Витрати води на утримання зон санітарної охорони, територій і приміщень | 0 |  |
| ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод |  |  |  |  |
|  | Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві | 0 |  |
| 1. | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 0 |  |
| 2. | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 0 |  |
| 3. | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 0 |  |
| 4. | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 0 |  |
| ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3піднятої води |  |  | 0 |  |
| Поточні ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  |  | 158,11 |  |

| Керуючий справами | __________________ (Особистий підпис) 13.02.2026 (дата) | Дмитро ГАПЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управління житлово-комунального господарства та благоустрою | __________________ (Особистий підпис) 13.02.2026 (дата) | Євген НОВОШИНСЬКИЙ |