## ПРОЕКТ



## БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

## КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

## Р І Ш Е Н Н Я

## 25 липня 2019 р. № \_\_\_ -62-VII

## 

# **Про прийняття до комунальної власності**

# **територіальної громади м. Буча з подальшою**

# **передачею АТ «Оператор газорозподільної системи**

# **«Київоблгаз» на праві господарського відання**

# **складових газорозподільної системи**

# Розглянувши подання голови правління ОСББ «Буча-Квартал» Любиченка С.А. щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Буча розміщених в м. Буча газових мереж, об’єктів та споруд з подальшою передачею їх АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз», з метою забезпечення ефективного використання, цільової та безаварійної експлуатації газових мереж, об’єктів та споруд на них для забезпечення розподілу природного газу споживачам та поліпшення приєднання до газорозподільчої системи, посилення економічних основ місцевого самоврядування, керуючись нормами Кодексу газорозподільних систем, Закону України «Про ринок природного газу» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

# **ВИРІШИЛА :**

# 1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Буча складові газорозподільної системи, розміщені в м. Буча, згідно додатку 1.

## 2. Передати АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» на праві господарського відання складові газорозподільної системи, розміщені в м. Буча, згідно додатку 2.

## 3. Укласти з АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» строком на 25 років договір на господарське відання складовими газорозподільної системи, розміщені в м. Буча згідно додатку 2.

# 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

# 

# **Міський голова А.П. Федорук**

# 

# 

# Додаток 1

# до рішення №\_\_\_ -62-VII

# сесії Бучанської міської ради

# від 25 липня 2019 року

Перелік майна, яке приймається до комунальної власності територіальної громади м.Буча

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Місце знаходження | Назва об’єкту | Од. ви мі  ру | Кіль кість,  км | Рік вводу в експл. | Джерело фінансу вання | Первісна вартість грн. | Залиш кова вартість  грн. |
| 1 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії поліетиленовий Ø140х12,7мм | км | 0,996 | 2013 | кошти інвесто рів | 633456 | 633456 |
| 2 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії поліетиленовий Ø140х12,7мм | км | 0,004 | 2016 | кошти інвесто рів | 2792 | 2792 |
| 3 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії підземний сталевий Ø133х4,0мм | км | 0,001 | 2013 | кошти інвесто рів | 3069 | 3069 |
| 4 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії підземний сталевий Ø108х3,5мм | км | 0,022 | 2013 | кошти інвесто рів | 27518 | 27518 |
| 5 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії надземний сталевий Ø108х3,5мм з відключаючим краном Ду100мм-1шт. | км | 0,006 | 2013 | кошти інвесто рів | 5880 | 5880 |
| 6 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії надземний сталевий Ø133х4,мм | км | 0,011 | 2016 | кошти інвесто рів | 11715 | 11715 |
| 7 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії надземний сталевий Ø108х3,5мм з відключаючими кранами Ду100мм-3шт.біля ШРП №2-81 і №2-103 | км | 0,002 | 2016 | кошти інвесто рів | 9207 | 9207 |
| 8 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б | ШРП №2-81 | шт | 1 | 2013 | кошти інвесто рів | 80465 | 80465 |
| 9 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б | ШРП №2-103 | шт | 1 | 2016 | кошти інвесто рів | 103559 | 103559 |
| 10 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø225х12,8мм | км | 0,005 | 2013 | кошти інвесто рів | 3490 | 3490 |
| 11 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø200х11,4мм | км | 0,128 | 2013 | кошти інвесто рів | 81408 | 81408 |
| 12 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø160х9,1мм | км | 0,440 | 2013 | кошти інвесто рів | 279840 | 279840 |
| 13 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø250х14,2мм | км | 0,093 | 2016 | кошти інвесто рів | 64914 | 64914 |
| 14 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø180х10,3мм | км | 0,147 | 2016 | кошти інвесто рів | 93492 | 93492 |
| 15 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø160х9,1мм | км | 0,368 | 2016 | кошти інвесто рів | 256864 | 256864 |
| 16 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø140х8,0мм | км | 0,087 | 2016 | кошти інвесто рів | 60726 | 60726 |
| 17 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску надземний сталевий Ø219х6,0мм з надземними кранами Ду200мм-2шт.біля ШРП №2-81 і ШРП №2-103 | км | 0,002 | 2016 | кошти інвесто рів | 10580 | 10580 |
| 18 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №2 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,025 | 2013 | кошти інвесто рів | 8425 | 8425 |
| 19 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №2 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4117 | 4117 |
| 20 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №2-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,025 | 2013 | кошти інвесто рів | 8425 | 8425 |
| 21 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №2-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4117 | 4117 |
| 22 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №4 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,014 | 2013 | кошти інвесто рів | 4718 | 4718 |
| 23 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №4 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4931 | 4931 |
| 24 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №4-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,012 | 2013 | кошти інвесто рів | 4044 | 4044 |
| 25 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №4-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4931 | 4931 |
| 26 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №8 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,014 | 2013 | кошти інвесто рів | 4718 | 4718 |
| 27 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №8 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4931 | 4931 |
| 28 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №8-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,012 | 2013 | кошти інвесто рів | 4044 | 4044 |
| 29 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №8-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4931 | 4931 |
| 30 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,014 | 2013 | кошти інвесто рів | 4718 | 4718 |
| 31 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4117 | 4117 |
| 32 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,012 | 2013 | кошти інвесто рів | 4044 | 4044 |
| 33 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 34 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-Б | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,007 | 2016 | кошти інвесто рів | 2359 | 2359 |
| 35 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-Б | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 36 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-В | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,006 | 2016 | кошти інвесто рів | 2022 | 2022 |
| 37 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №В | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 38 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №14 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,012 | 2016 | кошти інвесто рів | 4044 | 4044 |
| 39 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №14 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 40 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №14-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,011 | 2016 | кошти інвесто рів | 3707 | 3707 |
| 41 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №14-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 42 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №16 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 125х7,1мм | км | 0,011 | 2016 | кошти інвесто рів | 5478 | 5478 |
| 43 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №16 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 4519 | 4519 |
| 44 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №16-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 125х7,1мм | км | 0,008 | 2016 | кошти інвесто рів | 3984 | 3984 |
| 45 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №16-16-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 4519 | 4519 |
| 46 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №18 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 125х7,1мм | км | 0,011 | 2016 | кошти інвесто рів | 5478 | 5478 |
| 47 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №18 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 4519 | 4519 |
| 48 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №18-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 125х7,1мм | км | 0,008 | 2016 | кошти інвесто рів | 3984 | 3984 |
| 49 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №18-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 4519 | 4519 |
| 50 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №20 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,043 | 2016 | кошти інвесто рів | 14491 | 14491 |
| 51 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №20 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 52 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №20-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,04 | 2016 | кошти інвесто рів | 13480 | 13480 |
| 53 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №20-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 1 905 887 | 1 905 887 |

Вик. Черевко Я.В.

# Додаток 2

# до рішення № \_\_\_\_-62-VII

# сесії Бучанської міської ради

# від 25 липня 2019 року

Перелік майна, яке передається ПАТ «Київоблгаз»

на праві господарського відання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Місце знаходження | Назва об’єкту | Од. ви мі  ру | Кіль кість,  км | Рік вводу в експл. | Джерело фінансу вання | Первісна вартість грн. | Залиш кова вартість  грн. |
| 1 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії поліетиленовий Ø140х12,7мм | км | 0,996 | 2013 | кошти інвесто рів | 633456 | 633456 |
| 2 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії поліетиленовий Ø140х12,7мм | км | 0,004 | 2016 | кошти інвесто рів | 2792 | 2792 |
| 3 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії підземний сталевий Ø133х4,0мм | км | 0,001 | 2013 | кошти інвесто рів | 3069 | 3069 |
| 4 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії підземний сталевий Ø108х3,5мм | км | 0,022 | 2013 | кошти інвесто рів | 27518 | 27518 |
| 5 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії надземний сталевий Ø108х3,5мм з відключаючим краном Ду100мм-1шт. | км | 0,006 | 2013 | кошти інвесто рів | 5880 | 5880 |
| 6 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії надземний сталевий Ø133х4,мм | км | 0,011 | 2016 | кошти інвесто рів | 11715 | 11715 |
| 7 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б  від підвідного г/ду ст. Ø325мм смт.Ворзель-БСЗ до ШРП №2-81 | Розподільний газопровід високого тиску 2категорії надземний сталевий Ø108х3,5мм з відключаючими кранами Ду100мм-3шт.біля ШРП №2-81 і №2-103 | км | 0,002 | 2016 | кошти інвесто рів | 9207 | 9207 |
| 8 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б | ШРП №2-81 | шт | 1 | 2013 | кошти інвесто рів | 80465 | 80465 |
| 9 | м.Буча вул. Бориса Гмирі,10-Б | ШРП №2-103 | шт | 1 | 2016 | кошти інвесто рів | 103559 | 103559 |
| 10 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø225х12,8мм | км | 0,005 | 2013 | кошти інвесто рів | 3490 | 3490 |
| 11 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø200х11,4мм | км | 0,128 | 2013 | кошти інвесто рів | 81408 | 81408 |
| 12 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø160х9,1мм | км | 0,440 | 2013 | кошти інвесто рів | 279840 | 279840 |
| 13 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø250х14,2мм | км | 0,093 | 2016 | кошти інвесто рів | 64914 | 64914 |
| 14 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø180х10,3мм | км | 0,147 | 2016 | кошти інвесто рів | 93492 | 93492 |
| 15 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø160х9,1мм | км | 0,368 | 2016 | кошти інвесто рів | 256864 | 256864 |
| 16 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску поліетиленовий Ø140х8,0мм | км | 0,087 | 2016 | кошти інвесто рів | 60726 | 60726 |
| 17 | м.Буча вул. Бориса Гмирі  житловий масив «Буча-квартал» | Розподільний газопровід низького тиску надземний сталевий Ø219х6,0мм з надземними кранами Ду200мм-2шт.біля ШРП №2-81 і ШРП №2-103 | км | 0,002 | 2016 | кошти інвесто рів | 10580 | 10580 |
| 18 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №2 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,025 | 2013 | кошти інвесто рів | 8425 | 8425 |
| 19 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №2 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4117 | 4117 |
| 20 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №2-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,025 | 2013 | кошти інвесто рів | 8425 | 8425 |
| 21 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №2-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4117 | 4117 |
| 22 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №4 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,014 | 2013 | кошти інвесто рів | 4718 | 4718 |
| 23 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №4 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4931 | 4931 |
| 24 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №4-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,012 | 2013 | кошти інвесто рів | 4044 | 4044 |
| 25 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №4-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4931 | 4931 |
| 26 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №8 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,014 | 2013 | кошти інвесто рів | 4718 | 4718 |
| 27 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №8 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4931 | 4931 |
| 28 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №8-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,012 | 2013 | кошти інвесто рів | 4044 | 4044 |
| 29 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №8-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4931 | 4931 |
| 30 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,014 | 2013 | кошти інвесто рів | 4718 | 4718 |
| 31 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 4117 | 4117 |
| 32 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,012 | 2013 | кошти інвесто рів | 4044 | 4044 |
| 33 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,002 | 2013 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 34 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-Б | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,007 | 2016 | кошти інвесто рів | 2359 | 2359 |
| 35 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-Б | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 36 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №10-В | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,006 | 2016 | кошти інвесто рів | 2022 | 2022 |
| 37 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №В | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 38 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №14 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,012 | 2016 | кошти інвесто рів | 4044 | 4044 |
| 39 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №14 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 40 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №14-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,011 | 2016 | кошти інвесто рів | 3707 | 3707 |
| 41 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №14-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 42 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №16 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 125х7,1мм | км | 0,011 | 2016 | кошти інвесто рів | 5478 | 5478 |
| 43 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №16 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 4519 | 4519 |
| 44 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №16-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 125х7,1мм | км | 0,008 | 2016 | кошти інвесто рів | 3984 | 3984 |
| 45 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №16-16-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 4519 | 4519 |
| 46 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №18 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 125х7,1мм | км | 0,011 | 2016 | кошти інвесто рів | 5478 | 5478 |
| 47 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №18 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 4519 | 4519 |
| 48 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №18-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 125х7,1мм | км | 0,008 | 2016 | кошти інвесто рів | 3984 | 3984 |
| 49 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №18-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 80 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 4519 | 4519 |
| 50 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №20 | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,043 | 2016 | кошти інвесто рів | 14491 | 14491 |
| 51 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №20 | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
| 52 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №20-А | Газопровід - ввід низького тиску підземний поліетиленовий  Ø 110х6,3 мм | км | 0,04 | 2016 | кошти інвесто рів | 13480 | 13480 |
| 53 | м.Буча вул. Бориса Гмирі №20-А | Газопровід - ввід низького тиску надземний сталевий Ø 108х3,0 мм з надземними кранами Ду 65 мм – 2 шт | км | 0,001 | 2016 | кошти інвесто рів | 3514 | 3514 |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 1 905 887 | 1 905 887 |

Вик. Черевко Я.В.