***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі***

*(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

1. ***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Бучанська міська рада; вул. Енергетиків,12, м. Буча, Київська область, 08292; код за ЄДРПОУ — 04360586; категорія замовника — орган місцевого самоврядування.*
2. ***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** *«Дизельна генераторна установка», код 31120000-3 за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – Генератори.*
3. ***Ідентифікатор закупівлі:*** *UA-2023-05-18-012474-а.*
4. ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

*-відповідно до Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067;*

*Відповідно до Технічного регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1077;*

*- згідно ДСТУ EN 60034-5:2015 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (ІР-код). Класифікація (EN 60034-5:2001/A1:2007, IDT). Зміна № 1:2015;Частина 6. Методи охолодження (ІС-код) (EN 60034-6:1993, IDT; IEC 60034-6:1991, IDT); Частина 7. Класифікація типів за конструкцією, установчим монтуванням та розміщенням клемної коробки (ІМ-код) (EN 60034-7:1993/A1:2001, IDT). Зміна № 1:2015; Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання (EN 60034-8:2007, IDT); - згідно ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);*

*- згідно ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT).*

*- відповідно до потреб замовника згідно зі службовою запискою завідувача сектором муніципальної безпеки Бучанської міської ради.*

1. ***Обґрунтування розміру бюджетного призначення:*** *розмір бюджетного призначення визначений відповідно рішення 38 сесії Бучанської міської ради VШ скликання від 22.12.2022р. №3257 – 38 –VШ «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік».*
2. ***Очікувана вартість предмета закупівлі:*** *4 000 000,00 грн з ПДВ.*
3. ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***

*Визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Бучанської міської ради, затвердженої розпорядженням Бучанської міської ради від 04.01.2021 № 1 (далі — Методика).*

*Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: Розрахунок очікуваної вартості на підставі мептода порівняння ринкових цін.*

*Відповідно до Методики:*

**Цод = (Ц1 + … + Цк)/К**

*де:*

*Цод – очікувана ціна за одиницю товару;*

*Ц1, Цк – ціни отримані від запиту цінових пропозицій;*

*К – кількість цін отриманих в складі цінових пропозицій.*

*Комерційна пропозиція від ТОВ «Технопроф»;*

*Комерційна пропозиція від ТОВ «М.Т.»;*

*Комерційна пропозиція від ТОВ «Грін Лоджистік».*