****

**БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА**

## **КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**« 27 » квітня 2017 р. № 1240- 28 –VІI**

Про роботу ПКПП «Теплокомунсервіс», напрямки розвитку, модернізації щодо економії енергоносіїв та надання якісних послуг населенню міста Буча

Заслухавши інформацію директора ПКПП «Теплокомунсервіс» Пирча С.В. про роботу підприємства щодо напрямків розвитку, модернізації та стану проходження опалювального сезону у м. Буча, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію директора ПКПП «Теплокомунсервіс» Пирча С.В. про роботу підприємства та   напрямків розвитку, модернізації взяти до відома (додаток 1).  
 2. Роботу ПКПП «Теплокомунсервіс»   по наданню послуг населенню в м. Буча визнати задовільною, звернути увагу директора підприємства  на удосконалення напрямків роботи по модернізації систем теплопостачання щодо економії енергоносіїв,  з метою покращення  надання якісних послуг з  теплопостачання населенню міста Буча.

Міський голова А.П.Федорук

Додаток 1

до рішення Бучанської міської ради

№ 1240-28-УІІ від «27» квітня 2017 року

Інформація

про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства

в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 р. р. та заплановані організаційно-технічні заходи по підготовці теплового господарства до опалювального сезону 2017-2018 р.

З метою підготовки теплового господарства до ефективної та безаварійної роботи в опалювальний (осінньо-зимовий) період 2016-2017р. було розроблено та затверджено наказом директора по підприємству Організаційно-технічні заходи по підготовці котельного господарства ПКПП “Теплокомунсервіс” до опалювального періоду, розроблено план ремонтів та модернізації теплових мереж, які відповідають вимогам Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду та інших нормативних документів на підприємстві проведено наступні роботи:

1. Теплові мережі:

1. проведена повна заміна 250 п.м теплової мережі в межах будинків по вул. Польова 22, Польова 24, Польова 26, ДНЗ “Сонячний” з заміною труб на попередньо ізольовані(поліуретанові) Ø100-80 з проведенням ревізії засувок на будинки та встановленням нової запірної арматури Dy-100 2 шт., Dy-50 4 шт. , з відновленням дорожнього покриття та приведенням у належний стан прибудинкових територій по закінченню ремонтних робіт. (приєднана ТМ котельні по вул. Героїв Майдану 15а);

2. проведена повна заміна 300 п.м теплової мережі в межах будинків по вул. Яблунська 203в, Яблунська 203б з заміною труб на попередньо ізольовані(поліуретанові) Ø100-80 з проведенням ревізії засувок на будинки (приєднана ТМ котельні по вул. Яблунська 203Є);

3. проведена повна заміна 80 п.м теплової мережі в межах будинків по вул. Водопровідна 48, Водопровідна 50 з заміною труб на попередньо ізольовані(поліуретанові) Ø100-80 з проведенням ревізії засувок на будинки та заміною запірно - регулюючої арматури (приєднана ТМ котельні по вул. Яблунська 203Є);

4. Реконструкція теплової мережі (ТМ) з монтажем шарових кранів Dy 150 -2шт. На вході траси в ЖБ Нове шосе 11а з метою забезпечення подальшої можливості регулювання роботи ТМ до житлових будинків по вул. Польова 28, Польова 30, Нове шосе 13, Нове шосе 15 та проведення ремонтних робіт(приєднана ТМ котельні по вул. Енергетиків 4а); ;

1. Виконані приписи Інспекції Держенергонагляду у Київській обл. . Виробничо-технічним відділом та відділом ОП підготовлений необхідний пакет документів для отримання дозволу Інспекції Держенергонагляду на роботу котелень в опалювальний період 2016-2017р.
2. Отримано Дозволи Державної екологічної інспекції у Київській обл. на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ( всі котельні підприємства).

IV. Отримано Дозволи Головного Управління Держпраці у Київській обл. на експлуатацію систем газопостачання та газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт на 22 котельні.

V. Відповідно до вимог нормативних документів проведено навчання інженерно-технічного та оперативного персоналу підприємства в Навчальному центрі ТОВ “Добротвір”.

VI. Проведено чергову повірку вузлів обліку газу, коректорів, датчиків тиску та температур на 22 котельних.

VII. В котельних підприємства м. Буча проведено:

- планову чергову повірку комерційних вузлів обліку спожитого газу;

- регулювання автоматики управління процесам горіння газу в пальниках на 67 котлах;

- технічне обслуговування (ТО) та ремонт електрообладнання та електропроводів котелень;

- хімічну промивку котлів та водопідігрівачів на 6 котельних;

- ремонт покрівлі котелень по вул. Вокзальна 46, Героїв Майдану 15а, Чкалова 1а.

1. котельня по вул. Вишнева 3

* ремонт та чищення котлів Buderus S 825 M в кількості 3 шт., підготовку та технічне опосвідчення котлів №1, №2;
* чистка димоходів котлів;
* ревізія запірної арматури;
* чищення фільтрів котлової мережі;
* технічне обслуговування (ТО) теплової мережі (ТМ) з ревізією засувок в теплових камерах (ТК);

2. котельня по вул. Тарасівська 32

* ремонт та чищення котлів КСВа-2,5Гс заміна сальників на гранбуксах фронтальних плит котлів в кількості 2 шт. ;
* чистка димоходів котлів;
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* ремонт та регулювання запобіжних клапанів;
* ремонт шарових кранів в кількості 4 шт. Dy 150;
* заміна сальникових набивок на насосах D 200 на 2 насосах;
* технічне обслуговування (ТО) засувок Dy 150 — 4 шт.; Dy 100 — 2 шт.;
* ревізія пожежних кранів (ПК) з заміною шарового крану та вентилів Dy50;
* ревізія та ремонт кранів ХВО;
* технічне обслуговування (ТО) теплової мережі (ТМ) котельні: ТО засувок в теплових камерах (ТК) засувок Dy 200 -4 шт., Dy 150 -6 шт.,Dy 80 -4 шт., Dy 50 -6 шт.; ревізія та встановлення блінд.

3. котельня по вул. Героїв Майдану 15а,

* ремонт та чищення котлів«Колві-1500» (2 од);котла «Колві-3000» (1 од) з футеруванням фронтальних плит;
* технічне обслуговування ТО котла ТГВ-2,8 (2 од)
* чистка димоходів котлів;
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 5 шт. ;
* ремонт насосного обладнання;
* роботи в приміщенні котельні з реконструкції ТМ та насосної групи зі зворотньої подачі на пряму подачу з метою покращення циркуляції води в котлах;
* технічне обслуговування (ТО) теплової мережі (ТМ) котельні: ТО засувок в теплових камерах (ТК);

4. котельня по вул. Енергетиків 4а

* ремонт та чищення котла «Колві-3000» (1 од); котла «Термотехнік ТТ100» (1 од); котел Superrac – (1 од)
* ремонт насосу D 200 з заміною підшипників та сальникових набивок;
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 3 шт. ;
* технічне обслуговування (ТО) теплової мережі (ТМ) котельні: ТО засувок в теплових камерах (ТК);
* тривають роботи по встановленню регулятору тиску на системі підживлення ТМ.

5. котельня по вул. Чкалова 1а,

* ремонт та чищення котлів Колві (2од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* чистка димоходів котлів;
* технічне обслуговування (ТО) теплової мережі (ТМ) котельні: ревізія засувок в теплових камерах (ТК);
* ревізія та ТО засувок на системі ХВО Dy 80 — 6 шт.;
* ревізія засувок на солерозчиннику;

6. котельня по вул. Києво-Мироцька 106,

* ремонт та чищення котлів Колві (2од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* чистка димоходів котлів;
* технічне обслуговування (ТО) теплової мережі (ТМ) котельні: ревізія засувок в теплових камерах (ТК);

7. котельня по вул. Яблунська 203є

* ремонт та чищення котлів Колві 1500 (3од) з футеруванням фронтальних плит;
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 3 шт. ;
* чистка димоходів котлів;
* ремонт насосної групи;
* технічне обслуговування (ТО) теплової мережі (ТМ) котельні: ревізія засувок в теплових камерах (ТК);
* ревізія та ТО засувок на системі ХВО ;

8. котельня по вул. Стадіонна 5а

* ремонт та чищення котлів Колві 1500 (3од) з футеруванням фронтальних плит;
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 3 шт. ;
* чистка димоходів котлів;
* ремонт насосної групи;
* чистка димоходів котлів;
* технічне обслуговування (ТО) теплової мережі (ТМ) котельні: ревізія засувок в теплових камерах (ТК);

9. котельня по вул. Вокзальна 104 (ЗОШ № 5)

* ремонт та чищення котлів КСВа — 0,63 (2 од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 3 шт. ;
* чистка димоходів котлів;
* встановлено пристрій частотного регулювання насосу ;
* ревізія засувок в теплових камерах (ТК);

10. котельня по вул. Вокзальна 46(ЗОШ № 3)

* ремонт та чищення котлів Колві 160 (2од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* чистка димоходів котлів;

11. котельня по вул. Вишневецького 15 (ДНЗ “Пролісок”)

* ремонт та чищення котлів Колві 100 (1од), Колві 50 (1од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* чистка димоходів котлів;
* заміна запірної арматури на мережному насосі;
* в приміщенні ДНЗ на перших в системі опалювальних приладах встановлена регулююча арматура подачі тепла;

12. котельня по вул. Вокзальна 115 (ДНЗ “Козачок”)

* ремонт та чищення котлів Колві 100 (2од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* чистка димоходів котлів;

13. котельня по вул. А. Михайловського 74 (ЗОШ № 1)

* ремонт та чищення котлів Колві 100 (2од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

14. котельня по вул. Шевченка 14 (ЗОШ № 2)

* ремонт та чищення котлів Колві 500 (1од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 1 шт. ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

15. котельня по вул. Радгоспна 7

* ремонт та чищення котлів Колві 100 (1од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 1 шт. ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

16. котельня по вул. Островського 24

* ремонт та чищення котлів Колві 50 (2од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

17. котельня по вул. Києво-Мироцька 104,

* ремонт та чищення блоків нагріву теплоносія АF 105 ФЕГ (3од);
* чистка димоходів ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

18. котельня по вул. Пушкінська 59б

* ремонт та чищення модулів нагріву “Бернард МН 120” (12од);
* чистка димоходів ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

19. вул. Нове шосе 8а

* чищення модулів нагріву “Бернард МН 120” (10од);
* чистка димоходів ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

20. котельня по вул. Б. Хмельницького 2

* ремонт та чищення котлів “Vitoplex 100 sx1” (2од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

21. котельня по вул. Б. Хмельницького 4

* ремонт та чищення котлів “АRS 700” (1од); “АRS 800” (1од)
* чистка димоходів котлів;
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання

22. котельня по вул. Садова 7б

* ремонт та чищення модулів нагріву “Бернард МН 120” (8од);
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

23. котельня по вул. Центральна 33в

* ремонт та чищення котлів “ Rendomax R3404” (2од);
* технічне обслуговування (ТО) та ремонт газових пальників котлів в кількості 2 шт. ;
* технічне обслуговування допоміжного теплотехнічного обладнання;

Таким чином, внаслідок проведення належної підготовки до опалювального сезону, під час проходження опалювального сезону 2016-2017 р. зривів, які могли б привести до негативних наслідків в м. Буча, не було.

До початку опалювального сезону 2017-2018 р. заплановані наступні організаційно-технічні заходи по підготовці теплового господарства

| **№ п/п** | **Адреса котельні** | **Перелік робіт** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | бул. Богдана Хмельницького, № 2 м. Буча | **Обладнання** |
| -ТО теплотехнічного обладнання та усунення виявлених несправностей; |
| -Перевірка і чистка дренажної системи; |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| -Встановлення ЧП 3,7 кВт , перекимикача та монтаж схеми двох насосів від одного ЧП |
| -Проведення профілактичних випробувань ЕТЛ |
| -Перетрасування освітлення перед фронтом котлів |
| **Будівля** |
| -Косметичний ремонт приміщення котельної |
| 2 | бул. Богдана Хмельницького № 4 м. Буча | **Обладнання** |
| -Відновлення (ремонт) футеровки дверей в котлі № 2 |
| -ТО теплотехнічного обладнання та усунення виявлених несправностей |
| -Перевірка і чистка дренажної системи |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| **Будівля** |
| -Косметичний ремонт приміщення котельної |
| 3 | вул. Садова  № 7 "Б" м. Буча | **Обладнання** |
| -ТО теплотехнічного обладнання та усунення виявлених несправностей |
| -Перевірка і чистка дренажної системи |
| -Промивка секцій нагріву в модулях "Бернард" |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| **Будівля** |
| -Косметичний ремонт приміщення котельної |
| 4 | вул. Центральна  № 33 "В" м. Буча | **Обладнання** |
| -ТО теплотехнічного обладнання та усунення виявлених несправностей |
| -Перевірка і чистка дренажної системи |
| -Хімічна промивка котлоагрегатів №1 , 2 |
| -Заміна зворотних клапанів (2 шт.) Dy=80 |
| -Врізка гільз під термометри (2 шт.) |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| 5 | вул. Яблунська  № 203 "Є" м. Буча | **Обладнання** |
| -ТО насосного обладнання |
| ТО котлоагрегатів |
| -Перекладання трубопроводів води в котельні |
| -Виконання дренажного отвору в димовій трубі |
| -Утеплення основи димової труби |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| **Теплова мережа** |
| -ТО, а при необхідності заміна, запірнорегулюючої арматури в ТК по приєднаним зовнішнім мережам котельні |
| -Перекладання ділянки трубопроводу від ТК - 8 |
| -Виконання шайбування на трубопроводі подачі теплоносія |
| -Очищення та ремонт ТК по приєднаним мережам |
| 6 | вул. Стадіонна  № 5 "А" м. Буча | **Обладнання**  -ТО насосного обладнання |
| ТО котлоагрегатів |
| -Перевірка і чистка дренажної системи |
| -Виконання дренажного отвору в димовій трубі |
| -Утеплення основи димової труби |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| **Теплова мережа**  -ТО, а при необхідності заміна, запірнорегулюючої арматури в ТК по приєднаним зовнішнім мережам котельні |
| -Очищення та ремонт ТК по приєднаним мережам |
| -Капітальний ремонт ТК — 16 (відновлення аварійних плит в ТК) |
| **Будівля** |
| -Облаштування сан.вузла на території котельні |
| 7 | вул. Ястремська  № 7 м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котла КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів, насосної станції |
| -Чищення та промивка ємності запасу води |
| -ТО гідроакумулятора |
| -Перевірка стану та чищення димохідної труби |
| -ТО компенсаційного бака |
| -Ремонт та ТО газозапальникового пристрою з газовою арматурою і пристроями безпеки |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| 8 | вул. А.Михайловського № 74 (ЗОШ №1) м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котла КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів, насосної станції |
| -ТО гідроакумуляторів |
| -Чищення та промивка ємності запасу води |
| -Перевірка стану та чищення димохідної труби |
| -ТО компенсаційного бака |
| -Ремонт та ТО газопальникового пристрою з газовою арматурою і пристроями безпеки |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні та ШРП |
| 9 | вул. Вокзальна  № 46 "А" (ЗОШ №3) м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котлів термоблока 400Д |
| -Чищення та промивка твердопаливного котла 200 WMSP |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів, насосної станції |
| -Чищення та промивка ємності запасу води |
| -Перевірка стану та чищення димохідної труби |
| -Монтаж схеми періодичного продування котлів |
| -ТО компенсаційного бака |
| -Ремонт та ТО газових пальників |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні |
| -Проведення профілактичних випробувань ЕТЛ |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| 10 | вул. Вокзальна № 115  ДНЗ "Козачок" м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котла КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів, насосної станції |
| -Перевірка стану та чищення димохідних труб |
| -Чищення та промивка ємності запасу води |
| -Ремонт та ТО газопальникового пристрою з газовою арматурою і пристроями безпеки |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні та ШРП |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| **Будівля** |
| -Фарбування огородження котельні |
| -Фарбування підлоги в котельні |
| 11 | вул. Островського № 24 м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котла КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 50 СР |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт та ТО газопальникового пристрою з газовою арматурою |
| **Будівля** |
| -Фарбування трубопроводів в котельні |
| 12 | вул. Шевченка  № 14 м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котла КОЛВІ-500 |
| -Чищення та промивка котла "Мотор Січ-190" |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів |
| -Перевірка стану та чищення димохідних труб |
| -Монтаж схеми періодичного продування котлів |
| -Чищення та промивка ємності запасу води |
| -Ремонт та ТО газового пальника С 75 |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт, ТО та повірка манометрів |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні та ШРП |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| 13 | вул. Києво-Мироцька № 104 м. Буча | **Обладнання** |
| Замінити три модулі нагріву ФЕГ-ВЕСТАЛ AF 105 на три модулі нагріву МН120 Бернард |
| В разі не придбання модулів нагріву МН120 Бернард виконати: -ремонт чотирьох газових блоків; -заміну трьох насосів Wilo RS25/7; -ТО модулів нагріву ФЕГ-ВЕСТАЛ AF 105 |
| Виконати заміну двох насосів Wilo TS 60/110 теплової мережі |
| Хімічна підготовка води: -придбати та змонтувати клапан бойпасу сирої води; -виконати заміну катіоніту КУ2 |
| ТО гідроакумуляторів |
| -Придбати та ввести в експлуатацію систему відпуску теплової енергії в залежності від температури зовнішнього середовища |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні та ШРП |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| **Будівля** |
| -Заміна двох віконних рам |
| -Частковий ремонт покрівлі даху котельні |
| -Ремонт стін в середині приміщення котельні |
| 14 | вул. Нове шосе  № 8 "А" м. Буча | **Обладнання**  -Ремонт та ТО модулів нагріву МН120 Бернард |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів |
| -Ремонт та ТО насосів підживлення системи опалення |
| -Чищення та промивка ємності запасу води |
| -Ремонт клапану управління фільтрами ХВО |
| -Придбання та монтування клапану Ду25, заповнення ємності запасу води |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| 15 | вул. Вишневецького  № 15 м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котла КОЛВІ-ТЕРМОНА : КТН100 - 1шт., КТН 50 - 1шт |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів |
| -Перевірка стану та чищення димохідних труб |
| -Монтування ємності запасу води та насосу -підживлення |
| -Монтування вентиляційної труби |
| -Придбати та змонтувати котел потужністю 50 кВт. |
| -Ремонт та ТО газопальникового пристрою з газовою арматурою і пристроями безпеки |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Заміна газопальникового пристрою на котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА 50 КТН |
| -Монтування захисту насосів теплової мережі по “сухому ходу” |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні та ШРП |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| 16 | вул. Вокзальна  № 104 м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котлів КСВа 0,63 Гн в кількості двох одиниць |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів |
| -Заміна запірної арматури (крани кульові Ду80) дві одиниці на котлоагрегаті КСВа 0,63Гн ст. №2 |
| -Перевірка стану та чищення димохідних труб |
| -Чищення та промивка ємності запасу води |
| -Заміна вхідних та вихідних патрубків теплоносія із котлоагрегатів КСВа 0,63Гн дві одиниці, виготовлення та монтування перехідних котушок |
| -Демонтування насосних агрегатів, теплового лічильника та монтування більш раціональної теплової схеми із збільшенням умовного перерізу фільтра |
| -Ремонт , ТО та повірка манометрів |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні |
| -Проведення профілактичних випробувань ЕТЛ |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| **Будівля**  -Ремонт штукатурки стін |
| -Фарбування трубопроводів газу та опалення в котельні |
| -Виготовлення пересувної площадки для обслуговування запірної арматури, запобіжних клапанів котлоагрегатів КСВа 0,63Гн |
| -Придбання та монтування електронагрівача води із комплектуючими |
| **Теплова мережа** |
| -Встановлення відключаючих засувок в приміщенні школи |
| 17 | вул. Вишнева № 3 м. Буча | **Обладнання**  -Чищення та промивка котлів Buderus Logono S850BM в кількості трьох одиниць |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів |
| -Проведення режимно- налагоджувльних робіт та теплових навантажень котлоагрегату Buderus Logono S850BM ст №3 |
| -Чищення та промивка ємності запасу води |
| -Ремонт та ТО блока ХВО |
| -Демонтування насосних агрегатів, теплового лічильника та монтування більш раціональної теплової схеми із збільшенням умовного перерізу фільтра |
| -Ремонт та ТО газових пальників Weishaupt в кількості трьох одиниць |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт , ТО та повірка манометрів |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні та ШРГу, -фарбування обладнання вШГРу. |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| **Будівля**  -Заміна віконних рам в лабораторії та кімнаті операторів |
| -Фарбування віконних рам |
| -Фарбування трубопроводів газу , вхідних дверей котельні, воріт, площадок |
| -Фарбування опори димогарних труб |
| -Провести ремонт пожежної сигналізації |
| **Теплова мережа** |
| -ТО запірної арматури в теплових камерах. -Чищення теплових камер (дасять одиниць), фарбування трубопроводів, драбин. |
| 18 | вул. Пушкінська № 59 "Б" м. Буча | **Обладнання** |
| -Ремонт та ТО запірної арматури, фільтрів, насосів |
| -Заміна трубопроводів підживлення системи опалення |
| -Перевірка стану та чищення димохідних труб |
| -Установлення радіаторів опалення в приміщенні котельної |
| -Ремонт , ТО та повірка манометрів |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Ремонт та ТО газових приладів в котельні |
| -Ремонт та ТО силового обладнання котельні |
| 19 | вул. Леха Качинського  № 1 "А" м. Буча | **Обладнання** |
| -Чистка і промивка котлів №1 «КОЛВІ»-1500 |
| -Чистка і промивка котлів №5 «КОЛВІ»-500 |
| -Ремонт і ТО засувок в котельні Ду-200-4шт та засувок Ду80 – 6шт на фільтрах ХВО. |
| -Чистка і промивка утилізатора котлів №1 і №2 |
| -Профілактика блоків безперебійного живлення |
| -Ремонт , ТО та повірка манометрів |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Проведення профілактичних випробувань ЕТЛ |
| **Теплова мережа** |
| -Ремонт і ТО засувок в ТК. |
| -Ремонт ТК вул. Чкалова, 4А |
| **Будівля** |
| -Ремонт та засклення вікон |
| 20 | вул. Енергетиків № 4 "А" м. Буча | **Обладнання** |
| -Ремонт мережних насосів №3 Д200 і №2 К-200 |
| -Ремонт електродвигуна мережних насосів №1 |
| -Чистка і промивка котлів «КОЛВІ»-3000 – 1шт.,”Термотехнік”-1шт, |
| -Ремонт і ТО запірної арматури на котлах №1, №2. №3 та фільтрах ХВО |
| -Чистка і промивка утилізатора, чистка грязевиків |
| -Ремонт солерозчинника |
| -Ремонт , ТО та повірка манометрів. Встановлення триходових кранів |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Профілактика блоків безперебійного живлення |
| -Проведення профілактичних випробувань ЕТЛ |
| -Заміна автоматів та ПМ в ШУ МН-1,2,3, монтаж схеми блокування котлів з МН |
| **Теплова мережа** |
| -Ремонт запірної арматури в ТК |
| -Ремонт бака резерву води |
| **Будівля** |
| -Ремонт та засклення вікон |
| 21 | вул. Києво-Мироцька № 106 м. Буча | **Обладнання** |
| -Чистка і промивка котла «КОЛВІ»-650 – 1шт |
| -Чистка грязевиків, магнітних активаторів, шламовідокремувача |
| -Ремонт і ТО запірної арматури на котлах та системі опалення котельні |
| -Ремонт , ТО та повірка манометрів |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| **Теплова мережа** |
| -Ремонт і ТО запірної арматури в ТК |
| -Промивка трубопроводів холодної води |
| **Будівля** |
| -Ремонт приміщення лабораторії КВП |
| 22 | вул. Героїв Майдану  № 15 "А" м. Буча | **Обладнання** |
| -Демонтаж старого насоса №3. Монтаж нового насоса №3(з котельні вул. Тарасівська,32) |
| -Чистка і промивка котлів №3, №4 «КОЛВІ»-1500 – 2ш -Чистка і промивка котлів №5 «КОЛВІ»-3000 |
| -Чистка грязевиків, магнітних активаторів, шламовідокремувача |
| -Чистка і промивка утилізаторів. котлів №3, №4 «КОЛВІ»-1500 – 2ш №5 «КОЛВІ»-3000 – 1ш |
| -Ремонт , ТО та повірка манометрів |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| -Профілактика блоків безперебійного живлення |
| -Проведення профілактичних випробувань ЕТЛ |
| -Демонтаж МН-3 75 кВт |
| **Теплова мережа** |
| -ТК 36-вул.Польова,22 — ремонт або заміна засувок Dу80 -2шт |
| -Ремонт і ТО запірної арматури в ТК |
| -Чистка грязевиків в ТК і ТП вул. Островського,36 |
| **Будівля** |
| -Ремонт воріт і ущільнення приміщення |
| 23  37 |  | **Обладнання** |
| -Демонтаж старого мережного насоса №3 Д200 |
| -Монтаж мережного насоса №3(новий насосний агрегат марки КМ150-125-250) |
| -Чистка димогарних труб та топок котлів КСВа-2,5Гс №1 і №2 |
| -Ремонт мережного насоса №1Д200 |
| -Чистка грязевиків |
| -Ремонт , ТО та повірка манометрів |
| -Огляд та перевірка вузла обліку теплової енергії |
| **Теплова мережа** |
| -Ізоляція тепломережі, що проходить на опорах біля забору інституту «Скловолокна» Ду150 L=120м |
| -Відключення тепломережі від будинку вул.Тарасівська,1г, демонтаж ТК |
| -Ремонт і ТО запірної арматури в ТК |
| -Заміна труб тепломережі (ТК4 - будинок вул.Тарасівська,28А )- ф57, 25м |
| -Проведення профілактичних випробувань ЕТЛ |
| **Будівля** |
| -Ремонт дахового ліхтаря, покрівлі |