Бучанська міська  рада  оголошує конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків міста Буча:

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – Бучанська міська рада, 08292   м. Буча,    вул. Енергетиків,  12   тел.(04597) 48 -512.

2.Прізвище посада, номери телефонів осіб уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Докай Олена Андріївна – Начальник відділу житлово-комунального господарства, тел. (04597) 48-512.

3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків).

3.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного будинку та  прибудинкової території, в тому

числі: ).

| № | Перелік складових | Періодичність надання |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Прибирання прибудинкової території | Не менше 6 днів на тиждень |
| 1.1.1 | Підмітання території з удосконалим покриттям (заасфальтовані,брущаті)(підмітання території, збирання докупи та транспортування сміття в установлене місце) | 6 днів на тиждень |
| 1.1.2 | Прибирання газону вулиці, газону двору (прибирання сміття з газонів): від випадкового сміття, від листя, хмизу, сміття. | за необхідністю, але не менше ніж 2 рази на тиждень |
| 1.1.3 | Скошування трави вручну або механічними мотокосами | 5 раз у період (квітень-вересень) за необхідністю (50% газону двору та вулиці) |
| 1.1.4 | Прибирання скошеної трави з газонів (згрібання скошеної трави з газонів граблями докупи) | 5 раз у період (квітень-вересень) за необхідністю (50% газону двору та вулиці |
| 1.1.5 | Прибирання контейнерного майданчику після вивозу ТПВ | 1 раз на день, 6 днів на тиждень |
| 1.1.6 | Посипання території піском | У зимовий період- за наявності ожеледиці 4-8 раз на місяць ( 20% від площі) |
| 1.1.7 | Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару до 2 см. | На тротуарах - з початком снігопаду, у дворах - у той самий день ( 10 днів) |
| 1.1.8 | Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу. | Після прибирання основної маси снігу ( 10 днів, 20% від загальної площі) |
| 1.2 | Прибирання сходових клітин: |  |
| 1.2.1 | - вологе підмітання сходових кліток і маршів, місць загального призначення з 1 по 3 поверхи. | 6 днів на тиждень |
| 1.2.2 | - вологе підмітання сходових кліток і маршів, місць загального призначення вище 3 поверху | 1 раз на тиждень |
| 1.2.3 | - прибирання кабін ліфтів (вологе підмітання) | 1 раз на тиждень |
| 1.3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (у разі наявності): | Не менше ніж 2 рази на рік |
| 1.3.1 | Прибирання горищ, підвалів, вільних від обладнання до яких не передбачено вільний доступ ( підмітання, прибирання, транспортування). | 2 рази на рік |
| 1.4 | Технічне обслуговування ліфтів (у разі наявності) | Щоденно, цілодобово |
| 1.5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | Щоденно, цілодобово |
| 1.5.1 | Централізоване опалення: |  |
|  | Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: |  |
|  | Проведення загальних та профілактичних оглядів: |  |
|  | - Огляд труб, згонів, відводів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки. | 2 рази на рік |
|  | - Огляд опалювальних приладів системи централізованого опалення ( в опалювальний період) | 3 рази на рік |
|  | - Огляд запірної арматури системи централізованого опалення у горищних та підвальних приміщеннях ( в опалювальний період ). | 3 рази на рік |
|  | Укріплення ізоляції трубопроводів: |  |
|  | Перевірка стану та укріплення ізоляції, покриття ізоляції, опор, кріплень. | 1 раз на рік |
|  | Промивання системи централізованого опалення (заповнення системи водою, промивання водо-повітряною суміщу): |  |
|  | діаметр умовного проходу до 100 мм | 1 раз на 4 роки |
|  | Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період: |  |
|  | огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 1 раз на рік |
|  | Огляд та очищення конденсаційного горщика, інжектора,елеватора,грязьовика, повітрозбірника, компенсатора, вантуза: |  |
|  | елеваторів | 1 раз на рік |
|  | грязьовика | 1 раз на рік |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах: |  |
|  | діаметр умовного проходу до 50 мм | 1 раз на рік |
|  | Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення: |  |
|  | у стояку | за необхідністю |
|  | в опалювальному приладі | за необхідністю |
|  | Притирання арматури на місці: |  |
|  | кран пробковий, діаметр умовного проходу до 25 мм | не рідше 1 раз на 4 роки |
|  | вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/засувках: |  |
|  | діаметр умовного проходу до 55 мм | 1 раз на рік |
|  | діаметр умовного проходу до 100 мм | 1 раз на рік |
|  | Консервація або розконсервація системи централізованого опалення: |  |
|  | Консервація ( зливання води із системи, огляд системи, складання опису недоліків, консервування) | 1 раз на рік |
|  | Розконсервація ( огляд та запускання системи, загальна перевірка працездатності системи) | 1 раз на рік |
|  | Очищення фільтра: |  |
|  | Зовнішнім діаметром труб до 55 мм | 1 раз на рік |
| 1.5.2 | Холодне водопостачання: |  |
|  | Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: |  |
|  | Проведення загальних та профілактичних оглядів |  |
|  | Огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки. | 2 рази на рік |
|  | Усунення засмічення системи холодного водопостачання | 1 раз на рік |
|  | Ущільнення засмічення системи холодного водопостачання | 1 раз на рік |
|  | Ущільнення згону: |  |
|  | Діаметр умовного проходу до 30 мм. | 1 раз на рік |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/засувках: |  |
|  | Діаметр умовного проходу до 50 мм | 1 раз на рік |
|  | Діаметр умовного проходу до 100 мм | 1 раз на рік |
|  | Заміна прокладок фланцевих з'єднань: |  |
|  | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях діаметром до 100 мм | 1 раз на рік |
|  | Притирання арматури на місці: |  |
|  | Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм | не рідше 1 раз на 4 роки |
|  | Очищення фільтра: |  |
|  | Зовнішнім діаметром труб до 50 мм | 1 раз на рік |
| 1.5.4 | Водовідведення: |  |
|  | Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: |  |
|  | Проведення загальних та профілактичних оглядів |  |
|  | Огляд системи водовідведення. | 2 рази на рік |
|  | Усунення засмічення каналізаційних випусків: |  |
|  | Усунення засмічення системи водовідведення, діаметр умовного проходу до 100 мм ( до 4 метрів ) | 1 раз на рік |
|  | Додавати на кожен наступний метр трубопроводу (понад 4 м) | 1 раз на рік |
|  | Закріплення трубопроводів та приладів: |  |
|  | видалення кронштейна чи гачка, видалення пробки, забивання нової пробки, встановлення нового кронштейна чи гачка | 2 рази на рік |
|  | Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб: |  |
|  | закарбування розтруба на стоянку системи водовідведення | 1 раз на рік |
| 1.5.5 | Зливна каналізація |  |
|  | Санітарно-технічне обслуговування систем зливної каналізації: |  |
|  | Проведення загальних та профілактичних оглядів: |  |
|  | Огляд систем зливної каналізації | 2 рази на рік |
|  | Усунення засмічення зливної каналізації | 1 раз на рік |
| 1.6 | Дератизація | За необхідності |
| 1.7 | Дезінсекція | За необхідності |
| 1.8 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | Не менше ніж 2 рази на рік |
| 1.9 | Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання | Щоденно, цілодобово |
| 1.9.1 | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку |  |
|  | Огляд ввідно-розподільного пристрою | 4 рази на рік |
|  | Огляд електропроводки і арматури в підвалах та інших приміщеннях (крім електрощитових) | 2 рази на рік |
|  | Огляд стану освітлювальної арматури | 4 рази на рік |
|  | Огляд електрощитової | 4 рази на рік |
| 1.9.2 | Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку |  |
|  | Перевірка заземлення оболонки електрокабелю | 2 рази на рік |
| 1.9.3. | Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла |  |
|  | Заміна перегорілої лампи розжарювання | 2 рази на рік |
|  | Заміна розбитої лампи розжарювання | 2 рази на рік |
| 1.9.4 | Заміна стінного або стельового патрону |  |
|  | При відкритій арматурі | 2 рази на рік |
|  | При герметичній арматурі | 2 рази на рік |
| 1.9.5 | Обслуговування і заміна вимикачів |  |
|  | Обслуговування вимикача | 2 рази на рік |
|  | Заміна вимикача | 1 раз на рік |
| 1.9.6 | Перевірка відкритої електропроводки |  |
|  | Огляд перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція або заміна ізоляції окремих місць. | 2 рази на рік |
| 1.9.7 | Вимірювання опору ізоляції |  |
|  | Вимірювання опору та запис показань приладу | 1 раз на 6 років |
| 1.9.8 | Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування |  |
|  | Заміна запобіжників (некаліброваних) | 1 раз на рік |
| 1.9.9 | Зняття показників приладу обліку | 12 раз на рік |
| 2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі: |  |  |
| 2.1 | поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження. | Відповідно до вимог діючого законодавства |
| 2.2 | поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання. | Відповідно до вимог діючого законодавства |
| 3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі: |  |  |
| 3.1 | освітлення місць загального користування і підвалів (за наявності); | Постійно |
| 3.2 | енергопостачання ліфтів. | Постійно |
| 4. Винагорода управителю. |  |  |

3.2. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 20 квітня 2020 року по 20 травня 2020 року з10.00 до 16.00 години.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це начальника відділу житлово-комунального господарства Докай О.А. шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу jkg@bucha-rada.gov.ua  не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

| Номер і назва об’єкту конкурсу | Кількість будинків |
| --- | --- |
| ЛОТ №1 | Група із 21 будинків |
| ЛОТ №2 | Група із 61 будинків |

Технічна характеристика, наявність та загальний  обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (додаток).

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Критерії оцінки конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:

| Критерій | Бали |
| --- | --- |
| Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі об’єкта конкурсу. | Максимальна кількість балів – 35 балів. Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту конкурсу, окремо. Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (35 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку. Бали інших учасників щодо цього ж будинку розраховуються за формулою: Бал (n учасника) = Ціна(мін.) : Ціна (n учасника) · 35 Де: Бал (n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник; Ціна(мін) - найнижча ціна послуги для цього будинку, з запропонованих учасниками, грн.; Ціна(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн. |
| Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою | Максимальна кількість балів – 15 балів. Оцінюється стан учасника конкурсу про наявність вантажного та спеціалізованого транспорту (вантажні автомобілі, автовишки, трактори та ін.) і спеціалізованого обладнання (бульдозер, екскаватор та ін.), комп’ютерної техніки, іншого обладнання, адміністративних та виробничих приміщень, програмного забезпечення, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, будинкам, на які оголошено конкурс та на які учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції, (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). |
| Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) | Максимальна кількість балів – 15 балів. Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, будинкам на які оголошено конкурс та на які учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції, та відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») |
| Фінансова спроможність учасника конкурсу | Максимальна кількість балів – 15 балів. Оцінюється наявність бухгалтерських та інших документів що підтверджують наявність фінансових ресурсів для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирним будинком (заробітна плата, податки, тощо), будинкам на які оголошено конкурс та на які учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). |
| Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства | Максимальна кількість балів – 20 балів. Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (з урахуванням: досвіду надання учасниками послуг згідно з переліком складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у п. 3 Документації, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу та досвіду засновників з урахуванням досвіду суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». |

За подані інші, крім передбачених Документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Максимальна сума балів дорівнює 100 - балам.

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи-підприємці : прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів, баланс,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам

5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Адреса: 08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, І поверх, ЦНАП.

Кінцевий строк подання пропозицій – до  20 травня 2020 року.

7. Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – зал  засідань Бучанської міської ради (місто Буча, вул. Енергетиків, 12, 1 поверх)

Дата та час – 22 травня 2020 року, о  14:00 годині за Київським часом.

Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа – Шаправський Т.О.

Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися (коригуватися)  після його підписання.

Участь у конкурсі безкоштовна.